Metody oceny jakości wód

Mówiąc o stanie czystości wód powierzchniowych w Polsce mamy na względzie wody rzek , jezior oraz Morza Bałtyckiego. W ocenie czystości  wód bierze się pod uwagę ich cechy fizyczne , chemiczne , biologiczne i określa je za pomocą wskaźników zanieczyszczeń. Podstawowymi  są fizykochemiczne i biologiczne.

Do fizykochemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód należą:

- temperatura

- smak

- zapach

- odczyn wody

- twardość

- mętność

- utlenialność

- BZT5

- ChZT5

Wskaźniki biologiczne

Miano Coli – to oznaczenie określające najmniejszą ilość wody wyrażoną w cm3 , w której znajguje się jedna bakteria z grupy Coli (np.pałeczki okrężnicy )

woda czysta- miano Coli = 1 bakteria w 100 cm3

woda brudna – miano Coli = 1 bakteria w 1 cm3

Obecność bakterii świadczy o zanieczyszczeniu wody przez kał lub ścieki bytowe.

Indeks saprobowości-  wskaźnik ustalany za pomocą saprobów, charakterystycznych dla wód o różnym stopniu zanieczyszczenia. Określa się go na podstawie występowania w wodzie tzw. gatunków wskaźnikowych, czyli określonych  zespołów organizmów roślinnych i zwierzęcych charakterystycznych dla danego stopnia czystości wód np.. Obecność  okrzemek wskazuje na wysoki stopień czystości wód , natomiast obecność sinic  na duże zanieczyszczenie.

Klasyfikacja pięciostopniowa

Według Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284) nowa klasyfikacja wód obejmuje pięć klas czystości I, II, III, IV oraz V

.

- Klasa pierwsza

Wody powierzchniowe w tej klasie charakteryzują się bardzo dobrą jakością:

- spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A1,

b) wartość wskaźników jakości wody nie wskazują na żadne oddziaływanie antropogeniczne.

Wody podziemne w tej klasie charakteryzują się bardzo dobrą jakością:

- wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej

- żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

II. Klasa druga

Wody powierzchniowe w tej klasie można określić jako wody o charakterze dobrym:

a) spełniają w odniesieniu do większości jakości wody wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A2,

b) wartość biologicznych wskaźników jakości wody wskazują na niewielki wpływ oddziaływania czynników antropogenicznych.

Wody podziemne w tej klasie można określić jako wody o charakterze dobrym:

a) wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne,

b) wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie przekraczają wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

III. Klasa trzecia

Wody powierzchniowe   w danej klasie określić można jako wody zadowalające: a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A2

Wody podziemne w danej klasie określić można jako wody zadowalające:

a) wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego

b) mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

IV. Klasa czwarta

Wody powierzchniowe tej klasy scharakteryzować można jako niezadowalającej jakości:

a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A3,

b) wartość biologicznych wskaźników jakości wody wskazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych.

Wody podziemne  tej klasy scharakteryzować można jako niezadowalającej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz słabego oddziaływania antropogenicznego,

- większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

V. Klasa piąta

Wody powierzchniowe danej klasy identyfikować można z wodami złej jakości:

a) nie spełniają wymagań określonych dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,

b) wartość biologicznych wskaźników jakości wody wykazują na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany polegające na zaniku występowania znacznej części populacji biologicznych.

Wody podziemne danej klasy identyfikować można z wodami złej jakości:

a) wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne,

b) woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wartość użytkowa wód

Wody powierzchniowe przeznaczone dla wodociągów

Jakość wód powierzchniowych , które mogą być pozyskiwane do produkcji wody pitnej , reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2002 r. opracowane na podstawie Dyrektywy UE. Rozporządzenie to ustala trzy kategorie jakości wody zależne od sposobu, w jaki będzie uzdatniana w zakładach wodociągowych:

- A1 – woda najlepszej jakości wymagająca  tylko prostego uzdatniania i dezynfekcji (klasa I)

- A2 – woda gorszej jakości wymagająca bardziej zaawansowanego  uzdatniania ( klasa II , III)

- A3 – woda słabej jakości , wymagająca uzdatniania fizycznego chemicznego, dezynfekcji( klasa IV )

Jakość wód podziemnych i powierzchniowych ulega poprawie. Problemem jest nadmierne skażenie sanitarne wód oraz nadmierne ilości substancji biogennych trafiających do środowiska powodujących proces eutrofizacji.