METODY UZDATNIANIA WODY WODOCIĄGOWEJ

UZDATNIANIE WODY

- Polega na dostosowaniu jej właściwości i składu do wymagań wynikających z jej przeznaczenia;

- Niezbędny zakres uzdatniania wody wynika z rozbieżności między stanem jakościowym ujmowanej wody, a warunkami, którym powinna odpowiadać

Wymagania stawiane wodzie na cele bytowo - gospodarcze:

- Jakość wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze w Polsce określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 V 1990r.

- Dopuszczalne wartości wskaźników jakości wody w różnych krajach są różne, a jest to spowodowane różnym stopniem zanieczyszczenia wód naturalnych w poszczególnych krajach oraz technicznymi i ekonomicznymi możliwościami oczyszczania wody

Najczęściej usuwane i niszczone są:

- Zanieczyszczenia zawieszone i koloidalne powodujące mętność i barwę;

- Substancje organiczne pochodzenia naturalnego i antropogenicznego;

- Substancje powodujące smak i zapach;

- Związki żelaza, manganu i metali ciężkich;

- Gazy rozpuszczone: Dwutlenek węgla, siarkowodór, metan i in.;

- Domieszki powodujące twardość i zasolenie;

- Pasożyty, bakterie, wirusy i niekiedy glony.

PROCESY OCZYSZCZANIA WODY:

- Dzieli się na fizyczne, chemiczne i biologiczne. Mogą one być łączone w układy fizyczno-chemiczne, fizyczno-biologiczne itp.

- Każdy z procesów oprócz głównego zadania spełnia również rolę uboczną, np. zmniejsza liczbę bakterii w wodzie.

WYKORZYSTYWANE PROCESY DO OCZYSZCZANIA WODY:

- Napowietrzanie i odpędzanie gazów ( stripping);

- Koagulacja;

- Sedymentacja, flotacja;

- Filtracja;

- Usuwanie zawiesin i glonów przy zastosowaniu mikrosit;

- Wymiana jonowa;

- Chemiczne strącanie;

- Sorpcja na węglu aktywnym;

- Utlenianie chemiczne;

- Procesy membranowe;

- Dezynfekcja;

- Infiltracja.