## Sheet1
Załącznik nr 5 do SWZ
Opisu przedmiotu zamówienia w formie arkusza programu MS Excel
Lp. | Nazwa artykułu | Wyrób równoważny - producent/nr katalogowy/opis | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G = (E x F)
1 | ADAPTER PODSTAWOWY NATYNKOWY DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO do poz.8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,238,239,240 | KONTAKT-SIMON, Basic Moduł, PSC/11 | szt. | 100 | 9.7 | 970
2 | ADAPTER ROZSZERZAJĄCY NATYNKOWY DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO do poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,238,239,240 | KONTAKT-SIMON, Basic Moduł , PSH/11 | szt. | 100 | 8 | 800
3 | CZUJNIK RUCHU JQ-30-W ZEW BIAŁY | GTV, czujnik ruchu CR-1 biały, CR-CR1000-00 | szt. | 20 | 18.5 | 370
4 | DZWONEK NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 230 V | ZAMEL, dzwonek czaszowy DNS-001/N BIAŁ | szt. | 5 | 32 | 160
5 | DZWONEK BEZPRZEWODOWY + WYŁĄCZNIK | DPM, dzwonek bezprzewodowy W882W | szt. | 5 | 23 | 115
6 | FOLIA KABLOWA NIEBIESKA DO OZNACZENIA TRASY PRZEBIEGU KABLI 100MB | OBROWO, folia niebieska 100mb | szt. | 20 | 17 | 340
7 | GIPS BUDOWLANY 2KG DO MONTAŻU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO | DOLINA NIDY, gips budowlany 2kg | op. | 250 | 4.5 | 1125
8 | GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45 POJEDYNCZE [MODUŁ] Kontakt Simon Basic typ. jak poz. 9,12,15,17,98,99,100,101,102,238,239,240 | KONTAKT-SIMON, Basic moduł, gniazdo 1x RJ45, BMF51.02/11 | szt. | 25 | 24 | 600
9 | GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45 PODWÓJNE [MODUŁ] typ. jak poz. 8,12,15,17,98,99,100,101,102,238,239,240 | KONTAKT-SIMON, Basic moduł, gniazdo 2x RJ45, BMF52.02/11 | szt. | 50 | 29 | 1450
10 | GNIAZDO WTYCZKOWE NATYNKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP 44 | ABEX, seria B2 biały gniazdo natynkowe podwójne , NT-6B2 | szt. | 100 | 18.5 | 1850
11 | GNIAZDO WTYCZKOWE NATYNKOWE POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP 44 | ABEX, seria B2 biały gniazdo natynkowe pojedyncze , NT-16B2 | szt. | 50 | 11.5 | 575
12 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE DATA CZERWONE IP20[MODUŁ] typ jak poz. 8,9,15,17,98,99,100,101,102,238,239,240 | KONTAKT-SIMON, Basic moduł, gniazdo DATA BMGD1.01/22 | szt. | 50 | 25 | 1250
13 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [KOMPLET] IP20 producent jak poz.17 | KONTAKT-SIMON, Akord gniazdo podwójne z/0 AGZ2/11 | szt. | 200 | 14 | 2800
14 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [KOMPLET] IP20 producent jak poz.17 | KONTAKT-SIMON, Akord gniazdo pojedyncze z/0 AGZ1e/11 | szt. | 100 | 11 | 1100
15 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [MODUŁ] Kontakt Simon Basic IP20 typ jak poz. 8,9,12,17,98,99,100,101,102,238,239,240 | KONTAKT-SIMON, Basic moduł, gniazdo podwójne z/0 BMGZ2M.01/11 | szt. | 100 | 19.5 | 1950
16 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE PODTYNKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP44(komplet) producent jak poz.17 | KONTAKT-SIMON, Akord gniazdo pojedyncze z/0 AGZ1Be/11a | szt. | 50 | 18.5 | 925
17 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE PODTYNKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY [MODUŁ] IP20 typ. jak poz. 8,9,12,15,98,99,100,101,102,238,239,240 | KONTAKT-SIMON, Basic moduł, gniazdo pojedyncze z/0 BMGZ1.01/11 | szt. | 200 | 14 | 2800
18 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓFAZOWE [STAŁE, PRZENOSNE] 16A/4 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | PAWBOL, gniazdo siłowe 16A 4p, stałe B.1035, przenośne B.1039 | szt. | 50 | 12 | 600
19 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓJFAZOWE [STAŁE, PRZENOSNE] 32A/5P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | PAWBOL, gniazdo siłowe 32A 5p, stałe B.1038, przenośne B.1042 | szt. | 50 | 28 | 1400
20 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓJFAZOWE [STAŁE, PRZENOSNE]16A/5 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | PAWBOL, gniazdo siłowe 16A 5p, stałe B.1036, przenośne B.1040 | szt. | 50 | 22 | 1100
21 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓJFAZOWE [STAŁE, PRZENOŚNE] 32A/4P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | PAWBOL, gniazdo siłowe 32A 4p, stałe B.1037, przenośne B.1041 | szt. | 25 | 15 | 375
22 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YAKY 4X16,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 06/1KV | ELPAR, YAKY 4x16 0,6/1kV | mb. | 100 | 8.5 | 850
23 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YAKY 4X25,0 NA NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 06/1KV | ELPAR, YAKY 4x25 0,6/1kV | mb. | 100 | 10 | 1000
24 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 3X2,5 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 06/1KV | ELEKTROKABEL, YKY 3x2,5 0,6/1kV | mb. | 100 | 5.3 | 530
25 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X10,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | ELEKTROKABEL, YKY 5x10 0,6/1kV | mb. | 100 | 31 | 3100
26 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X4,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | ELEKTROKABEL, YKY 5x4 0,6/1kV | mb. | 100 | 14 | 1400
27 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X6,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | ELEKTROKABEL, YKY 5x6 0,6/1kV | mb. | 100 | 19.2 | 1920
28 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YAKY 4X50,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | ELTRIM, YAKY 4x50 0,6/1kV | mb. | 100 | 13.5 | 1350
29 | KABELELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X16,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | ELEKTROKABEL, YKY 5x16 0,6/1kV | mb. | 50 | 46.5 | 2325
30 | KOŃCÓWKA KABLOWA DO KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH KCS 10-25 | ERKO, Końcówka oczkowa Cu rurowa KCS10-25 | szt. | 50 | 3.5 | 175
31 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 6-12 | ERKO, Końcówka tulejkowa TA 6-12 | szt. | 500 | 0.24 | 120
32 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 1,5-12 | ERKO, Końcówka tulejkowa TA 1,5-12 | szt. | 500 | 0.15 | 75
33 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 10,0-15 | ERKO, Końcówka tulejkowa TA 10-15 | szt. | 500 | 0.25 | 125
34 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 2,5-12 | ERKO, Końcówka tulejkowa TA 2,5-12 | szt. | 500 | 0.18 | 90
35 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 4,0-12 | ERKO, Końcówka tulejkowa TA 4-12 | szt. | 500 | 0.2 | 100
36 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 8-25 | ERKO, Końcówka oczkowa KOE 8-25 | szt. | 200 | 2.4 | 480
37 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 10-25 | ERKO, Końcówka oczkowa KOE 10-25 | szt. | 200 | 2.7 | 540
38 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 10-16 | ERKO, Końcówka oczkowa KOE 10-16 | szt. | 200 | 2 | 400
39 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 8-16 | ERKO, Końcówka oczkowa KOE 8-16 | szt. | 200 | 1.8 | 360
40 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 10-10 | ERKO, Końcówka oczkowa KOE 10-10 | szt. | 200 | 1.3 | 260
41 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 8-10 | ERKO, Końcówka oczkowa KOE 8-10 | szt. | 200 | 1.2 | 240
42 | LAMPA SODOWA 70W E-27 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | LEDVANCE, 4052899415416 | szt. | 50 | 29 | 1450
43 | LAMPA HALOGENOWA MR 16 12V 35W GU 5,3 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | WOJNAROWSCY, Żarówka halogenowa 12V MR16 35W , WOJ+14043 | szt. | 50 | 6.5 | 325
44 | LAMPA HALOGENOWA MR 11 12V 20W GU 4 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | WOJNAROWSCY, Żarówka halogenowa 12V MR11 20W , WOJ+14040 | szt. | 50 | 6.5 | 325
45 | LICZNIK DO POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ 10/40 A | REDS, licznik energii elektrycznej 1-faz A52 10A/40A | szt. | 5 | 34 | 170
46 | LICZNIK DO POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3-FAZ C 53 10/40 A | REDS, licznik energii Elektrycznej 3-faz C52 10A/40A | szt. | 5 | 102 | 510
47 | OBUDOWA IZOLACYJNA S-2 DO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO | PAWBOL, obudowa S-2, C.2030 | szt. | 5 | 7.6 | 38
48 | OBUDOWA IZOLACYJNA S-4 DO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO | LEGRAND, obudowa S-4, 134214 | szt. | 5 | 39 | 195
49 | OBUDOWA IZOLACYJNA S-6 DO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO | PAWBOL, obudowa S-6, C.2031 | szt. | 5 | 22 | 110
50 | OPASKA KABLOWA 160X2,5 A 100 | NEXANS, opaska 2,5x160 VPP2/160 – 100szt w opakowaniu | op. | 20 | 6 | 120
51 | OPASKA KABLOWA 250X4,8 A'100 | NEXANS, opaska 4,8x250 VPP5/250 – 100szt w opakowaniu | op. | 20 | 19 | 380
52 | OPASKA KABLOWA 370X4,8 A'100 | RADPOL, opaska 4,8x370, 5907511916842, 100szt w opakowaniu | op. | 20 | 29 | 580
53 | OPRAWA OSWIETLENIOWA 2x36 W natynkowa Hermetyczna G13 230V IP65 | VOLTENO, oprawa hermetyczna 2x36W EVG, VO0640 | szt. | 50 | 59 | 2950
54 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA 2X 18W natynkowa IP40 Klosz mleczny G13 230V | LENA LIGHTING, oprawa 2x18W EVG IP40 kl.mleczny 887239 | szt. | 10 | 59 | 590
55 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA 2X 36W natynkowa IP40 Klosz mleczny G13 230V | LENA LIGHTING, oprawa 2x36W EVG IP40 kl.mleczny 887253 | szt. | 100 | 63 | 6300
56 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA Rastrowa 2X36 W ZAPŁ.ELEKTRONICZNY | VOLTENO, oprawa rastrowa 2x36W EVG, VO0008 | szt. | 100 | 83 | 8300
57 | OPRAWA ŻAROWA OPRAWA E-27 KANAŁOWA 1X100W DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | PAWBOL, oprawa kanałowa E27 100W D.3152 | szt. | 25 | 29 | 725
58 | Oprawa LED 10W Z CUJNIKIEM RUCHU - NAŚWIETLACZ | KOBI, LED2B naświetlacze LED 10W z czujnikiem ruchu KFLNLC10ZBBL | szt. | 10 | 39 | 390
59 | Oprawa LED 10W NAŚWIETLACZ | KOBI, LED2B naświetlacze LED 10W KFLNL10ZBBL | szt. | 10 | 14 | 140
60 | OPRAWA ŻAROWA OPRAWA E-27 1X100W DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | LENA LIGHTING, oprawa E27 1x100W RONDO 2, 150043 | szt. | 25 | 37 | 925
61 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED PODTYNKOWA 18W IP20 b.neutralna okrągła klosz mleczny | KOBI, oprawa downlight LED podtynkowa okrągła 18W neutralna IP40, KFSCPP18NB | szt. | 30 | 32 | 960
62 | OPRAWKA ZAROWA CERAMICZNA E-40 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | PAWBOL, oprawka ceramiczna E40 D.3012A | szt. | 25 | 3.5 | 87.5
63 | OPRAWKA ŻAROWA CERAMICZNA Z BLASZKĄ E- 27 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | KOBI, oprawka ceramiczna E27 z blaszką, KXK003 | szt. | 50 | 1 | 50
64 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA/ 18W IP20 b.neutralna okrągła klosz mleczny | KOBI, oprawa downlight LED natynkowa okrągła 18W neutralna IP40, KFSCNP18NB | szt. | 25 | 35 | 875
65 | POKRYWKA UNIWERSALNA 60/70/80 DO PUSZEK INSTALACYJNYCH PODTYNKOWYCH | PAWBOL, pokrywka uniwersalna biała A.0039 | szt. | 200 | 0.6 | 120
66 | WYŁĄCZNIK CZASOWY MECHANICZNY 24H 16A NA SZYNĘ TH (ZEGAR) | Bemko, programator czasowy mechaniczny 24H A26-TSGM1 | szt. | 10 | 33 | 330
67 | PRZEKAŻNIK BISTABILNY 230 V DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | LC POLAND, przekaźnik bistabilny 230V EP-510 | szt. | 20 | 37 | 740
68 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 16 ŻÓŁTO-ZIELONY, CZARNY, NIEBIESKI 750 V | ELEKTROKABEL, LGY 16 żółto-zielony, czarny, niebieski 750V | mb. | 50 | 11.5 | 575
69 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 25 NIEBIESKI,CZARNY,ŻÓLTO-ZIELONY 750 V | ELEKTROKABEL, LGY 25 żółto-zielony, czarny, niebieski 750V | mb. | 50 | 16 | 800
70 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OPD 5X6 1000 V | HELUKABEL, przewód OnPD 5x6 1000V | mb. | 100 | 23 | 2300
71 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OPD 5X4 1000 V | HELUKABEL, przewód OnPD 5x4 1000V | mb. | 200 | 16.5 | 3300
72 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OW 3X2,5 | ELEKTROKABEL przewód OW 3x2,5 | mb. | 200 | 6.3 | 1260
73 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OW 5X2,5 | ELEKTROKABEL przewód OW 5x2,5 | mb. | 200 | 11.6 | 2320
74 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 4 ŻÓŁTO-ZIELONY, NIEBIESKI , CZARNY 750 V | ELEKTROKABEL, przewód LGY 4 żółto-zielony, niebieski, czarny 750V | mb. | 100 | 3.6 | 360
75 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 10 CZARNY, NIEBIESKI, NIEBIESKI 750V | ELEKTROKABEL, przewód LGY 10 niebieski, czarny 750V | mb. | 100 | 8.9 | 890
76 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 6 CZARNY, NIEBIESKI, ŻÓŁTO-ZIELONY 750 V | ELEKTROKABEL, przewód LGY 6 żółto-zielony, niebieski czarny 750V | mb. | 100 | 6 | 600
77 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW OMY 3X1,5 HO3VV-F 300/500 V | ZAMEL, przewód OMY 3x1,5, KAB10000381 | mb. | 100 | 4 | 400
78 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW OMY 3X2,5 HO3W-F 300/500 V | ZAMEL, przewód OMY 3x2,5 | mb. | 200 | 7 | 1400
79 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 3X1,5 450V -750 V | ELEKTROKABEL, przewód YDY 3x1,5 750V | mb. | 300 | 3.7 | 1110
80 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 3X2,5 450V -750 V | ELEKTROKABEL, przewód YDY 3x2,5 750V | mb. | 200 | 5.1 | 1020
81 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X1,5 450V- 750 V | ELEKTROKABEL, przewód YDY 5x1,5 750V | mb. | 200 | 5.6 | 1120
82 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X10,0 450V- 750 V | ELEKTROKABEL, przewód YDY 5x10 750V | mb. | 200 | 29 | 5800
83 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X2,5 450V- 750 V | ELEKTROKABEL, przewód YDY 5x2,5 750V | mb. | 200 | 9.2 | 1840
84 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X4,0 450V-750 V | ELEKTROKABEL, przewód YDY 5x4 750V | mb. | 200 | 13.8 | 2760
85 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X6,0 450V -750 V | ELEKTROKABEL, przewód YDY 5x6 750V | mb. | 200 | 18.5 | 3700
86 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP 3X2,5 450V -750 V | ELEKTROKABEL, przewód YDYp 3x2,5 750V | mb. | 1000 | 4.8 | 4800
87 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP 4X1,5 450 V -750 V | ELEKTROKABEL, przewód YDYp 4x1,5 750V | mb. | 200 | 4.8 | 960
88 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP 3X1,5 450V -750 V | ELEKTROKABEL, przewód YDYp 3x1,5 750V | mb. | 1000 | 3.2 | 3200
89 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP 5X2,5 450V-750V | ELEKTROKABEL, przewód YDYp 5x2,5 750V | mb. | 200 | 8.6 | 1720
90 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 | PAWBOL, puszka p/t A.0002P | szt. | 200 | 0.9 | 180
91 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 ŁĄCZONA | PAWBOL, puszka p/t A.0005BLP | szt. | 200 | 0.9 | 180
92 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 POGŁĘBIANA | PAWBOL, puszka p/t głęboka A.0001LDP | szt. | 200 | 0.9 | 180
93 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 POGŁĘBIANA ŁĄCZONA | PAWBOL, puszka p/t głęboka A.0006LP | szt. | 200 | 1.3 | 260
94 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 70 | SIMET, puszka p/t 70 Z70KF | szt. | 50 | 2 | 100
95 | PUSZKA NATYNKOWA DO INSTALACJI ELKTRYCZNEJ O STOPNIU OCHRONY IP 55 AP 10 | ABB, puszka n/t AP10 IP55 | szt. | 25 | 18.5 | 462.5
96 | PUSZKA NATYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ O STOPNIU OCHRONY IP 55 AP9 | ABB, puszka n/t AP9 IP55 | szt. | 50 | 10.8 | 540
97 | PRZEKAŹNIK RM85-2011-25-1012 | RELPOL. Przekaźnik RM85- 2011-25-1012, 600052 | szt. | 50 | 17 | 850
98 | RAMKA POCZWÓRNA 4 -KR DO MONTAŻU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,99,100,101,102,238,239,240 | KONTAKT-SIMON, Basic moduł ramka BMR4/11 | szt. | 25 | 12.5 | 312.5
99 | RAMKA PODWÓJNA 2-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,100,101,102,238,239,240 | KONTAKT-SIMON, Basic moduł ramka BMR2/11 | szt. | 100 | 7 | 700
100 | RAMKA POJEDYNCZA 1-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,101,102,238,239,240 | KONTAKT-SIMON, Basic moduł ramka BMR1/11 | szt. | 100 | 4.4 | 440
101 | RAMKA POTRÓJNA 3-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,102,238,239,240 | KONTAKT-SIMON, Basic moduł ramka BMR3/11 | szt. | 100 | 9.5 | 950
102 | RAMKA PIĘCIOKROTNA 5-KR DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,238,239,240. | KONTAKT-SIMON, Basic moduł ramka BMR5/11 | szt. | 20 | 13 | 260
103 | ROZŁACZNIK RBK-00 160 A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | APATOR, rozłącznik RBK00 160A | szt. | 5 | 80 | 400
104 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY FR 304 63A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, rozłącznik FR304 63A, 406487 | szt. | 5 | 90 | 450
105 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 25A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, rozłącznik R303 25A, 606706 | szt. | 5 | 203 | 1015
106 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 35A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, rozłącznik R303 35A, 606707 | szt. | 5 | 210 | 1050
107 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 63A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, rozłącznik R303 63A, 606725 | szt. | 5 | 280 | 1400
108 | ROZŁACZNIK RBK-00 250A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | APATOR, rozłącznik RBK 250A | szt. | 5 | 230 | 1150
109 | ROZŁĄCZNIK INSTALACYJNY FR 303 100A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, rozłącznik FR303 100A, 406469 | szt. | 5 | 76 | 380
110 | RURA KARBOWANA FGL-20 NIEP.[50MB] DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PILOTEM | EM GROUP, rura karbowana z pilotem FGL-20 | mb. | 200 | 1.1 | 220
111 | RURA KARBOWANA FGL-25 NIEP.[50MB] DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PILOTEM | EM GROUP, rura karbowana z pilotem FGL-25 | mb. | 200 | 1.6 | 320
112 | RURA KARBOWANA FGL-32 NIEP.[25MB] DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PILOTEM | EM GROUP, rura karbowana z pilotem FGL-32 | mb. | 200 | 2.4 | 480
113 | RURA OSŁONOWA RHDPEK-F160 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | TELTAR, rura osłonowa RHDPEK-F160 | mb. | 50 | 22 | 1100
114 | RURA OSŁONOWA RHDPEK-F50 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | TELTAR, rura osłonowa RHDPEK-F50 | mb. | 100 | 6 | 600
115 | RURKA RL 18 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OBROWO, rura instalacyjna RL18 | mb. | 50 | 2.4 | 120
116 | RURKA RL 20 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OBROWO, rura instalacyjna RL20 | mb. | 50 | 2.5 | 125
117 | RURKA RL 22 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OBROWO, rura instalacyjna RL22 | mb. | 50 | 3 | 150
118 | RURKA RL 25 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | MARMAT, rura instalacyjna RL25 | mb. | 50 | 3.1 | 155
119 | RURKA RL 28 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OBROWO, rura instalacyjna RL28 | mb. | 50 | 3.8 | 190
120 | RURKA RL 37 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OBROWO, rura instalacyjna RL37 | mb. | 50 | 6 | 300
121 | RURKA RL 47 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OBROWO, rura instalacyjna RL47 | mb. | 50 | 7 | 350
122 | SZAFKA NATYNKOWA N/T 24MOD N+PE 2X12 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, rozdzielnia 2x12 n/t 135432 | szt. | 5 | 80 | 400
123 | SZAFKA NATYNKOWA 1X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, rozdzielnia 1x12 n/t drzwi białe, 135421 | szt. | 5 | 52 | 260
124 | SZAFKA NATYNKOWA 1X8 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, rozdzielnia 1x8 n/t, 134218 | szt. | 5 | 47 | 235
125 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 1X 12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTROPLAST NASIELSK, rozdzielnia n/t IP65 1x12, 2207-01 | szt. | 5 | 78 | 390
126 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 2X 12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTROPLAST NASIELSK, rozdzielnia n/t IP65 2x12, 2209-01 | szt. | 5 | 138 | 690
127 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 2X18 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTROPLAST NASIELSK, rozdzielnia n/t IP65 2x18, 1962-01 | szt. | 5 | 195 | 975
128 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 3X12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTROPLAST NASIELSK, rozdzielnia n/t IP65 3x12, 1958-01 | szt. | 5 | 220 | 1100
129 | SZAFKA NATYNKOWA RNN 3X18 TX + DRZWI DO TX 3X18 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, rozdzielnia modułowa natynkowa 3x18 w komplecie z drzwiami 001101043 | szt. | 5 | 255 | 1275
130 | SZAFKA PODTYNKOWA 1X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTROPLAST OPATÓWEK, rozdzielnia p/t 1x12 drzwi białe, 8.13 | szt. | 5 | 55 | 275
131 | SZAFKA PODTYNKOWA P/T 8MOD N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTROPLAST NASIELSK rozdzielnia p/t 1x8, 2412-01 | szt. | 5 | 37 | 185
132 | SZAFKA PODTYNKOWA RWN 3X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, rozdzielnia podtynkowa RWN 3x12 drzwi białe, 602433 | szt. | 5 | 195 | 975
133 | SZAFKA PODTYNKOWA RWN 2X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, rozdzielnia podtynkowa RWN 2x12 drzwi białe, 602432 | szt. | 5 | 145 | 725
134 | SZAFKA PODTYNKOWA RWN4X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, rozdzielnia podtynkowa RWN 4x12 drzwi białe, 602434 | szt. | 5 | 285 | 1425
135 | SZYNA ŁĄCZENIOW 1-FAZ/ 1MB DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | BEMKO, szyna łączeniowa 1 faz 54-mod. A19-BBM-1F | szt. | 5 | 25 | 125
136 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 1-FAZ/12 MODUŁOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LC POLAND, szyna łączeniowa 1 faz 12-modułowa SG-1/12/63 | szt. | 5 | 10 | 50
137 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 3-FAZ/12 MODUŁOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | BEMKO, szyna łączeniowa 3faz 12-modułowa A19-BB-3F | szt. | 5 | 18 | 90
138 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 3-FAZ/1MB DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | BEMKO, szyna łączeniowa 3faz 54-modułowa A19-BBM-3F | szt. | 5 | 77 | 385
139 | STYCZNIK 3FAZOWY CEWKA 230V NA SZYNĘ TH 40A | Zamel, stycznik 3 faz 40A 230V na szynę TH STM-40-40 | szt. | 5 | 98 | 490
140 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 2D 28 W 2/4P DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | LEDVANCE OSRAM, 2D 28W 2pin (GR8), 4pin (GR10q) | szt. | 15 | 29 | 435
141 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA TL 5 54 W 830/840 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | GE, świetlówka T5 54W 830/840 | szt. | 50 | 14 | 700
142 | ŚWIETLÓWKA LINIOWATL5 28 W 830/840 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | LEDVANCE OSRAM, świetlówka T5 28W 830/840 | szt. | 50 | 12 | 600
143 | ŚWIETLÓWKA LINIOWATL5 24 W 830/840 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | LEDVANCE OSRAM, świetlówka T5 24W 830/840 | szt. | 50 | 25 | 1250
144 | ŚWIETLÓWKA LINIOWATL5 21 W 830/840 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | LEDVANCE OSRAM, świetlówka T5 21W 830/840 | szt. | 50 | 12 | 600
145 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 18W/840/2P G24d-2 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | LEDVANCE OSRAM, świetlówka 2pin G24d-2 18W 840 | szt. | 100 | 21 | 2100
146 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 18W/840/4P G24q-2 DO INSATALACJI OSWIETLENIOWEJ | LEDVANCE OSRAM, świetlówka 4pin G24q-2 18W 840 | szt. | 100 | 15 | 1500
147 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 26W 830/840/4P G24q-3 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | LEDVANCE OSRAM, świetlówka 4pin G24q-3 26W 830/840 | szt. | 50 | 15 | 750
148 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 26W/840/2P G24d-3 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | LEDVANCE OSRAM, świetlówka 2pin G24d-3 26W 840 | szt. | 50 | 15 | 750
149 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 55W/830/840/4P 2G11 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | LEDVANCE OSRAM, świetlówka 4pin 2G11 55W 830/840 | szt. | 50 | 25 | 1250
150 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 9W/840/830/2P G23 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | LEDVANCE OSRAM, świetlówka 2pin G23 9W 830/840 | szt. | 50 | 10 | 500
151 | NIEZIENTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 13W/830/840/2P/4P G24d-1 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | LEDVANCE OSRAM, świetlówka 2pin/4pin 13W 830/840 | szt. | 50 | 21 | 1050
152 | NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 11 W 830/840/2P G 23 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | LEDVANCE OSRAM świetlówka 2pin G23 11W 830/840 | szt. | 50 | 11 | 550
153 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 39W/840 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | POLAMP, świetlówka T5 39W 840 | szt. | 50 | 12 | 600
154 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 14W/840 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | POLAMP, świetlówka T5 14W 840 | szt. | 50 | 12 | 600
155 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 35W/830 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | PHILIPS, świetlówka T5 35W 830 | szt. | 50 | 12 | 600
156 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 18W/830 G13 TRÓJPASMOWE DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | LIGHTECH ECO, świetlówka T8 18W 830 | szt. | 200 | 4.8 | 960
157 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 18W/840 G 13 TRÓJPASMOWE DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | LIGHTECH ECO, świetlówka T8 18W 840 | szt. | 500 | 5.6 | 2800
158 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 30W/830/840 G13 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | LEDVANCE OSRAM, świetlówka T8 30W 830/840 | szt. | 50 | 16 | 800
159 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 36W/830 G 13 TRÓJPASMOWA DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | LIGHTECH ECO, świetlówka T8 36W 830 | szt. | 400 | 5.6 | 2240
160 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA 36W/840 G13 TRÓJPASMOWA DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | BELLIGHT, świetlówka T8 36W 840 | szt. | 800 | 6.8 | 5440
161 | ŚWIETLÓWKA T4 8W 230W | BEMKO, świetlówka T4 8W 230V | szt. | 50 | 1.5 | 75
162 | ŚWIETLÓWKA PL-L 18W/840/4P | LEDVANCE OSRAM, świetlówka 4pin 2G11 18W 840 | szt. | 50 | 17 | 850
163 | TABLICA LICZNIKOWA 1-FAZ. Z ZABEZPIECZENIAMI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTROPLAST OPATÓWEK, tablica 1 faz z zabezp. TLR-1F, 10.2 | szt. | 5 | 32 | 160
164 | TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZ. Z ZABEZPIECZENIAMI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTROPLAST OPATÓWEK, tablica 3 faz z zabezp. TLR-3F, 10.1 | szt. | 5 | 38 | 190
165 | TAŚMA IZOLOLACYJNA RÓZNOKOLOROWA 15X10X0.13 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | EMOS, taśma izolacyjna różnokolorowa 15x10x0,13 F615992 | szt. | 200 | 2 | 400
166 | UCHWYT DO PRZEWODU USMP2 A 100SZT DO MONTAŻU PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH | PAWBOL, uchwyt do przewodu USMP2, H.7311 (op.=100szt) | op. | 50 | 6 | 300
167 | UCHWYT PASKOWY UP 30[50SZT] DO MONTAŻU PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH | PAWBOL, uchwyt paskowy UP- 30, H.7207/50 (op.=50szt) | szt. | 50 | 0.4 | 20
168 | UCHWYT PASKOWY UP22[100SZT] DO MOCOWANIA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | PAWBOL, uchwyt paskowy UP- 22, H.7202 (op.=100szt) | szt. | 50 | 0.2 | 10
169 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 20A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, wkładka 10,3x38 20A aM 013020 | szt. | 20 | 3 | 60
170 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 10A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, wkładka 10,3x38 10A aM 013010 | szt. | 20 | 3 | 60
171 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 16A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, wkładka 10,3x38 16A aM 013016 | szt. | 20 | 3 | 60
172 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 20A 10.3X38 Gg DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, wkładka 10,3x38 20A gG 013320 | szt. | 20 | 3 | 60
173 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 25A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LEGRAND, wkładka 10,3x38 25A aM 013025 | szt. | 20 | 3 | 60
174 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 10A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LC POLAND. wkładka D01 10A gL/gG | szt. | 50 | 3 | 150
175 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 20A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LC POLAND. wkładka D02 20A gL/gG | szt. | 50 | 3 | 150
176 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 25 A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LC POLAND. wkładka D02 25A gL/gG | szt. | 50 | 3 | 150
177 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 35A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka D02 35A gL/gG | szt. | 50 | 4 | 200
178 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 16A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LC POLAND. wkładka D01 16A gL/gG | szt. | 50 | 3 | 150
179 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 100A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka NV 00C 100A gL/gG | szt. | 20 | 7.5 | 150
180 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 160A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka NV 00C 160A gL/gG | szt. | 20 | 14.5 | 290
181 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 250A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka NV 00 250A TELECOM 80V DC 004110107 | szt. | 20 | 15.5 | 310
182 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 25A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka NV 00C 25A gL/gG | szt. | 20 | 8 | 160
183 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 32A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka NV 00C 32A gL/gG | szt. | 20 | 8 | 160
184 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 40A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka NV 00C 40A gL/gG | szt. | 20 | 8 | 160
185 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 63A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka NV 00C 63A gL/gG | szt. | 20 | 8 | 160
186 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWADO2 63A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LC POLAND, wkładka D02 63A gL/gG | szt. | 20 | 4 | 80
187 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWANV 00C 125A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka NV 00C 125A gL/gG | szt. | 20 | 14 | 280
188 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 10 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka topikowa BiWTS 10A 002312104 | szt. | 100 | 1.7 | 170
189 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 16 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka topikowa BiWTS 16A 002312105 | szt. | 100 | 1.7 | 170
190 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 20 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka topikowa BiWTS 20A 002312106 | szt. | 100 | 1.7 | 170
191 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 25 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka topikowa BiWTS 25A 002312107 | szt. | 100 | 1.7 | 170
192 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 35 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka topikowa BiWTS 35A gF 002313101 | szt. | 50 | 3.3 | 165
193 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 63 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | LC POLAND, wkładka BiWTS 63A gF 5900644362067 | szt. | 25 | 2.5 | 62.5
194 | WKŁAD BM WT-1C/GG 100A | ETI, wkładka BM WT-1C 100A gG/gL 004184214 | szt. | 50 | 16.5 | 825
195 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 160A | APATOR, wkładka BM WT-1C 160A gG/gL 1115282140T | szt. | 10 | 16.5 | 165
196 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 80A | HAGER, wkładka BM WT-1C 80A gG/gL LNH1080M | szt. | 10 | 16.5 | 165
197 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 125A | HAGER, wkładka BM WT-1C 125A gG/gL LNH1125M | szt. | 10 | 16.5 | 165
198 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 200A | ETI, wkładka BM WT-1 200A gG/gL 004113248 | szt. | 10 | 17 | 170
199 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 250A | ETI, wkładka BM WT-1 250A gG/gL 004113249 | szt. | 10 | 17 | 170
200 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C20 | LEGRAND, S301 C20, 419203 | szt. | 20 | 15.5 | 310
201 | GNIAZDO NATYNKOWE PODWÓJNE IP 20 producent jak poz.17 | KONTAKT-SIMON, Akord Gniazdo podwójne z/0 + puszka natynkowa APN1/11 | szt. | 50 | 22.5 | 1125
202 | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 32A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka BM WT-1 32A gG/ gL 004113240 | szt. | 10 | 16.5 | 165
203 | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 40 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka BM WT-1 40A gG/ gL 004113241 | szt. | 10 | 16.5 | 165
204 | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 63A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ETI, wkładka BM WT-1 63A gG/ gL 004113243 | szt. | 10 | 16.5 | 165
205 | WKŁAD BM WT-3/GS 250A | ETI, wkładka NH3 250A ultra quick gS | szt. | 12 | 27 | 324
206 | WKŁAD BM WT-2/GG 250A | ETI, wkładka NH2 250A gG 004114330 | szt. | 12 | 23 | 276
207 | WKŁAD BM WT-3/GS 400A | ETI, wkładka NH3 400A ultra quick gS | szt. | 12 | 27 | 324
208 | WKŁAD BM WT-2/GG 315A | ETI, wkładka NH2 315A gG 004114331 | szt. | 12 | 27 | 324
209 | WTYCZKA KATOWA JEDNOFAZOWA 1- FAZ 16 A DO PODŁACZANIA ODBIORNIKÓW ELEKTRYCZNYCH | TIMEX ELEKTRO, wtyczka kątowa z/0 16A WT-16 | szt. | 100 | 3.8 | 380
210 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 16/4P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | PAWBOL, wtyczka siłowa 16A 4p, B.1029 | szt. | 25 | 10.5 | 262.5
211 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 16/5P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | PAWBOL, wtyczka siłowa 16A 5p, B.1030 | szt. | 25 | 18 | 450
212 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 32/4P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | PAWBOL, wtyczka siłowa 32A 4p, B.1031 | szt. | 25 | 13 | 325
213 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 32/5P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | PAWBOL, wtyczka siłowa 32A 5p, B.1032 | szt. | 25 | 21 | 525
214 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 25A 30MA AC 3 fazowy | LEGRAND, wył.różn.-prąd. 3- faz 25A 0,03A, 402062 | szt. | 10 | 139 | 1390
215 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 25A 30MA AC 1fazowy | LEGRAND, wył.różn.-prąd. 1- faz 25A 0,03A, 402024 | szt. | 10 | 118 | 1180
216 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 30MA AC 1fazowy | LEGRAND, wył.różn.-prąd. 1- faz 16A 0,03A , 410921 | szt. | 10 | 140 | 1400
217 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 40A 30MA AC 3fazowy | LEGRAND, wył.różn.-prąd. 3- faz 40A 0,03A, 402063 | szt. | 10 | 145 | 1450
218 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 40A 30MA AC 1fazowy | LEGRAND, wył.różn.-prąd. 1- faz 40A 0,03A, 411505 | szt. | 10 | 125 | 1250
219 | WYŁACZNIK DZWONEK PODTYNKOWY (komplet ) producent jak poz.17 | KONTAKT-SIMON, Akord przycisk dzwonek AD1/11 | szt. | 10 | 13 | 130
220 | WYŁACZNIK KRZYŻOWY PODTYNKOWY (komplet ) producent jak poz.17 | KONTAKT-SIMON, Akord łącznik krzyżowy AW7/11 | szt. | 10 | 18.5 | 185
221 | WYŁACZNIK NATYNKOWY DZWONKOWY DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | ABEX, B2 wyłącznik n/t dzwonek WNT-6/7 B2 | szt. | 10 | 11 | 110
222 | WYŁACZNIK NATYNKOWY SCHODOWY DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ IP44 | ABEX, B2 wyłącznik n/t schodowy IP44 WNT-5 B2 | szt. | 10 | 11.5 | 115
223 | WYŁACZNIK NATYNKOWY PODWÓJNY IP44 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | ABEX, B2 wyłącznik n/t podwójny IP44 WNT-2B2 | szt. | 25 | 13 | 325
224 | WYŁACZNIK NATYNKOWY POJEDYNCZY O STOPNIU OCHRONY IP 44 | ABEX, B2 wyłącznik n/t pojedynczy IP44 WNT-1B2 | szt. | 25 | 12 | 300
225 | WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY (komplet ) producent jak poz.17 | KONTAKT-SIMON, Akord wyłącznik pojedynczy p/t AW1/11 | szt. | 50 | 13 | 650
226 | WYŁACZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY (komplet ) producent jak poz.17 | KONTAKT-SIMON, Akord wyłącznik podwójny p/t AW5/11 | szt. | 50 | 15 | 750
227 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B25 | LEGRAND, wyłącznik inst. 1 faz S301 B25, 419138 | szt. | 20 | 15 | 300
228 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B25 | LEGRAND, wyłącznik inst. 3 faz S303 B25, 419171 | szt. | 10 | 49 | 490
229 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B 20 | LEGRAND, wyłącznik inst. 3 faz S303 B20, 419170 | szt. | 10 | 48.5 | 485
230 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B20 | LEGRAND, wyłącznik inst. 1 faz S301 B20, 419137 | szt. | 20 | 14 | 280
231 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 | LEGRAND, wyłącznik inst. 1 faz S301 B16, 419136 | szt. | 50 | 12 | 600
232 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 | LEGRAND, wyłącznik inst. 3 faz S303 B16, 419169 | szt. | 20 | 45 | 900
233 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B10 | LEGRAND, wyłącznik inst. 1 faz S301 B10, 419134 | szt. | 100 | 12 | 1200
234 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C25 | LEGRAND, wyłącznik inst. 1 faz S301 C25, 419204 | szt. | 20 | 16 | 320
235 | WYŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY (komplet ) producent jak poz.17 | KONTAKT-SIMON, Akord wyłącznik schodowy AW6/11 | szt. | 50 | 13.5 | 675
236 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C16 | LEGRAND, wyłącznik inst. 1 faz S301 C16, 419202 | szt. | 20 | 14.5 | 290
237 | WYŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŻALUZYJNY DO STEROWANIA ŻALUZJAMI (komplet ) producent jak poz.17 | KONTAKT-SIMON, Akord wyłącznik żaluzjowy AZ1/11 | szt. | 10 | 18 | 180
238 | WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY (MODUŁ)typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,239,240 | KONTAKT-SIMON, Basic moduł, wył. Pojed. p/t BMW1.01/11 | szt. | 50 | 16 | 800
239 | WYŁĄCZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY (MODUŁ) typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,238,240, | KONTAKT-SIMON, Basic moduł, wył. podw. p/t BMW5.01/11 | szt. | 50 | 18 | 900
240 | WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY (MODUŁ) typ jak poz. 8,9,12,15,17,98,99,100,101,102,238,240 | KONTAKT-SIMON, Basic moduł, wył. schod. p/t BMW6.01/11 | szt. | 20 | 16.5 | 330
241 | WENTYLATOR FI 100 | DOSPEL, wentylator STYL II 100S biały | szt. | 10 | 47 | 470
242 | ZACISK WAGO ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 3TOROWA 4mm2 | ORNO, szybkozłączka przelotowa typu WAGO 3x4, OR-SZ-8021/3/50 | szt. | 100 | 1.7 | 170
243 | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 3X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | PAWBOL, szybkozłączka typu WAGO 3x2,5 , E.4181 | szt. | 1000 | 0.8 | 800
244 | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 5X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | PAWBOL, szybkozłączka typu WAGO 5x2,5 , E.4183 | szt. | 1000 | 1 | 1000
245 | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 2X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | PAWBOL, szybkozłączka typu WAGO 2x2,5 , E.4180 | szt. | 1000 | 0.7 | 700
246 | ZAPŁONNIK S 10 4-65-80W DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH | WOJNAROWSCY, starter 4-80, WOJ+01233 | szt. | 1000 | 1 | 1000
247 | ZAPŁONNIK S-2 4-22W DO OPRAW OSWIETLENIOWYCH | WOJNAROWSCY, starter 4-80, WOJ+01232 | szt. | 1000 | 1 | 1000
248 | ZESTAW NAPRAWCZY DO KABLI ENERGETYCZNYCH 16-25 | NEXANS, mufa kablowa 16-25 do 1kV MP-DM1R + złączki tulejkowe w kpl. | szt. | 10 | 34 | 340
249 | ZESTAW NAPRAWCZY DO KABLI ENERGETYCZNYCH 35-70 | CELLPACK, mufa kablowa 35- 70 do 1kV 150158 + złączki tulejkowe w kpl. | szt. | 10 | 52 | 520
250 | ŻARNIK HALOGENOWY 5 W led 230V 78MM R7sDO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH | GTV, żarnik LED R7S J78 5W, LD-J7805WCE-40 | szt. | 25 | 19 | 475
251 | ŻARNIK HALOGENOWY 10W led 230V 117MM R7s DO OPRAW OSWIETLENIOWYCH | GTV, żarnik LED R7S J118 10W, LD-J11810W-40 | szt. | 25 | 28 | 700
252 | ŻARÓWKA LED 10W E-27 230V | WOJNAROWSCY, LED E27 10W 230V WOJ+13902_270ST | szt | 300 | 6 | 1800
253 | ŻARÓWKA LED 12W E-27 230V | GTV, LD-PC2A60-12 | szt | 50 | 9 | 450
254 | ŻARÓWKA LED 17W E-27 230V | V-TAC, żarówka LED E27 17W 230V A65 1521lm 2700K SKU 4456 | szt | 50 | 12.5 | 625
255 | ŻARÓWKA LED 2W E-14 230V | KOBI, żarówka LED E14 230V 2W 4000K KATE142WNB | szt | 50 | 6.5 | 325
256 | ŻARÓWKA LED 10W E-14 ŚWIECOWA 230V | LUMIXA, żarówka LED świecowa E14 230V 10W 900lm 3000K | szt | 50 | 12 | 600
257 | ŻARÓWKA E-27 230V 60W DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | AZ, żarówka E27 60W A60 | szt. | 600 | 2.5 | 1500
258 | ŻARÓWKA ŚWIECOWA E-14 40W DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | AZ, żarówka świecowa E14 40W | szt. | 100 | 4 | 400
259 | ŻARÓWKA ŚWIECOWA E-27 40W DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | Direct Lighting, żarówka świecowa E27 40W | szt. | 100 | 1.5 | 150
260 | ŻARÓWKA TABLICOWA 15 W T25 E14 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | FORLIGHT, OXY żarówka T25 15W E14 tablicowa | szt. | 50 | 3 | 150
261 | ŻARÓWKA HALOGEN JC G9 230V 5W led | ECOLIGHT, żarówka LED G9 230V 5W, EC20746 | szt. | 50 | 6 | 300
262 | ŻARÓWKA HALOGEN JC G9 230V 20W | BEMKO, żarówka G9 230V 20W | szt. | 50 | 4 | 200
263. | ŻARÓWKA LED 6W 230V GU10 | WOJNAROWSCY, LED GU10 6W 230V WOJ+13265 | szt. | 25 | 7 | 175
264. | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA –10x20 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OBO BETTERMANN, listwa montażowa 20x10, 6150764 | mb. | 200 | 4 | 800
265. | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA –15x30 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OBO BETTERMANN, listwa montażowa 30x15, 6191010 | mb. | 200 | 6.5 | 1300
266. | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA – 25x40 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OBROWO, listwa montażowa naścienna biała 25x40, KE25x40 | mb. | 200 | 8.4 | 1680
267. | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA – 40x60 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OBROWO, listwa montażowa naścienna biała 40x60, KE40x60 | mb. | 100 | 16 | 1600
268. | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA –60x90 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OBROWO, listwa montażowa naścienna biała 60x90, KE60x90 | mb. | 100 | 26 | 2600
269. | LISTWA ZACISKOWA B2,5 POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | GTV, listwa 12-torowa 2,5mm2 pomarańczowa, LZ-25MM00-00 | szt. | 50 | 1.7 | 85
270. | LISTWA ZACISKOWA B4,0 POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | GTV, listwa 12-torowa 4mm2 pomarańczowa, LZ-40MM00-00 | szt. | 50 | 2.3 | 115
271. | LISTWA ZACISKOWA B6,0POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | GTV, listwa 12-torowa 6mm2 pomarańczowa, LZ-60MM00-00 | szt. | 50 | 2.9 | 145
272. | LISTWA ZACISKOWA B10,0 POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | GTV, listwa 12-torowa 10mm2 pomarańczowa, LZ-100MM0-00 | szt. | 50 | 3.9 | 195
273. | LISTWA ZACISKOWA LZ5x35 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | PAWBOL, listwa zaciskowa 5x35mm2, E.4009 | szt. | 10 | 27 | 270
274. | LISTWA ZACISKOWA NA SZYNĘ LZ-12/Z 12x16mm DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | PAWBOL, listwa zaciskowa na szynę LZ-12/Z 12x16mm E.4021 | szt. | 30 | 8 | 240
275. | ŚWIETLÓWKA LED T8 9W 4000K G13 JEDNOSTRONNIE ZASILANA BIAŁA NATURALNA | ECOLIGHT, świetlówka LED T8 9W 4000K 1-str, EC79535 | szt. | 300 | 9 | 2700
276. | ŚWIETLÓWKA LED T8 18W 4000K G13 JEDNOSTRONNIE ZASILANA BIAŁA NATURALNA | ECOLIGHT, świetlówka LED T8 18W 4000K 1-str, EC79538 | szt. | 300 | 11 | 3300
277. | OPRAWA OŚWIETLENIOWA natynkowa IP40 Klosz mleczny G13 2x120cm DO ŚWIETLÓWEK LED | GTV, LD-OZE236-01, oprawa z kloszem mlecznym do LED 2x120 IP40 | szt. | 50 | 74 | 3700
278. | OPRAWA OŚWIETLENIOWA natynkowa rastrowa IP40 G13 2x120cm DO ŚWIETLÓWEK LED | Direct Import, oprawa rastrowa do LED 2x120 IP40 natynkowa | szt. | 50 | 79 | 3950
279. | OPRAWA OSWIETLENIOWA natynkowa Hermetyczna G13 IP65 2x120cm DO ŚWIETLÓWEK LED | KOBI, KFHCE2120, oprawa hermetyczna do LED 2x120cm IP65 | szt. | 50 | 42 | 2100
280. | ŻARÓWKA LED 9W E27 230V Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU | SUPERLED, Żarówka LED E27 z czujnik zmierzchu 9W, kod: 1023 | szt. | 50 | 23 | 1150
281. | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY Trójfazowy O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C25A | LEGRAND, wyłącznik instalacyjny 3faz. C25, 419237 | szt. | 20 | 52 | 1040
282. | Panel led 40W 60x60 do sufitów podwieszanych klosz mleczny b.neutralna | GTV, panel LED 60x60 wpuszczany 4000lm, GT- BPZ40W606-40, G-TECH GTV | szt. | 20 | 90 | 1800
283. | Panel led 40W 60x60 natynkowy klosz mleczny b.neutralna | WOJNAROWSCY, panel LED 60x60 natynkowy 40W neutralny, SLI035058NW_PW | szt | 20 | 92 | 1840
284. | Panel led 40W 40x120 do sufitów podwieszanych klosz mleczny b.neutralna | WOJNAROWSCY, panel LED 30x120 podtynkowy 40W neutralny, SLI035059NW_PW | szt. | 20 | 85 | 1700
285. | Panel led 40W 40x120 natynkowy klosz mleczny b.neutralna | BRILUM ELGO, panel LED 30x120 Natynkowy 40W neutralny, OS-ONP412-40 | szt. | 20 | 105 | 2100
286. | Układ zapłonowy ZX do lamp HS 70-400W | HOLDBOX, układ zaplonowy HS 70-400W, 400.100 | szt. | 20 | 18 | 360
287. | Kabel YTDY 6x0,5 | ZAMEL, kabel YTDY 6x0,5, KAB10000650 | m b. | 100 | 1.2 | 120
288. | Kabel YTDY 8x0,5 | ZAMEL, kabel YTDY 8x0,5, KAB10000652 | m b. | 100 | 1.5 | 150
289. | Kabel YTDY 10x0,5 | ZAMEL, kabel YTDY 10x0,5 KAB10000646 | m b. | 100 | 1.8 | 180
290. | Kabel YTDY 16x0,5 | BITNER, kabel YTDY 16x0,5 | m b. | 100 | 7 | 700
291. | Kabel YTDY 20x0,5 | BITNER, kabel YTDY 20x0,5 | m b. | 100 | 8 | 800
292. | Kabel YTKSY 1x2x0,5 | ELEKTROKABEL, kabel YTKSY 1x2x0,5 | m b. | 200 | 0.5 | 100
293. | Kabel YTKSY 2x2x0,5 | ZAMEL. Kabel YTKSY 2x2x0,5, KAB10000665 | m b. | 200 | 0.9 | 180
294. | Kabel YTKSY 20x2x0,5 | BITNER, kabel YTKSY 20x2x0,5 | m b. | 200 | 8.4 | 1680
295. | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 6x40 (krzyżak) | STARFIX AMEX, Kołek rozporowy z wkrętem Ø 6x40 (krzyżak) | szt. | 1000 | 0.3 | 300
296. | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 8x40 (krzyżak) | STARFIX AMEX, Kołek rozporowy z wkrętem Ø 8x40 (krzyżak) | szt. | 1000 | 0.35 | 350
297. | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 10x120 na klucz | STARFIX AMEX, KAXDN 10x120 KAXDN10120CTPT 40 szt opakowanie | szt. | 200 | 2 | 400
298. | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 12x120 na klucz | STARFIX AMEX, KAXDN 12x120 KAXDN12120CTPT 15 – 15szt opakowanie | szt. | 200 | 2.7 | 540
299. | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 12x200 na klucz | STARFIX AMEX, KAXDN 12x200 KAXDN12200 CTPT – 15szt opakowanie | szt. | 200 | 2.9 | 580
300. | Kołek rozporowy SM z wkrętem Ø 6x40 ( krzyżak) | STARFIX AMEX, Kołek rozporowy SM z wkrętem Ø 6x40 ( krzyżak) | szt. | 1000 | 0.3 | 300
301 | Kołek rozporowy SM z wkrętem Ø 8x45 (krzyżak) | WKRĘT-MET, Kołek rozporowy SM z wkrętem Ø 8x45 (krzyżak) | szt. | 1000 | 0.35 | 350
302. | Listwa kablowa samoprzylepna 10x15 | LEGRAND, listwa samoprzylepna 10x15, 638109 | m b. | 100 | 5.5 | 550
303. | Listwa kablowa samoprzylepna 15x25 | MARMAT, listwa samoprzylepna LST 25x15 EKO | m b. | 100 | 7.2 | 720
304. | Listwa przypodłogowa LO35 | KOPOS, Listwa przypodłogowa ciemnoszara LO 35 CS /2m/ | m b. | 24 | 16 | 384
305. | Listwa przypodłogowa LO50 | KOPOS, Listwa przypodłogowa biała 50x14 LO 50 HD /2m/ | m b. | 24 | 25 | 600
306. | Listwa przypodłogowa LO75 | KOPOS, Listwa przypodłogowa jasno szara 2m LO 75_KD | m b. | 24 | 37 | 888
307. | Mikrowtyk RJ45 nieprzelotowy | LECHPOL, wtyk komputerowy Nieprzelotowy 8p8c RJ45 | szt. | 500 | 0.3 | 150
308. | Opaska kablowa 2,5x120 | KANLUX, opaska kablowa 2,5x120, EAN: 5905339079633 | szt. | 500 | 0.1 | 50
309. | Opaska kablowa 2,5x200 | NEXANS, opaska kablowa 2,5x200, VPP2/200 | szt. | 500 | 0.15 | 75
310. | Opaska kablowa 3.6x250 | HOLDBOX, opaska kablowa 3,6x250, 36250 | szt. | 500 | 0.2 | 100
311. | Panel LSA 19" 150par | NEKU, Panel LSA 19” 150 par, 22.0083 | szt. | 5 | 110 | 550
312. | Panel LSA 19" 60 par | NEKU, Panel LSA 19” 60 par, 22.0079 | szt. | 5 | 58 | 290
313. | Patchpanel 19" 24xRJ45 kat 6 | NEKU, PATCH PANEL RACK 19" KAT.6 24P UTP Z PÓŁKĄ 1U CZARNY, 22.0003 | szt. | 10 | 170 | 1700
314. | Przewód telefoniczny płaski 4 żyłowy | LANBERG, przewód telefoniczny płaski 4-żyłowy, TC-4CFL-10CC-1000-W | m b. | 100 | 1 | 100
315. | Przewód telefoniczny płaski 6 żyłowy | LECHPOL, przewód telefoniczny płaski 6-żyłowy, KAB0505LX | m b. | 100 | 2.3 | 230
316. | Skrętka komputerowa UTP kat 6 grubość żyły:0,550mm; wykonanie żył:drut miedziany (Cu);izolacja żył:HDPE 0,95mm;grubość powłoki:0,550mm,średnica zewnętrzna powłoki:6,20mm PVC;impedancja w zakresie 1-250 MHz:100Ohm;max rezystancja w zakresie 1-100MHz;9,5(Ohm/100m);NVP:69%;Delay Shew (ns/100m):<45, wyposażona w przegrodę par | SECURITYNET, UTP kat.6 nr kat. 28720 SEC6UTP | m b. | 6100 | 2.6 | 15860
317. | Skrętka żelowana UTPW 4x2 | ZAMEL, skrętka UTPw 4x2x0,5 żel czarny KAB10000727 | m b. | 610 | 2.6 | 1586
318. | Sznur skrętny 2m(czarny,biały) | DPM, sznur telefoniczny skrętny 2m, TF16N | szt. | 50 | 3.3 | 165
319. | Przewód krosówka TDY 2x0,5 | MADEX, przewód montażowy TDY 2x0,5 TKI-A05000000200-kol | m b. | 1000 | 0.4 | 400
Wartość brutto: | [5 empty] | 268786.5