## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ Nr postępowania: 351/2024/TP/DZP
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY
Dostawa sukcesywna środków ochrony indywidualnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Producent/ model/ nr katalogowy* | Jednostka miary | ilość | Cena brutto jednostkowa | Wartość brutto
1. | Rękawice nitrylowe jednorazowe rozm. L ,XL, rękawiczki diagnostyczne, ochronne, niesterylne wykonane z nitrylu , kolor : niebieski. Nie zawierają lateksu, bezpudrowe, kształt uniwersalny, pasujące na obie dłonie, mankiet rolowany. Zgodne z CE , Wyrób medyczny: klasa I, Środek ochrony indywidualnej: kat. III, Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy | Zarys International Group, Rękawice nitrylowe easyCARE niebieskie, RNBL10001, RNBXL10001 | Opakowanie 100 sztuk | 300 | 10.1 | 3030
2. | Rękawice nitrylowe jednorazowe rozm. M , rękawiczki diagnostyczne, ochronne, niesterylne wykonane z nitrylu , kolor : niebieski. Nie zawierają lateksu, bezpudrowe, kształt uniwersalny, pasujące na obie dłonie, mankiet rolowany. Zgodne z CE , Wyrób medyczny: klasa I, Środek ochrony indywidualnej: kat. III, Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy. | Zarys International Group, Rękawice nitrylowe easyCARE niebieskie M, RNBM10001 | Opakowanie 100 sztuk | 300 | 10.1 | 3030
3 | Rękawice nitrylowe jednorazowe rozm. S , rękawiczki diagnostyczne, ochronne, niesterylne wykonane z nitrylu , kolor : niebieski. Nie zawierają lateksu, bezpudrowe, kształt uniwersalny, pasujące na obie dłonie, mankiet rolowany. Zgodne z CE , Wyrób medyczny: klasa I, Środek ochrony indywidualnej: kat. III, Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy. | Zarys International Group, Rękawice nitrylowe easyCARE niebieskie S, RNBS10001 | Opakowanie 100 sztuk | 300 | 10.1 | 3030
4. | Jednorazowe rękawice ochronne wykonane z elastycznego elastomeru (TPE). Bezpudrowe, niesterylne do jednorazowego użytku. Dopuszczone są do kontaktu z żywnością. Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy | Merida, Rękawice z termoplastycznego elastomeru TPE, TRN50X - X oznaczenie rozmiaru | Opakowanie 100 sztuk | 100 | 15 | 1500
5 | Rękawiczki lateksowe pudrowane nie zmniejszają komfortu wykonywania różnych czynności z ich użyciem, pudrowane naturalną skrobią kukurydzianą, co ułatwia ich wkładanie, zdejmowanie i ogranicza skutki pocenia się dłoni, o uniwersalnym kształcie, pasują na obie dłonie, rolowane makiety , dostępne w różnych rozmiarach: XS, S, M, L, XL. Pakowane w specjalnych kartonikach-dozownikach po 100 szt. klasa I, Środek ochrony indywidualnej: kat. III Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy. | Zarys International Group, Rękawice lateksowe pudrowane easyCARE, RLP[XX}10007 - XX oznaczenie rozmiaru | Opakowanie 100 sztuk | 50 | 11.03 | 551.5
6 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe diamentowo teksturowane wykonane z grubszego kauczuku nitrylowego minimalna grubość 0,35 mm , nie zawierają lateksu, chronią przed brudem, smarem i zanieczyszczoną wodą , niejałowe. Zachowują one funkcjonalność i chwytność zarówno w warunkach suchych jak i przy dużej wilgotności. Dopasowują się do kształtu dłoni i zapewniają pełen zakres ruchu, mankiet rolowany. Środek ochrony indywidualnej: kat. III Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy. | Zarys International Group, Rękawice nitrylowe z diamentową teksturą GRIPZZLY, RNBD[Y]XX5005, Y - oznaczenie koloru, - XX oznaczenie rozmiaru | Opakowanie 100 sztuk Po pytaniach dopuszczono op. 50szt. | 50 100 | 19.8 | 1980
7. | Rękawice winylowe bezpudrowe, dobrze chronią przed ryzykiem niewielkich skaleczeń, otarć i urazów o podłożu mechanicznym, idealne przy uczuleniach na lateks czy skrobię kukurydzianą, nie zawierają tych substancji, nie wchodzą w niepożądane reakcje w kontakcie z tłuszczami, smarami oraz olejami, rozmiary: S, M, L, XL, pasują na obie dłonie, Dopuszczone do kontaktu z żywnością, Rękawiczki spełniają normy medyczne, klasa I, Środek ochrony indywidualnej: kat. III Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy. | Zarys International Group, Rękawice winylowe bezpudrowe easyCARE, RWBXX10001 - - XX oznaczenie rozmiaru | Opakowanie 100 sztuk | 50 | 8.5 | 425
8. | 3 warstwowe maseczki ochronne chirurgiczne z gumką o wymiarach ok 18cm x 9 cm, zakładana : gumka za uszy, posiadają drucik na nos, ilość warstw: 3 , 100% włóknina polipropylenowa. Zgodna z normą EN14683:2019+AC lub równoważnymi. Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy | Zarys International Group, Maska jxuż medyczna na gumkę BETAtex niebieska typ II , BT-046-31B | Opakowanie 50 sztuk | 300 | 4.1 | 1230
9. | MEDYCZNE Maski FFP2 Maska posiada badania badania medyczne w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy (CIOP), zapewnia najwyższy poziom filtracji ,bardzo dobrze spasowana, przylega ściśle do twarzy, Odporna na przesiąkanie - chroni przez zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową, dopasowana - dzięki ergonomicznemu kształtowi i wszytemu metalowemu klipsowi na nos, nie utrudnia oddychania i mówienia, przyjemna dla skóry, Ochrona do 8h ciągłego stosowania, wysoki współczynnik filtracji bakteryjnej BFE ≥ 95% , nie zawiera szkodliwych substancji, Niejałowa / Niesterylizowana.Opakowania - pakowane po 1 szt. w zaklejane saszetki foliowe i pudełka zbiorcze min. 25 szt. Uniwersalny rozmiar 15,5 cm x 10 cm (+/- 2mm) - wysokość x szerokość maski złożonej na płasko, Długość gumek 17 cm ( +/- 1 cm), Posiada certyfikat jednostki notyfikowanej lub certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia. *zaoferowano maseczki pakowane po 20szt. zgodnie z dopuszczeniem. | Oxyline Sp. z o.o., Półmaska filtrująca XR 250 FFP2 NR, XR 250 FFP2 NR | Sztuka | 1000 | 2.25 | 2250
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: | [5 empty] | 17026.5