## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania 430/2025/TP-1/DZP
pt. „Dostawa sukcesywna pipet automatycznych, pipetorów, dozowników butelkowych wraz z komplatybilnymi końcówkami
L.p. | Zestawienie parametrów granicznych- minimalny zakres wymagań |  |  | Parametry oferowane* |  |  | Jednostka miary | Ilość | Nazwa producenta | Cena brutto
| (dotyczy również ofert równoważnych) | [7 empty] | i nr katalogowy | za
[9 empty] | Producenta produktu* | 1 j.m.**
(kolumnę należy wypełnić również w przypadku zaoferowania produktów równoważnych)
A | B |  |  | C |  |  | D | E | F | G
| Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności |  |  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/DISCOVERYCOMFORT
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| 1. blokada nastawy pojemności; |  |  | 1. blokada nastawy pojemności;
| - system sprężyn redukujący siły pipetowania i wydmuchu; |  |  | - system sprężyn redukujący siły pipetowania i wydmuchu;
| - kolorowe pierścienie umożliwiające identyfikację użytkowania lub aplikacji; |  |  | - kolorowe pierścienie umożliwiające identyfikację użytkowania lub aplikacji;
| - cyfry pozycje w liczniku nastawy ułatwiające odczyt objętości; |  |  | - cyfry pozycje w liczniku nastawy ułatwiające odczyt objętości;
| - autoklawowalna w całości; |  |  | - autoklawowalna w całości;
| - odporna na promieniowanie UV; |  |  | - odporna na promieniowanie UV;
| - wyposażona w podwójny system nastawy pojemności; |  |  | - wyposażona w podwójny system nastawy pojemności;
| - regulowana długość wyrzutnika. |  |  | - regulowana długość wyrzutnika.
1 2 | Model DV2 czerwony |  |  | Model DV2 czerwony |  |  | sztuka sztuka | 1 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary / 4041
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT
PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4051
| Model D2 czerwony |  |  | Model D2 czerwony
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT | [5 empty] | 572
572
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 0,2 | ±12,0 | ±6,0 | min: 0,2 | ±12,0 | ±6,0
| 1 | ±2,7 | ±1,3 | 1 | ±2,7 | ±1,3
| max: 2,0 | ±1,5 | ±0,7 | max: 2,0 | ±1,5 | ±0,7
3 4 | Model DV10 czerwony |  |  | Model DV10 czerwony |  |  | Sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4042 | 630
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4052
| Model D10 czerwony |  |  | Model D10 czerwony
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  | sztuka | 1 |  | 630
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 0,5 | ±4,0 | ±2,8 | min: 0,5 | ±4,0 | ±2,8
| 5 | ±1,0 | ±0,6 | 5 | ±1,0 | ±0,6
| max: 10,0 | ±0,5 | ±0,4 | max: 10,0 | ±0,5 | ±0,4
5 6 | Model DV20 żółty |  |  | Model DV20 żółty |  |  | Sztuka | 1. | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4043 | 600
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4053
| Model D20 żółty |  |  | Model D20 żółty
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  | Sztuka | 1 |  | 600
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 2 | ±3,0 | ±1,5 | min: 2 | ±3,0 | ±1,5
| 10 | ±1,0 | ±0,5 | 10 | ±1,0 | ±0,5
| max: 20 | ±0,8 | ±0,3 | max: 20 | ±0,8 | ±0,3
7 8 | Model DV50 żółty |  |  | Model DV50 żółty |  |  | Sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4047 | 600
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4057
| Model D50 żółty |  |  | Model D50 żółty |  |  | Sztuka | 1 |  | 600
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 5 | ±2,5 | ±2,0 | min: 5 | ±2,5 | ±2,0
| 25 | ±1,0 | ±0,6 | 25 | ±1,0 | ±0,6
| max: 50 | ±0,8 | ±0,4 | max: 50 | ±0,8 | ±0,4
9 10 | Model DV100 żółty |  |  | Model DV100 żółty |  |  | Sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4044 | 610
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4054
| Model D100 żółty |  |  | Model D100 żółty
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  | Sztuka | 1 |  | 610
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 10 | ±1,6 | ±0,80 | min: 10 | ±1,6 | ±0,80
| 50 | ±0,8 | ±0,24 | 50 | ±0,8 | ±0,24
| max: 100 | ±0,8 | ±0,20 | max: 100 | ±0,8 | ±0,20
11 12 | Model DV200 żółty |  |  | Model DV200 żółty |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4045 | 610
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4055
| Model D200 żółty |  |  | Model D200 żółty
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  | sztuka | 1 |  | 610
zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 20 | ±1,2 | ±0,60 | min: 20 | ±1,2 | ±0,60
| 100 max: 200 | ±0,8 | ±0,25 | 100 max: 200 | ±0,8 | ±0,25
|  | ±0,6 | ±0,20 |  | ±0,6 | ±0,20
13 14 | Model DV250 zielony |  |  | Model DV250 zielony |  |  | sztuka. | 1. | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4040 | 600
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4050
| Model D250 zielony |  |  | Model D250 zielony
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  | sztuka | 1 |  | 600
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 50 | ±1,0 | ±0,4 | min: 50 | ±1,0 | ±0,4
| 125 | ±0,8 | ±0,3 | 125 | ±0,8 | ±0,3
| max: 250 | ±0,6 | ±0,3 | max: 250 | ±0,6 | ±0,3
15 16 | Model DV1000 niebieski |  |  | Model DV1000 niebieski |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4046 | 630
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4056
| Model D1000 niebieski |  |  | Model D1000 niebieski
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  | sztuka | 1 |  | 630
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 100 | ±1,6 | ±0,40 | min: 100 | ±1,6 | ±0,40
| 500 | ±0,7 | ±0,20 | 500 | ±0,7 | ±0,20
| max: 1000 | ±0,6 | ±0,15 | max: 1000 | ±0,6 | ±0,15
17 18 | Model DV5000 biały |  |  | Model DV5000 biały |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4048 | 700
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4058
| Model D5000 biały |  |  | Model D5000 biały
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  | sztuka | 1 |  | 700
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 1000 | ±0,6 | ±0,25 | min: 1000 | ±0,6 | ±0,25
| 2500 | ±0,6 | ±0,20 | 2500 | ±0,6 | ±0,20
| max: 5000 | ±0,5 | ±0,15 | max: 5000 | ±0,5 | ±0,15
19 20. | Model DV10000 biały |  |  | Model DV10000 biały |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4049 | 700
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /4059
| Model D10000 biały |  |  | Model D10000 biały
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  | sztuka | 1 |  | 700
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 1000 | ±2,5 | ±0,6 | min: 1000 | ±2,5 | ±0,6
| 5000 max: 10000 | ±0,8 | ±0,3 | 5000 max: 10000 | ±0,8 | ±0,3
|  | ±0,5 | ±0,2 |  | ±0,5 | ±0,2
V. | Pipeta wielokanałowa o zmiennej pojemności |  |  | Pipeta wielokanałowa o zmiennej pojemności
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/ DISCOVERY COMFORT
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| - zapobiega przypadkowej zmianie nastawionej objętości; |  |  | - zapobiega przypadkowej zmianie nastawionej objętości;
| - system sprężyn redukujący siły pipetowania i wydmuchu; |  |  | - system sprężyn redukujący siły pipetowania i wydmuchu;
| - mechanizm „aktywnych trzonów” |  |  | - mechanizm „aktywnych trzonów”
| w module wielokanałowym; |  |  | w module wielokanałowym;
| - cyfry w liczniku nastawy ułatwiające odczyt objętości; |  |  | - cyfry w liczniku nastawy ułatwiające odczyt objętości;
| - wyrzutnik 360o |  |  | - wyrzutnik 360o
| - autoklawowalna w całości; |  |  | - autoklawowalna w całości;
| - odporna na promieniowanie UV; |  |  | - odporna na promieniowanie UV;
| - wyposażona w podwójny system nastawy pojemności. |  |  | - wyposażona w podwójny system nastawy pojemności.
21 22 | Model DV8-10 czerwony |  |  | Model DV8-10 czerwony |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5121 | 1159
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5125
| Model DV12-10 czerwony |  |  | Model DV12-10 czerwony
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  | sztuka | 1 |  | 1288
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 1 | ± 8.0 | ± 6.0 | min: 1 | ± 8.0 | ± 6.0
|  | ± 4.0 | ± 2.0 |  | ± 4.0 | ± 2.0
| 5 | ± 2.0 | ± 1.2 | 5 | ± 2.0 | ± 1.2
| max: 10 |  |  | max: 10
23 24 | Model DV8-50 żółty |  |  | Model DV8-50 żółty |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5122 | 1159
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5126
| Model DV12-50 żółty |  |  | Model DV12-50 żółty |  |  | sztuka | 1 |  | 1288
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 5 | ± 4.0 | ± 2.5 | min: 5 | ± 4.0 | ± 2.5
|  | ± 3.0 | ± 1.2 |  | ± 3.0 | ± 1.2
| 25 | ± 1.6 | ± 0.6 | 25 | ± 1.6 | ± 0.6
| max: 50 |  |  | max: 50
25 26 | Model DV8-200 żółty |  |  | Model DV8-200 żółty |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5123 | 1159
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5127
| Model DV12-200 żółty |  |  | Model DV12-200 żółty
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  | sztuka | 1. |  | 1288
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 20 | ± 3.0 | ± 1.5 | min: 20 | ± 3.0 | ± 1.5
|  | ± 1.5 | ± 0.8 |  | ± 1.5 | ± 0.8
| 100 | ± 1.0 | ± 0.6 | 100 | ± 1.0 | ± 0.6
| max: 200 |  |  | max: 200
27 28 | Model DV8-300 zielony |  |  | Model DV8-300 zielony |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5124 | 1159
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5128
| Model DV12-300 zielony |  |  | Model DV12-300 zielony
| HTL/COMFORT |  |  | HTL/COMFORT |  |  | sztuka | 1 |  | 1288
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 50 | ± 1.6 | ± 1.5 | min: 50 | ± 1.6 | ± 1.5
|  | ± 1.2 | ± 1.0 |  | ± 1.2 | ± 1.0
| 150 | ± 1.0 | ± 0.6 | 150 | ± 1.0 | ± 0.6
| max: 300 |  |  | max: 300
29 | Klucz kalibracyjny do pipet DISCOVERY COMFORT |  |  | Klucz kalibracyjny do pipet DISCOVERY COMFORT |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary / SP29334 | 8.65
30 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności |  |  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności
| HTL/ LABMATE PRO |  |  | HTL/ LABMATE PRO
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| - system sprężyn redukujący siły pipetowania i wydmuchu; |  |  | - system sprężyn redukujący siły pipetowania i wydmuchu;
| - wyposażona w podwójny system nastawy pojemności; |  |  | - wyposażona w podwójny system nastawy pojemności;
| - autoklawowalna w całości; |  |  | - autoklawowalna w całości;
| - odporna na promieniowanie UV; |  |  | - odporna na promieniowanie UV;
| - kolorowe trzony ułatwiające szybka identyfikację pojemności pipety |  |  | - kolorowe trzony ułatwiające szybka identyfikację pojemności pipety
| - Regulowana długość wyrzutnika umożliwiająca dostosowanie do większości końcówek |  |  | - Regulowana długość wyrzutnika umożliwiająca dostosowanie do większości końcówek
| Licznik trzycyfrowy |  |  | Licznik trzycyfrowy
31 | Model LMP2 trzon czerwony |  |  | Model LMP2 trzon czerwony |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5661
| HTL/LABMATE PRO |  |  | HTL/LABMATE PRO | [5 empty] | 526
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 0.2 | ± 12.0 | ± 0.6 | min: 0.2 | ± 12.0 | ± 0.6
|  | ± 12.7 | ± 1.3 |  | ± 12.7 | ± 1.3
| 1.0 | ± 1.5 | ± 0.7 | 1.0 | ± 1.5 | ± 0.7
| max: 2.0 |  |  | max: 2.0
32 | Model LMP10 trzon czerwony |  |  | Model LMP10 trzon czerwony |  |  | sztuka. | 1. | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5662
| HTL/LABMATE PRO |  |  | HTL/LABMATE PRO | [5 empty] | 538
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 0.5 | ± 4.0 | ± 2.8 | min: 0.5 | ± 4.0 | ± 2.8
|  | ± 1.0 | ± 0.6 |  | ± 1.0 | ± 0.6
| 5 | ± 0.5 | ± 0.4 | 5 | ± 0.5 | ± 0.4
| max: 10 |  |  | max: 10
33 | Model LMP20 trzon żółty |  |  | Model LMP20 trzon żółty |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5663
| HTL/LABMATE PRO |  |  | HTL/LABMATE PRO | [5 empty] | 526
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 2 | ± 3.0 | ± 1.5 | min: 2 | ± 3.0 | ± 1.5
|  | ± 1.0 | ± 0.5 |  | ± 1.0 | ± 0.5
| 10 | ± 0.8 | ± 0.3 | 10 | ± 0.8 | ± 0.3
| max: 20 |  |  | max: 20
34 | Model LMP50 trzon żółty |  |  | Model LMP50 trzon żółty |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5667
| HTL/LABMATE PRO |  |  | HTL/LABMATE PRO | [5 empty] | 526
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 5 | ± 2.5 | ± 2.0 | min: 5 | ± 2.5 | ± 2.0
|  | ± 1.0 | ± 0.6 |  | ± 1.0 | ± 0.6
| 25 | ± 0.8 | ± 0.4 | 25 | ± 0.8 | ± 0.4
| max: 50 |  |  | max: 50
35 | Model LMP100 trzon żółty |  |  | Model LMP100 trzon żółty |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5664
| HTL/LABMATE PRO |  |  | HTL/LABMATE PRO | [5 empty] | 542
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 10 | ± 1.6 | ± 0.8 | min: 10 | ± 1.6 | ± 0.8
|  | ± 0.8 | ± 0.24 |  | ± 0.8 | ± 0.24
| 50 | ± 0.8 | ± 0.2 | 50 | ± 0.8 | ± 0.2
| max: 100 |  |  | max: 100
36 | Model LMP200 trzon żółty |  |  | Model LMP200 trzon żółty |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5665
| HTL/LABMATE PRO |  |  | HTL/LABMATE PRO
| zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej | [8 empty] | 542
w zakresie podanym poniżej
| min: 20 | ± 1.2 | ± 0.6 | min: 20 | ± 1.2 | ± 0.6
|  | ± 0.8 | ± 0.25 |  | ± 0.8 | ± 0.25
| 100 | ± 0.6 | ± 0.2 | 100 | ± 0.6 | ± 0.2
| max: 200 |  |  | max: 200
37. | Model LMP250 trzon zielony |  |  | Model LMP250 trzon zielony |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5660
| HTL/LABMATE PRO |  |  | HTL/LABMATE PRO
| zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej | [8 empty] | 526
w zakresie podanym poniżej
| min: 50 | ± 1.0 | ± 0.4 | min: 50 | ± 1.0 | ± 0.4
|  | ± 0.8 | ± 0.3 |  | ± 0.8 | ± 0.3
| 125 | ± 0.6 | ± 0.3 | 125 | ± 0.6 | ± 0.3
| max: 250 |  |  | max: 250
38 | Model LMP 1000 trzon niebieski |  |  | Model LMP 1000 trzon niebieski |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5666
| HTL/LABMATE PRO |  |  | HTL/LABMATE PRO
| zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej | [8 empty] | 568
w zakresie podanym poniżej
| min: 100 | ± 1.6 | ± 0.4 | min: 100 | ± 1.6 | ± 0.4
|  | ± 0.7 | ± 0.2 |  | ± 0.7 | ± 0.2
| 500 | ± 0.6 | ± 0.15 | 500 | ± 0.6 | ± 0.15
| max: 1000 |  |  | max: 1000
39 | Model LMP 5000 trzon biały wyposażony w filtr |  |  | Model LMP 5000 trzon biały wyposażony w filtr |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5668
| HTL/LABMATE PRO |  |  | HTL/LABMATE PRO
| zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej | [8 empty] | 605
w zakresie podanym poniżej
| min: 500 | ± 1.2 | ± 0.5 | min: 500 | ± 1.2 | ± 0.5
|  | ± 0.6 | ± 0.2 |  | ± 0.6 | ± 0.2
| 2500 | ± 0.5 | ± 0.15 | 2500 | ± 0.5 | ± 0.15
| max: 5000 |  |  | max: 5000
40 | Model LMP 10000 trzon biały wyposażony w filtr |  |  | Model LMP 10000 trzon biały wyposażony w filtr |  |  | sztuka. | 1. | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5669
| HTL/LABMATE PRO |  |  | HTL/LABMATE PRO
| zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej | [8 empty] | 605
w zakresie podanym poniżej
| min: 1000 | ± 2.5 | ± 0.6 | min: 1000 | ± 2.5 | ± 0.6
|  | ± 0.8 | ± 0.3 |  | ± 0.8 | ± 0.3
| 5000 | ± 0.5 | ± 0.2 | 5000 | ± 0.5 | ± 0.2
| max: 10000 |  |  | max: 10000
| Pipeta wielokanałowa o zmiennej pojemności |  |  | Pipeta wielokanałowa o zmiennej pojemności
| HTL/ LABMATE PRO |  |  | HTL/ LABMATE PRO
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| - system sprężyn redukujący siły pipetowania i wydmuchu; |  |  | - system sprężyn redukujący siły pipetowania i wydmuchu;
| - mechanizm aktywnych trzonów; |  |  | - mechanizm aktywnych trzonów;
| - wyrzutnik 360º |  |  | - wyrzutnik 360º
| - wyposażona w podwójny system nastawy pojemności; |  |  | - wyposażona w podwójny system nastawy pojemności;
| - autoklawowalna w całości; |  |  | - autoklawowalna w całości;
| - odporna na promieniowanie UV; |  |  | - odporna na promieniowanie UV;
| - kolorowe przyciski zrzutu końcówek oraz pipetowania ułatwiające szybka identyfikację pojemności pipety |  |  | - kolorowe przyciski zrzutu końcówek oraz pipetowania ułatwiające szybka identyfikację pojemności pipety
41 42 | Model LMP 8-10 czerwony |  |  | Model LMP 8-10 czerwony |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /6281 | 1190
| HTL/ LABMATE PRO |  |  | HTL/ LABMATE PRO |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /6285
| Model LMP 12-10 czerwony |  |  | Model LMP 12-10 czerwony
| HTL/ LABMATE PRO |  |  | HTL/ LABMATE PRO |  |  | sztuka. | 1 |  | 1415
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 0.5 | ± 10.0 | ± 8.0 | min: 0.5 | ± 10.0 | ± 8.0
|  | ± 4.0 | ± 2.0 |  | ± 4.0 | ± 2.0
| 5 | ± 2.0 | ± 1.2 | 5 | ± 2.0 | ± 1.2
| max: 10 |  |  | max: 10
43 44 | Model LMP 8-50 żółty |  |  | Model LMP 8-50 żółty |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /6282 | 1190
| HTL/ LABMATE PRO |  |  | HTL/ LABMATE PRO |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /6286
| Model LMP 12-50 żółty |  |  | Model LMP 12-50 żółty
| HTL/ LABMATE PRO |  |  | HTL/ LABMATE PRO |  |  | sztuka. | 1 |  | 1415
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 0.5 | ± 10.0 | ± 8.0 | min: 0.5 | ± 10.0 | ± 8.0
|  | ± 4.0 | ± 2.0 |  | ± 4.0 | ± 2.0
| 5 | ± 2.0 | ± 1.2 | 5 | ± 2.0 | ± 1.2
| max: 10 |  |  | max: 10
45 46 | Model LMP 8-200 żółty |  |  | Model LMP 8-200 żółty |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /6283 | 1190
| HTL/ LABMATE PRO |  |  | HTL/ LABMATE PRO |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /6287
| Model LMP 12-200 żółty |  |  | Model LMP 12-200 żółty
| HTL/ LABMATE PRO |  |  | HTL/ LABMATE PRO |  |  | sztuka. | 1 |  | 1415
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 20 | ± 3.0 | ± 1.5 | min: 20 | ± 3.0 | ± 1.5
|  | ± 1.5 | ± 0.8 |  | ± 1.5 | ± 0.8
| 100 | ± 1.0 | ± 0.6 | 100 | ± 1.0 | ± 0.6
| max: 200 |  |  | max: 200
47 48 | Model LMP 8-300 zielony |  |  | Model LMP 8-300 zielony |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /6284 | 1190
| HTL/ LABMATE PRO |  |  | HTL/ LABMATE PRO |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /6288
| Model LMP 12-300 zielony |  |  | Model LMP 12-300 zielony |  |  | sztuka. | 1 |  | 1415
| HTL/ LABMATE PRO |  |  | HTL/ LABMATE PRO
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| min: 50 | ± 1.6 | ± 1.5 | min: 50 | ± 1.6 | ± 1.5
|  | ± 1.2 | ± 1.0 |  | ± 1.2 | ± 1.0
| 150 | ± 1.0 | ± 0.6 | 150 | ± 1.0 | ± 0.6
| max: 300 |  |  | max: 300
49 | Klucz kalibracyjny do pipet LABMATE PRO |  |  | Klucz kalibracyjny do pipet LABMATE PRO |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /SP9479 | 8.65
| Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności. |  |  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności.
| HiPette |  |  | HiPette
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| Pipetyz oznaczeniami kolorystycznymi na pokrętle regulacji |  |  | Pipetyz oznaczeniami kolorystycznymi na pokrętle regulacji
| w pełni autoklawowalna |  |  | w pełni autoklawowalna
| odporna na działanie UV |  |  | odporna na działanie UV
| ergonomiczna, ultralekka konstrukcja o wadze do 100g |  |  | ergonomiczna, ultralekka konstrukcja o wadze do 100g
| piepty o niskiej sile nacisku pipetowania |  |  | piepty o niskiej sile nacisku pipetowania
| pierwsza siła nacisku 4N, druga siła nacisku 10N |  |  | pierwsza siła nacisku 4N, druga siła nacisku 10N
| blokada pojemności |  |  | blokada pojemności
| czterocyfrowy wyświetlacz nastawy pojemności |  |  | czterocyfrowy wyświetlacz nastawy pojemności
| dla pojemności równej i powyżwej 50ul do pipety dołączone po 5 szt. filtrów ochrony trzonu. |  |  | dla pojemności równej i powyżwej 50ul do pipety dołączone po 5 szt. filtrów ochrony trzonu.
| pipety z zrzutnikiem końcówek |  |  | pipety z zrzutnikiem końcówek
50 | Zakres pojemności 0,1-2,5ul |  |  | Zakres pojemności 0,1-2,5ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB / 7030601001 | 450
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 0,002ul |  |  | skok nastawy: 0,002ul
| Przycisk dozowania jasnoszary |  |  | Przycisk dozowania jasnoszary
| 2,5 ul | ±0,04 | ±0,02 | 2,5 ul | ±0,04 | ±0,02
| 1.25 | ±0,03 | ±0,02 | 1.25 | ±0,03 | ±0,02
| 0.25 | ±0,03 | ±0,02 | 0.25 | ±0,03 | ±0,02
51 | Zakres pojemności 0,5-10ul |  |  | Zakres pojemności 0,5-10ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030601004 | 450
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 0,01ul |  |  | skok nastawy: 0,01ul
| przycisk dozowania ciemnoszary |  |  | przycisk dozowania ciemnoszary
| 10ul | ±0,10 | ±0,04 | 10ul | ±0,10 | ±0,04
| 5 | ±0,08 | ±0,04 | 5 | ±0,08 | ±0,04
| 1 | ±0,03 | ±0,02 | 1 | ±0,03 | ±0,02
52 | Zakres pojemności 2-20ul |  |  | Zakres pojemności 2-20ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030601005 | 450
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 0,01ul |  |  | skok nastawy: 0,01ul
| przycisk dodowania żółty |  |  | przycisk dodowania żółty
| 20ul | ±0,20 | ±0,06 | 20ul | ±0,20 | ±0,06
| 10 | ±0,12 | ±0,06 | 10 | ±0,12 | ±0,06
| 2 | ±0,10 | ±0,03 | 2 | ±0,10 | ±0,03
53 | Zakres pojemności 5-50ul |  |  | Zakres pojemności 5-50ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030601006 | 450
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 0,05ul |  |  | skok nastawy: 0,05ul
| przycisk dodowania żółty |  |  | przycisk dodowania żółty
| 50ul | ±0,45 | ±0,15 | 50ul | ±0,45 | ±0,15
| 25 | ±0,35 | ±0,20 | 25 | ±0,35 | ±0,20
| 5 | ±0,15 | ±0,08 | 5 | ±0,15 | ±0,08
54 | Zakres pojemności 10-100ul |  |  | Zakres pojemności 10-100ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030601008 | 480
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 0,1ul |  |  | skok nastawy: 0,1ul
| przycisk dodowania żółty |  |  | przycisk dodowania żółty
| 100ul | ±0,80 | ±0,20 | 100ul | ±0,80 | ±0,20
| 50 | ±0,50 | ±0,15 | 50 | ±0,50 | ±0,15
| 10 | ±0,30 | ±0,10 | 10 | ±0,30 | ±0,10
55 | Zakres pojemności 20-200ul |  |  | Zakres pojemności 20-200ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030601009 | 490
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 0,2ul |  |  | skok nastawy: 0,2ul
| przycisk dodowania pomarańczowy |  |  | przycisk dodowania pomarańczowy
| 200ul | ±1,20 | ±0,40 | 200ul | ±1,20 | ±0,40
| 100 | ±1,00 | ±0,30 | 100 | ±1,00 | ±0,30
| 20 | ±0,50 | ±0,14 | 20 | ±0,50 | ±0,14
56 | Zakres pojemności 30-300ul |  |  | Zakres pojemności 30-300ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030601040 | 450
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 0,2ul |  |  | skok nastawy: 0,2ul
| przycisk dodowania pomarańczowy |  |  | przycisk dodowania pomarańczowy
| 300ul | ±1,80 | ±0,60 | 300ul | ±1,80 | ±0,60
| 150 | ±1,50 | ±0,45 | 150 | ±1,50 | ±0,45
| 30 | ±0,75 | ±0,21 | 30 | ±0,75 | ±0,21
57 | Zakres pojemności 100-1000ul |  |  | Zakres pojemności 100-1000ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030601014 | 490
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 1ul |  |  | skok nastawy: 1ul
| przycisk dodowania grafitowy |  |  | przycisk dodowania grafitowy
| 1000ul | ±6,00 | ±2,00 | 1000ul | ±6,00 | ±2,00
| 500 | ±5,00 | ±1,00 | 500 | ±5,00 | ±1,00
| 100 | ±3,00 | ±0,60 | 100 | ±3,00 | ±0,60
58 | Zakres pojemności 500-5000ul |  |  | Zakres pojemności 500-5000ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030601045 | 490
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 5ul |  |  | skok nastawy: 5ul
| przycisk dodowania liliowy |  |  | przycisk dodowania liliowy
| 5000ul | ±30,00 | ±10,00 | 5000ul | ±30,00 | ±10,00
| 2500 | ±15,00 | ±7,50 | 2500 | ±15,00 | ±7,50
| 500 | ±12,00 | ±3,00 | 500 | ±12,00 | ±3,00
59 | Zakres pojemności 1000-10000ul |  |  | Zakres pojemności 1000-10000ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030601044 | 490
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 10ul |  |  | skok nastawy: 10ul
| przycisk dodowania turkusowy |  |  | przycisk dodowania turkusowy
| 10000ul | ±60,00 | ±20,00 | 10000ul | ±60,00 | ±20,00
| 5000 | ±40,00 | ±10,00 | 5000 | ±40,00 | ±10,00
| 1000 | ±30,00 | ±6,00 | 1000 | ±30,00 | ±6,00
| Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności. |  |  | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności.
| MicroPette plus |  |  | MicroPette plus
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| w pełni autoklawowalna |  |  | w pełni autoklawowalna
| odporna na działanie UV |  |  | odporna na działanie UV
| ergonomiczna, ultralekka konstrukcja |  |  | ergonomiczna, ultralekka konstrukcja
| piepty o niskiej sile nacisku pipetowania |  |  | piepty o niskiej sile nacisku pipetowania
| trzycyfrowy wyświetlacz nastawy pojemności |  |  | trzycyfrowy wyświetlacz nastawy pojemności
| pipety z zrzutnikiem końcówek |  |  | pipety z zrzutnikiem końcówek
60 | Zakres pojemności 0,1ul-2,5ul |  |  | Zakres pojemności 0,1ul-2,5ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030301001 | 180
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 0,05ul |  |  | skok nastawy: 0,05ul
| 2,5ul | ±0,0625 | ±0,05 | 2,5ul | ±0,0625 | ±0,05
| 1.25 | ±0,0375 | ±0,0375 | 1.25 | ±0,0375 | ±0,0375
| 0.25 | ±0,03 | ±0,015 | 0.25 | ±0,03 | ±0,015
61 | Zakres pojemności 0,5ul-10ul |  |  | Zakres pojemności 0,5ul-10ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030301004 | 200
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 0,1ul |  |  | skok nastawy: 0,1ul
| 10ul | ±0,10 | ±0,08 | 10ul | ±0,10 | ±0,08
| 5 | ±0,075 | ±0,075 | 5 | ±0,075 | ±0,075
| 1 | ±0,025 | ±0,015 | 1 | ±0,025 | ±0,015
62 | Zakres pojemności 2ul-20ul |  |  | Zakres pojemności 2ul-20ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030301005 | 200
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 0,5ul |  |  | skok nastawy: 0,5ul
| 20ul | ±0,18 | ±0,08 | 20ul | ±0,18 | ±0,08
| 10 | ±0,12 | ±0,1 | 10 | ±0,12 | ±0,1
| 2 | ±0,06 | ±0,04 | 2 | ±0,06 | ±0,04
63 | Zakres pojemności 5ul-50ul |  |  | Zakres pojemności 5ul-50ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030301006 | 180
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 0,5ul |  |  | skok nastawy: 0,5ul
| 50ul | ±0,3 | ±0,15 | 50ul | ±0,3 | ±0,15
| 25 | ±0,225 | ±0,15 | 25 | ±0,225 | ±0,15
| 5 | ±0,1 | ±0,1 | 5 | ±0,1 | ±0,1
64 | Zakres pojemności 10ul-100ul |  |  | Zakres pojemności 10ul-100ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030301008 | 200
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 1ul |  |  | skok nastawy: 1ul
| 100ul | ±0,8 | ±0,15 | 100ul | ±0,8 | ±0,15
| 50 | ±0,5 | ±0,2 | 50 | ±0,5 | ±0,2
| 10 | ±0,3 | ±0,15 | 10 | ±0,3 | ±0,15
65 | Zakres pojemności 20ul-200ul |  |  | Zakres pojemności 20ul-200ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030301009 | 210
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 1ul |  |  | skok nastawy: 1ul
| 200ul | ±1,2 | ±0,3 | 200ul | ±1,2 | ±0,3
| 100 | ±0,8 | ±0,3 | 100 | ±0,8 | ±0,3
| 20 | ±0,6 | ±0,2 | 20 | ±0,6 | ±0,2
66 | Zakres pojemności 100ul-1000ul |  |  | Zakres pojemności 100ul-1000ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030301014 | 210
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 5ul |  |  | skok nastawy: 5ul
| 1000ul | ±6 | ±2 | 1000ul | ±6 | ±2
| 500 | ±3,5 | ±1,25 | 500 | ±3,5 | ±1,25
| 100 | ±2 | ±0,7 | 100 | ±2 | ±0,7
67 | Zakres pojemności 500ul-5000ul |  |  | Zakres pojemności 500ul-5000ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7041301245 | 210
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 50ul |  |  | skok nastawy: 50ul
| 5000ul | ±25 | ±7,5 | 5000ul | ±25 | ±7,5
| 2500 | ±15 | ±7,5 | 2500 | ±15 | ±7,5
| 500 | ±3,5 | ±1,5 | 500 | ±3,5 | ±1,5
68 | Zakres pojemności 1000ul-10000ul |  |  | Zakres pojemności 1000ul-10000ul |  |  | sztuka. | 1 | DLAB /7030601044 | 210
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| skok nastawy: 100ul |  |  | skok nastawy: 100ul
| 10000ul | ±60,00 | ±20 | 10000ul | ±60,00 | ±20
| 5000 | ±60,00 | ±15 | 5000 | ±60,00 | ±15
| 1000 | ±30,00 | ±1,5 | 1000 | ±30,00 | ±1,5
| Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności |  |  | Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności
| HTL/ CLINIPET + |  |  | HTL/ CLINIPET +
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| w pełni autoklawowalne i odporne na promieniowanie UV. |  |  | w pełni autoklawowalne i odporne na promieniowanie UV.
| system rekalibracji umożliwia samodzielną rekalibrację pipety w laboratorium |  |  | system rekalibracji umożliwia samodzielną rekalibrację pipety w laboratorium
| wytrzymałe trzony wykonane z PVDF gwarantują wysoką odporność mechaniczną i chemiczną |  |  | wytrzymałe trzony wykonane z PVDF gwarantują wysoką odporność mechaniczną i chemiczną
| przycisk wyrzutnika dostosowany dla osób prawo- i leworęcznych |  |  | przycisk wyrzutnika dostosowany dla osób prawo- i leworęcznych
| zdejmowany wyrzutnik umożliwia pobieranie cieczy z probówek nawet o bardzo małej średnicy |  |  | zdejmowany wyrzutnik umożliwia pobieranie cieczy z probówek nawet o bardzo małej średnicy
| standardowe oznaczenia kolorystyczne na trzonie i rękojeści pipety |  |  | standardowe oznaczenia kolorystyczne na trzonie i rękojeści pipety
69 | Model CLINIPET 5ul |  |  | Model CLINIPET 5ul |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /2204-CP | 315
| A (%) | ±2,0 |  | A (%) | ±2,0
| P(%) | ±1,0 |  | P(%) | ±1,0
70 | Model CLINIPET 10ul |  |  | Model CLINIPET 10ul |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /2208-CP | 315
| A (%) | ±1,2 |  | A (%) | ±1,2
| P(%) | ±0,5 |  | P(%) | ±0,5
71 | Model CLINIPET 20ul |  |  | Model CLINIPET 20ul |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /2212-CP | 315
| A (%) | ±0,9 |  | A (%) | ±0,9
| P(%) | ±0,4 |  | P(%) | ±0,4
72 | Model CLINIPET 50ul |  |  | Model CLINIPET 50ul |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /2222-CP | 315
| A (%) | ±0,9 |  | A (%) | ±0,9
| P(%) | ±0,3 |  | P(%) | ±0,3
73 | Model CLINIPET 100ul |  |  | Model CLINIPET 100ul |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /2234-CP | 315
| A (%) | ±0,8 |  | A (%) | ±0,8
| P(%) | ±0,3 |  | P(%) | ±0,3
74 | Model CLINIPET 200ul |  |  | Model CLINIPET 200ul |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /2240-CP | 315
| A (%) | ±0,6 |  | A (%) | ±0,6
| P(%) | ±0,2 |  | P(%) | ±0,2
75 | Model CLINIPET 250ul |  |  | Model CLINIPET 250ul |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /2246-CP | 315
| A (%) | ±0,6 |  | A (%) | ±0,6
| P(%) | ±0,2 |  | P(%) | ±0,2
76 | Model CLINIPET 300ul |  |  | Model CLINIPET 300ul |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /2248-CP | 315
| A (%) | ±0,6 |  | A (%) | ±0,6
| P(%) | ±0,2 |  | P(%) | ±0,2
77 | Model CLINIPET 500ul |  |  | Model CLINIPET 500ul |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /2254-CP | 315
| A (%) | ±0,6 |  | A (%) | ±0,6
| P(%) | ±0,2 |  | P(%) | ±0,2
78 | Model CLINIPET 750ul |  |  | Model CLINIPET 750ul |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /2260-CP | 315
| A (%) | ±0,6 |  | A (%) | ±0,6
| P(%) | ±0,2 |  | P(%) | ±0,2
79 | Model CLINIPET 1000ul |  |  | Model CLINIPET 1000ul |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /2266-CP | 315
| A (%) | ±0,6 |  | A (%) | ±0,6
| P(%) | ±0,2 |  | P(%) | ±0,2
80 | Klucz kalibracyjny do pipet DISCOVERY PRO |  |  | Klucz kalibracyjny do pipet DISCOVERY PRO |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /SP9479 | 8.5
81 | Smar uzupełniający 1,5g |  |  | Smar uzupełniający 1,5g |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary / SP29019 | 8
82 | Smar uzupełniający 30g |  |  | Smar uzupełniający 30g |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary / SP29021 | 72
83 | Kolorowe pierścienie do pipet , D, LMP |  |  | Kolorowe pierścienie do pipet , D, LMP |  |  | opakowanieakowanie ( 6 sztuk) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary / SP19630 | 15
84 | Wymienne filtry ochronne do pipet 5i 10ml HTL |  |  | Wymienne filtry ochronne do pipet 5i 10ml HTL |  |  | Opakowanieakowanie (10sztuk.) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary / SP19476 | 25
| Wymienne filtry occhronne do pipet Hipette |  |  | Wymienne filtry occhronne do pipet Hipette |  |  |  |  | DLAB /
85 | do Hipette 20ul |  |  | do Hipette 20ul |  |  | Opakowanie 50 szt. | 1 | 17300250 | 75
86 | do Hipette 50ul |  |  | do Hipette 50ul |  |  | Opakowanie 50 szt. | 1 | 17300251 | 75
87 | do Hipette 200ul, 300ul |  |  | do Hipette 200ul, 300ul |  |  | Opakowanie 50 szt. | 1 | 17300253 | 75
88 | do Hipette 1000ul |  |  | do Hipette 1000ul |  |  | Opakowanie 50 szt. | 1 | 17300254 | 75
89 | do Hipette 5000ul; 10 000ul |  |  | do Hipette 5000ul; 10 000ul |  |  | Opakowanie 50 szt. | 1 | 17300255 | 150
| Uniwersalne końcówki z polipropakowanieylenu wolne od zanieczyszczeń bioaktywnych do pipet HTL (RNazy, DNazy i pyrogenów), |  |  | Uniwersalne końcówki z polipropakowanieylenu wolne od zanieczyszczeń bioaktywnych do pipet HTL (RNazy, DNazy i pyrogenów),
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
90 | Końcówki bezbarwne do pipet o poj. 10ul, dł. 38mm w worku strunowym. Opakowanie. 1000sztuka. |  |  | Końcówki bezbarwne do pipet o poj. 10ul, dł. 38mm w worku strunowym. Opakowanie. 1000sztuka. |  |  | opakowaniee(1000 sztuk.) | 1 | ULPLAST / 81110 | 63.5
91 | Końcówki bezbarwne o poj. 10ul, dł. 38mm w autoklawowalnym pudełku, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie czerwone, niejałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | Końcówki bezbarwne o poj. 10ul, dł. 38mm w autoklawowalnym pudełku, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie czerwone, niejałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | opakowaniee (10 pudełek x96 sztuk.) | 1 | ULPLAST / 81210 | 210
92 | Końcówki bezbarwne o poj. 10ul, dł. 38mm w pudełku autoklawowalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie czerwone, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | Końcówki bezbarwne o poj. 10ul, dł. 38mm w pudełku autoklawowalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie czerwone, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | opakowaniee (10 pudełek x96 sztuk) | 1 | ULPLAST / 81220 | 250
93 | Końcówki z filtrem, bezbarwne o poj. 10ul, dł. 38mm w pudełku autoklaw owalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie czerwone, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | Końcówki z filtrem, bezbarwne o poj. 10ul, dł. 38mm w pudełku autoklaw owalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie czerwone, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | opakowaniee (10pudełek x96sztuk) | 1 | ULPLAST / 81240 | 302
94 | Końcówki o poj. 10ul dł. 38mm w tackach wysokich czerwonych, niejałowe. Opakowanie. 10 tacek x96sztuka. System uzupełnień do pudełek z poz. 1.2-1.4 |  |  | Końcówki o poj. 10ul dł. 38mm w tackach wysokich czerwonych, niejałowe. Opakowanie. 10 tacek x96sztuka. System uzupełnień do pudełek z poz. 1.2-1.4 |  |  | opakowaniee (10x96sztuk.) | 1 | ULPLAST / 81311 | 146
95 | Statyw z pokrywką do końcówek w systemie uzupełnień w tackach płaskich o poj. 10ul, 200ul, 300ul. Opakowanie. 10sztuka. |  |  | Statyw z pokrywką do końcówek w systemie uzupełnień w tackach płaskich o poj. 10ul, 200ul, 300ul. Opakowanie. 10sztuka. |  |  | opakowaniee (10 sztuk.) | 1
| Wieko statywu z systemem kliku przenoszącym uzupełniającą tackę z końcówkami pozwalająca na bezdotykowe uzupełnienie końcówek. |  |  | Wieko statywu z systemem kliku przenoszącym uzupełniającą tackę z końcówkami pozwalająca na bezdotykowe uzupełnienie końcówek. |  |  |  |  | ULPLAST / 81910 | 130
96 | Końcówki o poj. 10ul dł. 38mm w statywie z pokrywką z systemem klik, tacka płaska czerwona. 1opakowanie (statyw z pokrywą na klik + tacka płaska z 96sztuka. końcówek) |  |  | Końcówki o poj. 10ul dł. 38mm w statywie z pokrywką z systemem klik, tacka płaska czerwona. 1opakowanie (statyw z pokrywą na klik + tacka płaska z 96sztuka. końcówek) |  |  | opakowaniee (10 statywów + 10 x 96 sztuk. końcówek) | 1 | ULPLAST / 81410 | 132
97 | Końcówki o poj. 10ul dł. 38mm w statywie z pokrywką z systemem na klik, tacka płaska czerwona. 1opakowanie (statyw + 6 tacek płaskich z 96sztuka. końcówek) |  |  | Końcówki o poj. 10ul dł. 38mm w statywie z pokrywką z systemem na klik, tacka płaska czerwona. 1opakowanie (statyw + 6 tacek płaskich z 96sztuka. końcówek) |  |  | opakowaniee(statyw + 6x96 sztuk) | 1 | ULPLAST / 81510 | 65
98 | Końcówki o poj. 10ul, dł. 38mm w tackach płaskich czerwonych do uzupełnień statywu z pokrywą na klik z poz. 1.6. 1opakowanie (10x96sztuka.) |  |  | Końcówki o poj. 10ul, dł. 38mm w tackach płaskich czerwonych do uzupełnień statywu z pokrywą na klik z poz. 1.6. 1opakowanie (10x96sztuka.) |  |  | opakowaniee(10x96 sztuka.) | 1 | ULPLAST / 81710 | 75
99 | Końcówki bezbarwne do pipet o poj. 200ul, dł. 50mm w worku strunowym. Opakowanie. 1000sztuka. |  |  | Końcówki bezbarwne do pipet o poj. 200ul, dł. 50mm w worku strunowym. Opakowanie. 1000sztuka. |  |  | opakowaniee (1000sztuka.) | 1 | ULPLAST /83011 | 58
100 | Końcówki żółte do pipet o poj. 200ul, dł. 50mm w worku strunowym. Opakowanie. 1000sztuka. |  |  | Końcówki żółte do pipet o poj. 200ul, dł. 50mm w worku strunowym. Opakowanie. 1000sztuka. |  |  | opakowaniee (1000sztuka.) | 1 | ULPLAST /83110 | 58
101 | Końcówki bezbarwne o poj. 200ul, dł. 50mm w autoklawowalnym pudełku, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie żółte, niejałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | Końcówki bezbarwne o poj. 200ul, dł. 50mm w autoklawowalnym pudełku, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie żółte, niejałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | opakowaniee (10 pudełek x96sztuka.) | 1 | ULPLAST /83210 | 224
102 | Końcówki bezbarwne o poj. 200ul, dł. 50mm w pudełku autoklawowalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie żółte, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | Końcówki bezbarwne o poj. 200ul, dł. 50mm w pudełku autoklawowalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie żółte, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | opakowanie (10 pudełek x96 sztuk .) | 1 | ULPLAST /83220 | 228
103 | Końcówki z filtrem, bezbarwne o poj. 20ul, dł. 50mm w pudełku autoklaw owalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie żółte, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | Końcówki z filtrem, bezbarwne o poj. 20ul, dł. 50mm w pudełku autoklaw owalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie żółte, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | opakowaniee (10 pudełek x96 sztuk) | 1 | ULPLAST /86240 | 295
104 | Końcówki z filtrem, bezbarwne o poj. 50ul, dł. 50mm w pudełku autoklaw owalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie żółte, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | Końcówki z filtrem, bezbarwne o poj. 50ul, dł. 50mm w pudełku autoklaw owalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie żółte, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | opakowanie (10pudełek x96sztuk) | 1 | ULPLAST /87240 | 295
105 | Końcówki z filtrem, bezbarwne o poj. 100ul, dł. 50mm w pudełku autoklaw owalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie żółte, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | Końcówki z filtrem, bezbarwne o poj. 100ul, dł. 50mm w pudełku autoklaw owalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie żółte, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | opakowanie (10pudełek x96sztuk) | 1 | ULPLAST /82240 | 305
106 | Końcówki bezbarwne o poj. 200ul dł. 50mm w tackach wysokich żółtych, niejałowe. Opakowanie. 10 tacek x96sztuka. System uzupełnień do pudełek z poz. 2.2-2.4 |  |  | Końcówki bezbarwne o poj. 200ul dł. 50mm w tackach wysokich żółtych, niejałowe. Opakowanie. 10 tacek x96sztuka. System uzupełnień do pudełek z poz. 2.2-2.4 |  |  | opakowanie (10x96sztuk) | 1 | ULPLAST /83311 | 136
107 | Statyw z pokrywką do końcówek w systemie uzupełnień w tackach płaskich o poj.10 200ul, 300ul. Opakowanie. 10sztuka. |  |  | Statyw z pokrywką do końcówek w systemie uzupełnień w tackach płaskich o poj.10 200ul, 300ul. Opakowanie. 10sztuka. |  |  | opakowanie (10sztuk.) | 1
| Wieko statywu z systemem kliku przenoszącym uzupełniającą tackę z końcówkami pozwalająca na bezdotykowe uzupełnienie końcówek. |  |  | Wieko statywu z systemem kliku przenoszącym uzupełniającą tackę z końcówkami pozwalająca na bezdotykowe uzupełnienie końcówek. |  |  |  |  | ULPLAST /81910 | 130
108 | Końcówki żółte o poj. 200ul dł. 50mm w statywie z pokrywką z systemem klik, tacka płaska żółta. 1opakowanie (statyw z pokrywą na klik + tacka płaska z 96sztuka. końcówek) |  |  | Końcówki żółte o poj. 200ul dł. 50mm w statywie z pokrywką z systemem klik, tacka płaska żółta. 1opakowanie (statyw z pokrywą na klik + tacka płaska z 96sztuka. końcówek) |  |  | opakowanie (10 statywów + 10 x 96 sztuk końcówek) | 1 | ULPLAST /83410 | 150
109 | Końcówki żółte o poj. 200ul dł. 50mm w statywie z pokrywką z systemem na klik, tacka płaska żółta. 1opakowanie (statyw + 6 tacek płaskich z 96sztuka. końcówek) |  |  | Końcówki żółte o poj. 200ul dł. 50mm w statywie z pokrywką z systemem na klik, tacka płaska żółta. 1opakowanie (statyw + 6 tacek płaskich z 96sztuka. końcówek) |  |  | opakowanie(statyw + 6x96 sztuk.) | 1 | ULPLAST /83510 | 62
110 | Końcówki żółte o poj. 200ul, dł. 50mm w tackach płaskich żółtych do uzupełnień statywu z pokrywą na klik z poz. 2.6. 1opakowanie (10x96sztuka.) |  |  | Końcówki żółte o poj. 200ul, dł. 50mm w tackach płaskich żółtych do uzupełnień statywu z pokrywą na klik z poz. 2.6. 1opakowanie (10x96sztuka.) |  |  | opakowanie (10x96sztuk.) | 1 | ULPLAST / 83710 | 60
111 | Końcówki bezbarwne do pipet o poj. 300ul, dł. 59mm w worku strunowym. Opakowanie. 1000sztuka. |  |  | Końcówki bezbarwne do pipet o poj. 300ul, dł. 59mm w worku strunowym. Opakowanie. 1000sztuka. |  |  | opakowanie (1000sztuk.) | 1 | ULPLAST / 84110 | 60
112 | Końcówki bezbarwne o poj. 300ul, dł. 59mm w autoklawowalnym pudełku, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie zielone, niejałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | Końcówki bezbarwne o poj. 300ul, dł. 59mm w autoklawowalnym pudełku, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie zielone, niejałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | opakowanie (10 pudełek x96sztuk.) | 1 | ULPLAST / 84210 | 206
113 | Końcówki bezbarwne o poj. 300ul, dł. 59mm w pudełku autoklawowalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie zielone, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | Końcówki bezbarwne o poj. 300ul, dł. 59mm w pudełku autoklawowalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie zielone, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | opakowanie (10 pudełek x96sztuk.) | 1 | ULPLAST / 84220 | 230
114 | Końcówki z filtrem, bezbarwne o poj. 200ul, dł. 59mm w pudełku autoklaw owalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie zielone, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | Końcówki z filtrem, bezbarwne o poj. 200ul, dł. 59mm w pudełku autoklaw owalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie zielone, jałowe. Opakowanie. 10x96sztuka. |  |  | opakowanie (10pudełek x96sztuk.) | 1 | ULPLAST / 83240 | 300
115 | Końcówki o poj. 300ul dł. 59mm w tackach wysokich zielonych, niejałowe. Opakowanie. 10 tacek x96sztuka. System uzupełnień do pudełek z poz. 3.2-3.4 |  |  | Końcówki o poj. 300ul dł. 59mm w tackach wysokich zielonych, niejałowe. Opakowanie. 10 tacek x96sztuka. System uzupełnień do pudełek z poz. 3.2-3.4 |  |  | opakowanie (10x96sztuk.) | 1 | ULPLAST / 84311 | 159
116 | Statyw z pokrywką do końcówek w systemie uzupełnień w tackach płaskich o poj. 10ul, 200ul, 300ul. Opakowanie. 10sztuka. |  |  | Statyw z pokrywką do końcówek w systemie uzupełnień w tackach płaskich o poj. 10ul, 200ul, 300ul. Opakowanie. 10sztuka. |  |  | Opakowanie (10sztuk.) | 1
| Wieko statywu z systemem kliku przenoszącym uzupełniającą tackę z końcówkami pozwalająca na bezdotykowe uzupełnienie końcówek. |  |  | Wieko statywu z systemem kliku przenoszącym uzupełniającą tackę z końcówkami pozwalająca na bezdotykowe uzupełnienie końcówek. |  |  |  |  | ULPLAST / 81910 | 129
117 | Końcówki o poj. 300ul dł. 59mm w statywie z pokrywką z systemem klik, tacka płaska zielona. 1opakowanie (10 statywów z pokrywą na klik z tackami płaskimi z 96sztuka. końcówek) |  |  | Końcówki o poj. 300ul dł. 59mm w statywie z pokrywką z systemem klik, tacka płaska zielona. 1opakowanie (10 statywów z pokrywą na klik z tackami płaskimi z 96sztuka. końcówek) |  |  | opakowanie (10 statyw + 10x 96 sztuka końcówek | 1 | ULPLAST / 84410 | 149
118 | Końcówki o poj. 300ul dł. 59mm w statywie z pokrywką z systemem na klik, tacka płaska zielona. 1opakowanie (statyw + 6 tacek płaskich z 96sztuka. końcówek) |  |  | Końcówki o poj. 300ul dł. 59mm w statywie z pokrywką z systemem na klik, tacka płaska zielona. 1opakowanie (statyw + 6 tacek płaskich z 96sztuka. końcówek) |  |  | opakowanie (statyw + 6x96sztuk.) | 1 | ULPLAST / 84510 | 70
119 | Końcówki o poj. 300ul, dł. 59mm w tackach płaskich zielonych do uzupełnień statywu z pokrywą na klik z poz. 1.6. 1opakowanie (10x96sztuka.) |  |  | Końcówki o poj. 300ul, dł. 59mm w tackach płaskich zielonych do uzupełnień statywu z pokrywą na klik z poz. 1.6. 1opakowanie (10x96sztuka.) |  |  | opakowanie (10x96sztuk.) | 1 | ULPLAST / 84710 | 74
120 | Końcówki bezbarwne do pipet o poj. 1000-1200ul, dł. 84mm w worku strunowym. Opakowanie. 250sztuka. |  |  | Końcówki bezbarwne do pipet o poj. 1000-1200ul, dł. 84mm w worku strunowym. Opakowanie. 250sztuka. |  |  | opakowanie (250sztuk.) | 1 | ULPLAST / 85011 | 24
121 | Końcówki niebieskie do pipet o poj. 1000-1200ul, dł. 84mm w worku strunowym. Opakowanie. 250sztuka. |  |  | Końcówki niebieskie do pipet o poj. 1000-1200ul, dł. 84mm w worku strunowym. Opakowanie. 250sztuka. |  |  | opakowanie (250sztuk.) | 1 | ULPLAST / 85110 | 24
122 | Końcówki bezbarwne o poj. 1000-1200ul, dł. 84mm w autoklawowalnym pudełku, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie niebieskie, niejałowe. Opakowanie. 5x96sztuka. |  |  | Końcówki bezbarwne o poj. 1000-1200ul, dł. 84mm w autoklawowalnym pudełku, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie niebieskie, niejałowe. Opakowanie. 5x96sztuka. |  |  | opakowanie (5 pudełek x96sztuk.) | 1 | ULPLAST / 85210 | 120
123 | Końcówki bezbarwne o poj. 1000-1200ul, dł. 84mm w pudełku autoklawowalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie niebieskie, jałowe. Opakowanie. 5x96sztuka. |  |  | Końcówki bezbarwne o poj. 1000-1200ul, dł. 84mm w pudełku autoklawowalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie niebieskie, jałowe. Opakowanie. 5x96sztuka. |  |  | opakowanie (5 pudełek x96sztuk.) | 1 | ULPLAST / 85220 | 160
124 | Końcówki z filtrem, bezbarwne o poj. 1000ul, dł. 84mm w pudełku autoklaw owalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie niebieskie, jałowe. Opakowanie. 5x96sztuka. |  |  | Końcówki z filtrem, bezbarwne o poj. 1000ul, dł. 84mm w pudełku autoklaw owalnym, pudełko z wieczkiem zawiasowym, tacki wysokie niebieskie, jałowe. Opakowanie. 5x96sztuka. |  |  | opakowanie (5pudełek x96sztuk.) | 1 | ULPLAST / 85240 | 188
125 | Końcówki bezbarwne o poj. 1000-1200ul dł. 84mm w tackach wysokich niebieskich, niejałowe. Opakowanie. 5 tacek x96sztuka. System uzupełnień do pudełek z poz. 4.2-4.4 |  |  | Końcówki bezbarwne o poj. 1000-1200ul dł. 84mm w tackach wysokich niebieskich, niejałowe. Opakowanie. 5 tacek x96sztuka. System uzupełnień do pudełek z poz. 4.2-4.4 |  |  | opakowanie (5x96sztuk.) | 1 | ULPLAST / 85311 | 121
126 | Statyw z pokrywką do końcówek w systemie uzupełnień w tackach płaskich o poj.1000-1200ul. Opakowanie. 5sztuka. |  |  | Statyw z pokrywką do końcówek w systemie uzupełnień w tackach płaskich o poj.1000-1200ul. Opakowanie. 5sztuka. |  |  | opakowanie (5sztuka.) | 1
| Wieko statywu z systemem kliku przenoszącym uzupełniającą tackę z końcówkami pozwalająca na bezdotykowe uzupełnienie końcówek. |  |  | Wieko statywu z systemem kliku przenoszącym uzupełniającą tackę z końcówkami pozwalająca na bezdotykowe uzupełnienie końcówek. |  |  |  |  | ULPLAST /85910 | 80
127 | Końcówki niebieskie o poj. 1000-1200ul dł. 84mm w statywie z pokrywką z systemem klik, tacka płaska niebieska. 1opakowanie (5 statywów z pokrywą na klik + 5x tacka płaska z 96sztuka. końcówkami) |  |  | Końcówki niebieskie o poj. 1000-1200ul dł. 84mm w statywie z pokrywką z systemem klik, tacka płaska niebieska. 1opakowanie (5 statywów z pokrywą na klik + 5x tacka płaska z 96sztuka. końcówkami) |  |  | opakowanie (5 statywów + 5 x 96 sztuk. końcówek) | 1 | ULPLAST /85410 | 115
128 | Końcówki niebieskie o poj. 1000-1200ul dł. 84mm w statywie z pokrywką z systemem na klik, tacka płaska niebieska. 1opakowanie (statyw + 3 tacki płaskice z 96sztuka. końcówkami) |  |  | Końcówki niebieskie o poj. 1000-1200ul dł. 84mm w statywie z pokrywką z systemem na klik, tacka płaska niebieska. 1opakowanie (statyw + 3 tacki płaskice z 96sztuka. końcówkami) |  |  | opakowanie(statyw + 3x96 sztuk.) | 1 | ULPLAST /85510 | 65
129 | Końcówki niebieskie o poj. 1000-1200ul, dł. 84mm w tackach płaskich niebieskich do uzupełnień statywu z pokrywą na klik z poz. 4.6. 1opakowanie (6x96sztuka.) |  |  | Końcówki niebieskie o poj. 1000-1200ul, dł. 84mm w tackach płaskich niebieskich do uzupełnień statywu z pokrywą na klik z poz. 4.6. 1opakowanie (6x96sztuka.) |  |  | opakowanie (6x96sztuka.) | 1 | ULPLAST /85710 | 54
130 | Końcówki do pipet o pojemności 5 000ul bezbarwne, średnica wewnętrzna 13mm, śr. Zewnętrzna kołnierza 15mm, dł. Kołnierza 16mm, dł.końcówki 128mm niestetylne w worku. Opakowanie. 150sztuka. |  |  | Końcówki do pipet o pojemności 5 000ul bezbarwne, średnica wewnętrzna 13mm, śr. Zewnętrzna kołnierza 15mm, dł. Kołnierza 16mm, dł.końcówki 128mm niestetylne w worku. Opakowanie. 150sztuka. |  |  | opakowanie (150st.) | 1 | ZAPLAST / 88011 | 46
131 | Końcówki do pipet o pojemności 10 000ul bezbarwne, średnica wewnętrzna 16mm, śr, zewnętrzna kołnierza 18mm, dł. Kołnierza 19mm, dł. Końcówki 154mm niestetylne w worku. Opakowanie. 100sztuka. |  |  | Końcówki do pipet o pojemności 10 000ul bezbarwne, średnica wewnętrzna 16mm, śr, zewnętrzna kołnierza 18mm, dł. Kołnierza 19mm, dł. Końcówki 154mm niestetylne w worku. Opakowanie. 100sztuka. |  |  | opakowanie (100 sztuk.) | 1 | ZAPLAST / 89011 | 49+
132 | Niestacjonarny aplikator do rozcieńczeń chemicznych |  |  | Niestacjonarny aplikator do rozcieńczeń chemicznych |  |  | sztuka | 1 | FORLUX / 217713254 | 359
| wytrzymały – wykonany z najwyższej klasy materiałów odpornych na środki chemiczne o zmiennym pH |  |  | wytrzymały – wykonany z najwyższej klasy materiałów odpornych na środki chemiczne o zmiennym pH
| Minimum 10 zakresów rozcieńczenia związków chemicznych (od 30ml do 1400ml ) |  |  | Minimum 10 zakresów rozcieńczenia związków chemicznych (od 30ml do 1400ml )
| W wyposażeniu zestaw 11 dysz dla aplikacji danego stężenia od 0,3 do 14%. |  |  | W wyposażeniu zestaw 11 dysz dla aplikacji danego stężenia od 0,3 do 14%.
133 | Pipetor półautomatyczny SWIFTPET PRO, poj. 5-100 ml |  |  | Pipetor półautomatyczny SWIFTPET PRO, poj. 5-100 ml |  |  | sztuka. | 1 |  | 1280
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
w zakresie podanym poniżej
| - Pipetowanie seryjne |  |  | - Pipetowanie seryjne
| - W wyposażeniu podstawka ładująca |  |  | - W wyposażeniu podstawka ładująca
| - Regulowana prędkość i tryb pracy |  |  | - Regulowana prędkość i tryb pracy
| - Posiadający mikrofiltr |  |  | - Posiadający mikrofiltr
| - Uchwyt pipety, filtr oraz osłona uchwytu autoklaw owalne |  |  | - Uchwyt pipety, filtr oraz osłona uchwytu autoklaw owalne |  |  |  |  | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /390
| - Możliwość sterylizacja promieniami UV |  |  | - Możliwość sterylizacja promieniami UV
| - 3 akumulatory NiMH o dużej pojemności |  |  | - 3 akumulatory NiMH o dużej pojemności
| - Stan naładowania baterii zawsze widoczny na wyświetlaczu |  |  | - Stan naładowania baterii zawsze widoczny na wyświetlaczu
| - Możliwość pracy podczas ładowania akumulatorów |  |  | - Możliwość pracy podczas ładowania akumulatorów
| - Przyciski funkcyjne regulacji prędkości i trybu pracy w zasięgu kciuka |  |  | - Przyciski funkcyjne regulacji prędkości i trybu pracy w zasięgu kciuka
| - Kompatybilny z pipetami szklanymi i plastikowymi o poj. 0,5-100ml. |  |  | - Kompatybilny z pipetami szklanymi i plastikowymi o poj. 0,5-100ml.
| Części zamienne do pipetora SFIFPET PRO |  |  | Części zamienne do pipetora SFIFPET PRO
134 | a. Podstawka do ładowania |  |  | a. Podstawka do ładowania |  |  | Sztuka sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5410 | 82
135 | b. Uchwyt pipety |  |  | b. Uchwyt pipety |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /SP29054 | 42
136 | c. Osłona uchwytu pipety |  |  | c. Osłona uchwytu pipety |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /SP29053 | 42
137 | d. Pokrywa baterii standardowa |  |  | d. Pokrywa baterii standardowa |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /SP29063 | 37
138 | e. Pokrywa baterii ze skrzydełkami |  |  | e. Pokrywa baterii ze skrzydełkami |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /SP29064 | 37
139 | f. Mikrofiltr PTFE 0,20um |  |  | f. Mikrofiltr PTFE 0,20um |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /SP9143 | 87
140 | g. Mikrofiltr PTFE 0,45um |  |  | g. Mikrofiltr PTFE 0,45um |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /SP9144 | 87
141 | h. Zasilacz uniwersalny typ 9V |  |  | h. Zasilacz uniwersalny typ 9V |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /SP29100 | 95
142 | i. Wieszak |  |  | i. Wieszak |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /SP9029 | 19
| Końcówka, pipeta PS wielomiarowa (PS w klasie medycznej GPPS – zmniejszona przywieralność cieczy), kompatybilna z SWIFTPET PRO HTL, jałowa, sterylizowana promieniami Gamma, ind. Pakowana. Non-pyrogenic, RNase/DNase -free. z kodem kolorystycznym. |  |  | Końcówka, pipeta PS wielomiarowa (PS w klasie medycznej GPPS – zmniejszona przywieralność cieczy), kompatybilna z SWIFTPET PRO HTL, jałowa, sterylizowana promieniami Gamma, ind. Pakowana. Non-pyrogenic, RNase/DNase -free. z kodem kolorystycznym.
143 | Poj. 1ml, dł. Końcówki 270mm, kod żółty. |  |  | Poj. 1ml, dł. Końcówki 270mm, kod żółty. |  |  | 1opakowanie (50sztuka) | 1 | LABOTT //LB010001 | 28
144 | Poj. 2ml, dł. Końcówki 280mm , kod zielony. |  |  | Poj. 2ml, dł. Końcówki 280mm , kod zielony. |  |  | 1opakowanie (50sztuk.) | 1 | LABOTT /LB010002 | 30
145 | Poj. 5ml, dł. końcówki 345mm, kod niebieski |  |  | Poj. 5ml, dł. końcówki 345mm, kod niebieski |  |  | 1opakowanie (50sztuk.) | 1 | LABOTT /LB010005 | 40
146 | Poj. 10ml, dł. Końcówki 345 mm, kod czerwony |  |  | Poj. 10ml, dł. Końcówki 345 mm, kod czerwony |  |  | 1opakowanie (25sztuk.) | 1 | LABOTT /LB010010 | 31
147 | Poj. 25ml, dł. końcówki 345mm, kod purpurowy |  |  | Poj. 25ml, dł. końcówki 345mm, kod purpurowy |  |  | 1pakowanie (25sztuka) | 1 | LABOTT /LB010025 | 51
148 | Poj. 50ml, dł. Końcówki 345mm, kod czarny. |  |  | Poj. 50ml, dł. Końcówki 345mm, kod czarny. |  |  | 1pakowanie (25sztuka) | 1 | LABOTT /LB010050 | 96
149 | Dozownik strzykawkowy MINILAB 201 |  |  | Dozownik strzykawkowy MINILAB 201 |  |  | sztuka. | 1 |  | 975
zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
| w zakresie podanym poniżej | [7 empty] | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary / 0020
| Waga do 100g |  |  | Waga do 100g
| Nie wymaga konserwacji |  |  | Nie wymaga konserwacji
| Przystosowany do dozowania cieczy lepkich i lotnych |  |  | Przystosowany do dozowania cieczy lepkich i lotnych
15 | Wymienny adapter do strzykawek 25ml |  |  | Wymienny adapter do strzykawek 25ml |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5710 | 20
151 | Wymienny adapter do strzykawek 50ml |  |  | Wymienny adapter do strzykawek 50ml |  |  | opakowanie (100sztuk.) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5709 | 1800
152 | Końcówki do dozownika o poj. 0,05 ml, niejałowe |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 0,05 ml, niejałowe |  |  | opakowanie (100sztuk.) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5701 | 484
153 | Końcówki do dozownika o poj. 0,50 ml, niejałowe |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 0,50 ml, niejałowe |  |  | opakowanie (100sztuk.) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5702 | 245
154 | Końcówki do dozownika o poj. 0,50 ml, sterylne |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 0,50 ml, sterylne |  |  | opakowanie (100sztuk.) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5752 | 380
155 | Końcówki do dozownika o poj. 1,25 ml, niejałowe |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 1,25 ml, niejałowe |  |  | opakowanie (100sztuk.) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5703 | 245
156 | Końcówki do dozownika o poj. 1,25 ml, sterylne |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 1,25 ml, sterylne |  |  | opakowanie (100sztuk.) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5753 | 380
157 | Końcówki do dozownika o poj. 2,50 ml, niejałowe |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 2,50 ml, niejałowe |  |  | opakowanie (100sztuk) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5704 | 245
158 | Końcówki do dozownika o poj. 2,50 ml, sterylne |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 2,50 ml, sterylne |  |  | opakowanie (100sztuk.) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5754 | 380
159 | Końcówki do dozownika o poj. 5,0 ml, niejałowe |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 5,0 ml, niejałowe |  |  | opakowanie (100sztuk.) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5705 | 245
160 | Końcówki do dozownika o poj. 5,0 ml, sterylne |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 5,0 ml, sterylne |  |  | opakowanie (100sztuk.) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5755 | 380
161 | Końcówki do dozownika o poj. 12,50 ml, niejałowe |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 12,50 ml, niejałowe |  |  | opakowanie (100sztuka) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5706 | 245
162 | Końcówki do dozownika o poj. 12,50 ml, sterylne |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 12,50 ml, sterylne |  |  | opakowanie (25sztuk.) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5756 | 380
163 | Końcówki do dozownika o poj. 25,0 ml, niejałowe |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 25,0 ml, niejałowe |  |  | opakowanie (25sztuk.) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5707 | 90
164 | Końcówki do dozownika o poj. 25,0 ml, sterylne |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 25,0 ml, sterylne |  |  | opakowanie (25sztuk.) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5757 | 150
165 | Końcówki do dozownika o poj. 50,0 ml, niejałowe |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 50,0 ml, niejałowe |  |  | opakowanie (25sztuk.) | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5708 | 90
166 | Końcówki do dozownika o poj. 50,0 ml, sterylne |  |  | Końcówki do dozownika o poj. 50,0 ml, sterylne |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5758 | 150
167 | Dozownik butelkowy 10-60 ml z systemem recyrkulacji odczynnika do ręcznego dozowania bezpośrednio z butelki z odczynnikiem. Możliwość sterylizacji wszystkich części dozownika w temperaturze 121°C. Dozownik wyposażony w krokowy wskaźnik i cyfrową regulację objętości zapewniającą niezmiennie precyzyjne i powtarzalne dozowanie, możliwość blokowania ustawionej objętości. Tłok wykonany z ceramicznego tlenku glinu o wysokiej czystości (99.7% czystego Al2O3), cylinder ze szkła DURAN . Możliwość stosowania w zakresie tempetatur od 4°C do 50°C. Możliwość niezależnego położenia (obrotu) głowicy dozującej względem butli. Posiada przykręcany wąż ssący oraz uniwersalne złącze Luer umożliwiające podłączyenie np. filtra. Podziałka co 1ml, dokładność dozowania 0,6%, współczynnik powtarzalności 0,2%. Dozownik dostarczany wraz z adapterami (A 32, A 38, S 40), rurką zasysającą, rurką dozującą, kluczem do zaworu, certyfikatem kalibracji z numerem serii. Dostarczane bez butli. |  |  | Dozownik butelkowy CERAMUS 10-60 ml z systemem recyrkulacji odczynnika do ręcznego dozowania bezpośrednio z butelki z odczynnikiem. Możliwość sterylizacji wszystkich części dozownika w temperaturze 121°C. Dozownik wyposażony w krokowy wskaźnik i cyfrową regulację objętości zapewniającą niezmiennie precyzyjne i powtarzalne dozowanie, możliwość blokowania ustawionej objętości. Tłok wykonany z ceramicznego tlenku glinu o wysokiej czystości (99.7% czystego Al2O3), cylinder ze szkła DURAN . Możliwość stosowania w zakresie tempetatur od 4°C do 50°C. Możliwość niezależnego położenia (obrotu) głowicy dozującej względem butli. Posiada przykręcany wąż ssący oraz uniwersalne złącze Luer umożliwiające podłączyenie np. filtra. Podziałka co 1ml, dokładność dozowania 0,6%, współczynnik powtarzalności 0,2%. Dozownik dostarczany wraz z adapterami (A 32, A 38, S 40), rurką zasysającą, rurką dozującą, kluczem do zaworu, certyfikatem kalibracji z numerem serii. Dostarczane bez butli. |  |  | sztuka. | 1 | HIRSZMANN / 936 20 00 | 2900
168 | Dozownik butelkowy 1-5ml z systemem recyrkulacji odczynnika do ręcznego dozowania bezpośrednio z butelki z odczynnikiem. Możliwość sterylizacji wszystkich części dozownika w temperaturze 121°C. Dozownik wyposażony w krokowy wskaźnik i cyfrową regulację objętości zapewniającą niezmiennie precyzyjne i powtarzalne dozowanie, możliwość blokowania ustawionej objętości. Tłok wykonany z ceramicznego tlenku glinu o wysokiej czystości (99.7% czystego Al2O3), cylinder ze szkła DURAN. Możliwość stosowania w zakresie tempetatur od 4°C do 50°C. Możliwość niezależnego położenia (obrotu) głowicy dozującej względem butli. Posiada przykręcany wąż ssący oraz uniwersalne złącze Luer umożliwiające podłączyenie np. filtra. Podziałka co 0,1ml, dokładność dozowania 0,6%, współczynnik powtarzalności 0,2%. Dozownik dostarczany wraz z adapterami (A 32, A 38, S 40), rurką zasysającą, rurką dozującą, kluczem do zaworu, certyfikatem kalibracji z numerem serii. Dostarczane bez butli. |  |  | Dozownik butelkowy CERAMUS C 1-5ml z systemem recyrkulacji odczynnika do ręcznego dozowania bezpośrednio z butelki z odczynnikiem. Możliwość sterylizacji wszystkich części dozownika w temperaturze 121°C. Dozownik wyposażony w krokowy wskaźnik i cyfrową regulację objętości zapewniającą niezmiennie precyzyjne i powtarzalne dozowanie, możliwość blokowania ustawionej objętości. Tłok wykonany z ceramicznego tlenku glinu o wysokiej czystości (99.7% czystego Al2O3), cylinder ze szkła DURAN. Możliwość stosowania w zakresie tempetatur od 4°C do 50°C. Możliwość niezależnego położenia (obrotu) głowicy dozującej względem butli. Posiada przykręcany wąż ssący oraz uniwersalne złącze Luer umożliwiające podłączyenie np. filtra. Podziałka co 0,1ml, dokładność dozowania 0,6%, współczynnik powtarzalności 0,2%. Dozownik dostarczany wraz z adapterami (A 32, A 38, S 40), rurką zasysającą, rurką dozującą, kluczem do zaworu, certyfikatem kalibracji z numerem serii. Dostarczane bez butli. |  |  | sztuka. | 1 | HIRSZMANN / 933 20 00 | 2160
169 | Dozownik butelkowy 2-10ml z systemem recyrkulacji odczynnika do ręcznego dozowania bezpośrednio z butelki z odczynnikiem. Możliwość sterylizacji wszystkich części dozownika w temperaturze 121°C. Dozownik wyposażony w krokowy wskaźnik i cyfrową regulację objętości zapewniającą niezmiennie precyzyjne i powtarzalne dozowanie, możliwość blokowania ustawionej objętości. Tłok wykonany z ceramicznego tlenku glinu o wysokiej czystości (99.7% czystego Al2O3), cylinder ze szkła DURAN . Możliwość stosowania w zakresie tempetatur od 4°C do 50°C. Możliwość niezależnego położenia (obrotu) głowicy dozującej względem butli. Posiada przykręcany wąż ssący oraz uniwersalne złącze Luer umożliwiające podłączyenie np. filtra. Podziałka co 0,250ml, dokładność dozowania 0,6%, współczynnik powtarzalności 0,2%. Dozownik dostarczany wraz z adapterami (A 32, A 38, S 40), rurką zasysającą, rurką dozującą, kluczem do zaworu, certyfikatem kalibracji z numerem serii. Dostarczane bez butli. |  |  | Dozownik butelkowy 2-10ml z systemem recyrkulacji odczynnika do ręcznego dozowania bezpośrednio z butelki z odczynnikiem. Możliwość sterylizacji wszystkich części dozownika w temperaturze 121°C. Dozownik wyposażony w krokowy wskaźnik i cyfrową regulację objętości zapewniającą niezmiennie precyzyjne i powtarzalne dozowanie, możliwość blokowania ustawionej objętości. Tłok wykonany z ceramicznego tlenku glinu o wysokiej czystości (99.7% czystego Al2O3), cylinder ze szkła DURAN . Możliwość stosowania w zakresie tempetatur od 4°C do 50°C. Możliwość niezależnego położenia (obrotu) głowicy dozującej względem butli. Posiada przykręcany wąż ssący oraz uniwersalne złącze Luer umożliwiające podłączyenie np. filtra. Podziałka co 0,250ml, dokładność dozowania 0,6%, współczynnik powtarzalności 0,2%. Dozownik dostarczany wraz z adapterami (A 32, A 38, S 40), rurką zasysającą, rurką dozującą, kluczem do zaworu, certyfikatem kalibracji z numerem serii. Dostarczane bez butli. |  |  | sztuka. | 1 | HIRSZMANN / 934 20 00 | 2160
170 | Butla do dozowników butelkowych i biuret cyfrowych 500ml gwint A32, graniasta z ciemnego szkła DURAN | [5 empty] | sztuka. | 1 | HIRSZMANN / 931 50 00 | 58
171 | Butla do dozowników butelkowych i biuret cyfrowych 1000ml gwint A45, graniasta z ciemnego szkła DURAN | [5 empty] | sztuka. | 1 | HIRSZMANN / 934 50 00 | 78
172 | Butla do dozowników butelkowych i biuret cyfrowych 2500ml gwint A45, okrągła, szkło DURAN | [5 empty] | sztuka. | 1 | HIRSZMANN / 931 52 00 | 133
173 | Statyw karuzelowy HTL– poręczny, stabilny, wytrzymały, odporny na UV, mieści maksymalnie 6 pipet jednokanałowych. Przeznaczony dla pipet serii DISCOVERY Comfort (modeli D/DV2- D/DV1000), LABMATE Pro (modeli LMP- LMP1000), OPAKOWANIETIPETTE (modeli OPAKOWANIE2- OPAKOWANIE1000) oraz CLINIPET+. Górna, obrotowa, część statywu umożliwia szybki dostęp do wybranej pipety. Szeroka podstawa statywu wzmocniona dodatkowym obciążeniem zapobiega przewróceniu lub też przypadkowemu przesuwaniu się statywu. Idealnie dopsowane uchwyty gwarantują pewne mocowanie pipet na statywie. |  |  | Statyw karuzelowy HTL– poręczny, stabilny, wytrzymały, odporny na UV, mieści maksymalnie 6 pipet jednokanałowych. Przeznaczony dla pipet serii DISCOVERY Comfort (modeli D/DV2- D/DV1000), LABMATE Pro (modeli LMP- LMP1000), OPAKOWANIETIPETTE (modeli OPAKOWANIE2- OPAKOWANIE1000) oraz CLINIPET+. Górna, obrotowa, część statywu umożliwia szybki dostęp do wybranej pipety. Szeroka podstawa statywu wzmocniona dodatkowym obciążeniem zapobiega przewróceniu lub też przypadkowemu przesuwaniu się statywu. Idealnie dopsowane uchwyty gwarantują pewne mocowanie pipet na statywie. |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5484 | 325
174 | Statyw wielostanowiskowy HTL– uniwersalna konstrukcja górnej części statywu umożliwia bezpieczne przechowywanie aż ośmiu pipet HTL, dowolnej serii. Na statywie mogą być przechowywane zarówno pipety jednokanałowe jak i wielokanałowe oraz pipety makro-pojemności 5ml i 10ml. Górny uchwyt statywu ułatwia jego przestawienie (wraz z zawieszonymi pipetami) tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Wyprofilowany kształt elementu, na którym zawieszone są pipety, zapobiega ich spadaniu. Stabilny, poręczny, wytrzymały na promieniowanie UV statyw wielostanowiskowy to oszczędność miejsca w każdym laboratorium. |  |  | Statyw wielostanowiskowy HTL– uniwersalna konstrukcja górnej części statywu umożliwia bezpieczne przechowywanie aż ośmiu pipet HTL, dowolnej serii. Na statywie mogą być przechowywane zarówno pipety jednokanałowe jak i wielokanałowe oraz pipety makro-pojemności 5ml i 10ml. Górny uchwyt statywu ułatwia jego przestawienie (wraz z zawieszonymi pipetami) tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Wyprofilowany kształt elementu, na którym zawieszone są pipety, zapobiega ich spadaniu. Stabilny, poręczny, wytrzymały na promieniowanie UV statyw wielostanowiskowy to oszczędność miejsca w każdym laboratorium. |  |  | sztyka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary / 5449 | 355
175 | Statyw 4-stanowiskowy z pleksji – lekki, ale bardzo wytrzymały statyw z mrożonej pleksji idealny do przechowywania podstawowego zestawu czterech pipet. Polecany do pipet jednokanałowych i wielokanałowych dowolnej pojemności. Idealnie wyprofilowany ksztłt statywu zapewnia stabilne i bezpieczne przechowywanie pipet |  |  | Statyw 4-stanowiskowy z pleksji – lekki, ale bardzo wytrzymały statyw z mrożonej pleksji idealny do przechowywania podstawowego zestawu czterech pipet. Polecany do pipet jednokanałowych i wielokanałowych dowolnej pojemności. Idealnie wyprofilowany ksztłt statywu zapewnia stabilne i bezpieczne przechowywanie pipet |  |  | sztuka. | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5480 | 85
176 | Statyw 6-stanowiskowy z pleksji – lekki, ale bardzo wytrzymały statyw z mrożonej pleksji idealny do przechowywania podstawowego zestawu czterech pipet. Polecany do pipet jednokanałowych i wielokanałowych dowolnej pojemności. Idealnie wyprofilowany ksztłt statywu zapewnia stabilne i bezpieczne przechowywanie pipet |  |  | Statyw 6-stanowiskowy z pleksji – lekki, ale bardzo wytrzymały statyw z mrożonej pleksji idealny do przechowywania podstawowego zestawu czterech pipet. Polecany do pipet jednokanałowych i wielokanałowych dowolnej pojemności. Idealnie wyprofilowany ksztłt statywu zapewnia stabilne i bezpieczne przechowywanie pipet |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /947 00 05 | 530
177 | Statyw 1-stanowiskowy z pleksji – mały, lekki, niezwykle poręczny statyw na jedną pipetę. Wykonany z białej mrożonej pleksji, polecany dla pipet każdego typu. Idealnie wyprofilowany kształt statywu zapewnia stabilne i bezpieczne przechowywanie pipety jednokanałowej lub wielokanałowej. |  |  | Statyw 1-stanowiskowy z pleksji – mały, lekki, niezwykle poręczny statyw na jedną pipetę. Wykonany z białej mrożonej pleksji, polecany dla pipet każdego typu. Idealnie wyprofilowany kształt statywu zapewnia stabilne i bezpieczne przechowywanie pipety jednokanałowej lub wielokanałowej. |  |  | Sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /5479 | 42
178 | Wieszak na jedną pipetę serii DP, LMP, OPAKOWANIE |  |  | Wieszak na jedną pipetę serii LMP, |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /19483 | 20
179 | Wieszak na jedną pipetę serii DV/D, CP |  |  | Wieszak na jedną pipetę serii DV/D, CP |  |  | sztuka | 1 | PZ HTL S.A.¦ A Corning Subsidiary /19451 | 20
180 | Kolorowe woreczki samoprzylepne z podwójnym wskaźnikiem procesu sterylizacji do autoklawowania końcówek do pipet o wymiarach 140x260mm. |  |  | Kolorowe woreczki samoprzylepne z podwójnym wskaźnikiem procesu sterylizacji do autoklawowania końcówek do pipet o wymiarach 140x260mm. |  |  | Opkowanie 200szt. | 1 | SALTEC / HAN02630 | 68
181 | Kolorowe woreczki samoprzylepne z podwójnym wskaźnikiem procesu sterylizacji do autoklawowania końcówek do pipet o wymiarach 100x260mm. |  |  | Kolorowe woreczki samoprzylepne z podwójnym wskaźnikiem procesu sterylizacji do autoklawowania końcówek do pipet o wymiarach 100x260mm. |  |  | Opkowanie 200szt. | 1 | SALTEC / HAN02630 | 45
182 | Kolorowe woreczki samoprzylepne z podwójnym wskaźnikiem procesu sterylizacji do autoklawowania końcówek do pipet o wymiarach 70x230mm. |  |  | Kolorowe woreczki samoprzylepne z podwójnym wskaźnikiem procesu sterylizacji do autoklawowania końcówek do pipet o wymiarach 70x230mm. |  |  | Opkowanie 200szt. | 1 | SALTEC / HAN01649 | 39
183 | Kolorowe woreczki samoprzylepne z podwójnym wskaźnikiem procesu sterylizacji do autoklawowania końcówek do pipet o wymiarach 90x230mm. |  |  | Kolorowe woreczki samoprzylepne z podwójnym wskaźnikiem procesu sterylizacji do autoklawowania końcówek do pipet o wymiarach 90x230mm. |  |  | Opkowanie 200szt. | 1 | SALTEC / HAN01651 | 39
184 | Kolorowe woreczki samoprzylepne z podwójnym wskaźnikiem procesu sterylizacji do autoklawowania końcówek do pipet o wymiarach 90x135mm. |  |  | Kolorowe woreczki samoprzylepne z podwójnym wskaźnikiem procesu sterylizacji do autoklawowania końcówek do pipet o wymiarach 90x135mm. |  |  | Opkowanie 200szt. | 1 | SALTEC / HAN01047 | 37
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: | [9 empty] | 72936.3
* Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych parametrów, nazwy producenta i numer katalogowy produktu oferowanego przedmiotu zamówienia. brak wskazania skutkować będzie odrzuceniem oferty
** brak wskazania skutkować będzie odrzuceniem oferty