## OPZ
Zam.241/2025/TP/DZP
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY
Lp | Nazwa artkułu | Producent/model/Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Jednorazowe rękawice ochronne wykonane z elastycznego elastoeru (TPE). Bezpudrowe, niesterylne do jednorazowego użytku. Dopuszczone są do kontaktu z żywnością. Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy | MERIDA TPE TRN50X | 100 | Opakowanie 100 szt | 17.3 | 1730
2 | Rękawiczki lateksowe pudrowane nie zmniejszają komfortu wykonywania różnych czynności z ich użyciem, pudrowane naturalną skrobią kukurydzianą, co ułatwia ich wkładanie, zdejmowanie i ogranicza skutki pocenia się dłoni, o uniwersalnym kształcie, pasują na obie dłonie, rolowane makiety , dostępne w różnych rozmiarach: XS, S, M, L, XL. Pakowane w specjalnych kartonikach-dozownikach po 100 szt. klasa I, Środek ochrony indywidualnej: kat. III Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy. | Zarys RLPX10007 | 50 | Opakowanie 100 szt | 11 | 550
3 | Rękawice winylowe bezpudrowe, dobrze chronią przed ryzykiem niewielkich skaleczeń, otarć i urazów o podłożu mechanicznym, idealne przy uczuleniach na lateks czy skrobię kukurydzianą, nie zawierają tych substancji, nie wchodzą w niepożądane reakcje w kontakcie z tłuszczami, smarami oraz olejami, rozmiary: S, M, L, XL, pasują na obie dłonie, Dopuszczone do kontaktu z żywnością, Rękawiczki spełniają normy medyczne, klasa I, Środek ochrony indywidualnej: kat. III Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy. | ZARYS RWB10001 | 50 | Opakowanie 100 SZT | 8.5 | 425
4 | Rękawice nitrylowe jednorazowe rozm. L ,XL , rękawiczki diagnostyczne, ochronne, niesterylne wykonane z nitrylu , kolor : niebieski. Nie zawierają lateksu, bezpudrowe, kształt uniwersalny, pasujące na obie dłonie, mankiet rolowany. Zgodne z CE , Wyrób medyczny: klasa I, Środek ochrony indywidualnej: kat. III, Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy | ZARYS RNB10001 | 400 | Opakowanie 100 SZTT | 9.5 | 3800
5 | 3 warstwowe maseczki ochronne chirurgiczne z gumką o wymiarach ok 18cm x 9 cm, zakładana : gumka za uszy, posiadają drucik na nos, ilość warstw: 3 , 100% włóknina polipropylenowa. Zgodna z normą EN14683:2019+AC lub równoważnymi. Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy | ZARYS BT-046-31B | 250 | Opakowanie 50 szt | 3.6 | 900
6 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe diamentowo teksturowane | Super Nova REPLNHADB | 100 | Opakowanie 100 SZT | 30 | 3000
7 | Rękawice nitrylowe jednorazowe rozm. S , rękawiczki diagnostyczne, ochronne, niesterylne wykonane z nitrylu , kolor : niebieski. Nie zawierają lateksu, bezpudrowe, kształt uniwersalny, pasujące na obie dłonie, mankiet rolowany. Zgodne z CE , Wyrób medyczny: klasa I, Środek ochrony indywidualnej: kat. III, Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy | ZARYS RWB10001 | 450 | Opakowanie 100 SZT | 9.5 | 4275
8 | Rękawice nitrylowe jednorazowe rozm. M , rękawiczki diagnostyczne, ochronne, niesterylne wykonane z nitrylu , kolor : niebieski. Nie zawierają lateksu, bezpudrowe, kształt uniwersalny, pasujące na obie dłonie, mankiet rolowany. Zgodne z CE , Wyrób medyczny: klasa I, Środek ochrony indywidualnej: kat. III, Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy. | ZARYS RWB10001 | 800 | Opakowanie 100 SZT | 9.5 | 7600
9 | MEDYCZNE Maski FFP2 Maska posiada badania badania medyczne w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy (CIOP), zapewnia najwyższy poziom filtracji ,bardzo dobrze spasowana, przylega ściśle do twarzy, Odporna na przesiąkanie - chroni przez zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową, dopasowana - dzięki ergonomicznemu kształtowi i wszytemu metalowemu klipsowi na nos, nie utrudnia oddychania i mówienia, przyjemna dla skóry, Ochrona do 8h ciągłego stosowania, wysoki współczynnik filtracji bakteryjnej BFE ≥ 95% , nie zawiera szkodliwych substancji, Niejałowa / Niesterylizowana.Opakowania - pakowane po 1 szt. w zaklejane saszetki foliowe i pudełka zbiorcze min. 20 szt. Uniwersalny rozmiar 15,5 cm x 10 cm (+/- 2mm) - wysokość x szerokość maski złożonej na płasko, Długość gumek 17 cm ( +/- 1 cm), Posiada certyfikat jednostki notyfikowanej lub certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia. | Europrofil AM2FFP2 | 200 | sztuka | 2 | 400
10 | Półmaska filtrująca z zaworem do ochrony przed nietoksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 4 x NDS, posiadają trójpanelową, Bardzo dobra szczelność dopasowania - półmaski zachodzą głębiej na brodę i nos. Szeroki środkowy panel zapewnia stabilność położenia, panel dolny skutecznie obejmuje brodę, poruszając się z nią, np. podczas rozmowy Zastosowany zaworek wydechowy podnosi komfort użytkowania. Zapewnia niższe opory wydechu oraz efektywniejsze odprowadzanie ciepła i wilgoci spod półmaski, Półmaska przeciwpyłowa pakowana indywidualnie, aby uniknąć zanieczyszczenia podczas przechowywania. spełnia normę EN149 - Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami.FFP1-półmaska w klasie ochronnej 1. | 3M 9312+FFP1 | 200 | sztuka | 4.51 | 902
|  |  |  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  | 23.582,00
| *Wykonawca wypełnia pozycje w Formularzu cenowym, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Oferty bez jednoznacznie podanych informacji lub braku wskazania producenta, modelu i numeru katalogowego będą odrzucone. |  |  |  | Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ