## Sheet1
Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa artykułu | Wyrób równoważny - producent/nr katalogowy/opis | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G = (E x F)
1 | ADAPTER PODSTAWOWY NATYNKOWY DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO do poz.15,105 | ADAPTER PODSTAWOWY NATYNKOWY DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO KONTAKT-SIMON PSC/11 | szt. | 100 | 10 | 1000
2 | ADAPTER ROZSZERZAJĄCY NATYNKOWY DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO do poz.15,105 | ADAPTER ROZSZERZAJĄCY NATYNKOWY DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO KONTAKT-SIMON PSH/11 | szt. | 100 | 8 | 800
3 | CZUJNIK RUCHU SUFITOWY DO OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNY BIAŁY | CZUJNIK RUCHU sufitowy do oświetlenia wewnętrzny biały GTV CR-CR3000-00 | szt. | 20 | 19 | 380
4 | DZWONEK NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 230 V | DZWONEK 230V CZASZOWY ZAMEL DNS-001/N BIA | szt. | 5 | 32 | 160
5 | DZWONEK BEZPRZEWODOWY + WYŁĄCZNIK | DZWONEK BEZPRZEWODOWY + WYŁĄCZNIK ELECTROMALT DPM W882W | szt. | 5 | 20 | 100
6 | FOLIA KABLOWA NIEBIESKA DO OZNACZENIA TRASY PRZEBIEGU KABLI 100MB | FOLIA KABLOWA NIEBIESKA DO OZNACZENIA TRASY PRZEBIEGU KABLI 100MB OBROWO F20N | szt. | 10 | 17 | 170
7 | GIPS BUDOWLANY 2KG DO MONTAŻU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO | GIPS BUDOWLANY 2KG DOLINA NIDY DOLINA NIDY 5907783220029 | op. | 250 | 4.5 | 1125
8 | GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45 POJEDYNCZE [MODUŁ] typ. jak poz. 1,2,15,105 | GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45 POJEDYNCZE BASIC MODUŁ KONTAKT-SIMON BMF51.02/11 | szt. | 50 | 24 | 1200
9 | GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45 PODWÓJNE [MODUŁ]typ. jak poz. 1,2,15,105 | GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45 PODWÓJNE BASIC MODUŁ KONTAKT-SIMON BMF52.02/11 | szt. | 50 | 29 | 1450
10 | GNIAZDO WTYCZKOWE NATYNKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP 44 producent jak poz.11 | GNIAZDO WTYCZKOWE NATYNKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP 44 PAWBOL D.3112GG/1 | szt. | 100 | 19 | 1900
11 | GNIAZDO WTYCZKOWE NATYNKOWE POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP 44 producent jak poz.10 | GNIAZDO WTYCZKOWE NATYNKOWE POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP 44 PAWBOL D.3110G/1 | szt. | 50 | 12 | 600
12 | CZUJNIK RUCHU i ZMIERZCHU ŚCIENNY DO OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNY | CZUJNIK RUCHU i ZMIERZCHU ŚCIENNY DO OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNY GTV CR-CR9000-00 | szt. | 20 | 26 | 520
13 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [KOMPLET] IP20 producent jak poz.15 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [KOMPLET] AKORD KONTAKT-SIMON AGZ2/11 | szt. | 300 | 15 | 4500
14 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [KOMPLET] IP20 producent jak poz.15 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [KOMPLET] AKORD KONTAKT-SIMON AGZ1E/11 | szt. | 100 | 11 | 1100
15 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [MODUŁ] Kontakt Simon Basic IP20 typ jak poz. 1,2,12,105 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM PODTYNKOWE [MODUŁ] Kontakt Simon Basic IP20 KONTAKT-SIMON BMGZ2M.01/11 | szt. | 200 | 20.5 | 4100
16 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE PODTYNKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP44(komplet) producent jak poz.15 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE PODTYNKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY IP44 (komplet) AKORD KONTAKT-SIMON AGZ1Be/11a | szt. | 100 | 17.5 | 1750
17 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE PODTYNKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY [MODUŁ] IP20 typ. jak poz. 1,2,15,105 | GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE PODTYNKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM O STOPNIU OCHRONY BASIC MODUŁ KONTAKT-SIMON BMGZ1.01/11 | szt. | 300 | 14.5 | 4350
18 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓFAZOWE [STAŁE, PRZENOSNE] 16A/4 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Gniazdo siłowe 16A 4p, stałe B.1035, przenośne B.1039 PAWBOL B.1035 / B.1039 | szt. | 50 | 11.5 | 575
19 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓJFAZOWE [STAŁE, PRZENOSNE] 32A/5P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Gniazdo siłowe 32A 5p, stałe B.1038, przenośne B.1042 PAWBOL B.1038 / B.1042 | szt. | 50 | 27 | 1350
20 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓJFAZOWE [STAŁE, PRZENOSNE]16A/5 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Gniazdo siłowe 16A 5p, stałe B.1036, przenośne B.1040 PAWBOL B.1036 / B.1040 | szt. | 50 | 22 | 1100
21 | GNIAZDO WTYCZKOWE TRÓJFAZOWE [STAŁE, PRZENOŚNE] 32A/4P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Gniazdo siłowe 32A 4p, stałe B.1037, przenośne B.1041 PAWBOL B.1037 / B.1041 | szt. | 25 | 14 | 350
22 | GNIAZDO NATYNKOWE PODWÓJNE IP 20 producent jak poz.15 | Gniazdo natynkowe podwójne z/0 IP20: puszka natynkowa APN1/11 + gniazdo podwójne z/0 AGZ2/11 – komplet KONTAKT-SIMON APN1/11 + AGZ2/11 | szt. | 100 | 19 | 1900
23 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YAKY 4X25,0 NA NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 06/1KV | Kabel YAKY 4x25 0,6/1kV ELEKTROKABEL YAKY 4 X 25_b | mb. | 100 | 8.7 | 870
24 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 3X2,5 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 06/1KV | Kabel YKY 3x2,5 0,6/1kV ELPAR YKY-3X2,5-RE(ŻO)-1KV NYY | mb. | 200 | 6 | 1200
25 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X10,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | Kabel YKY 5x10 0,6/1kV NKT 112271065D0500 | mb. | 100 | 27.5 | 2750
26 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X4,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | Kabel YKY 5x4 0,6/1kV ELPAR YKY-5X4-RE(ŻO)-1KV NYY | mb. | 200 | 14.5 | 2900
27 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X6,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | Kabel YKY 5x6 0,6/1kV ELPAR YKY-5X6-1KV NYY | mb. | 100 | 18.5 | 1850
28 | KABEL ELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YAKY 4X50,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | Kabel YAKY 4x50 0,6/1kV TELEFONIKA G-106611 | mb. | 100 | 18.8 | 1880
29 | KABELELEKTROENERGETYCZNY O IZOLACJI PCW YKY 5X16,0 NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1KV | Kabel YKY 5x16 0,6/1kV ELEKTROKABEL T0346 YKY 5 X 16 | mb. | 50 | 48 | 2400
30 | KOŃCÓWKA KABLOWA DO KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH KCS 10-25 | Końcówka oczkowa Cu rurowa KCS10-25 ERKO KCS10-25 | szt. | 50 | 3.5 | 175
31 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 6-12 | Końcówka tulejkowa TA 6-12 ERKO TA 6-12 | szt. | 500 | 0.24 | 120
32 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 1,5-12 | Końcówka tulejkowa TA 1,5-12 ERKO TA 1,5-12 | szt. | 500 | 0.1 | 50
33 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 10,0-15 | Końcówka tulejkowa TA 10-15 ERKO TA 10-15 | szt. | 500 | 0.26 | 130
34 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 2,5-12 | Końcówka tulejkowa TA 2,5-12 ERKO TA 2,5-12 | szt. | 500 | 0.15 | 75
35 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH TA 4,0-12 | Końcówka tulejkowa TA 4-12 ERKO TA 4-12 | szt. | 500 | 0.2 | 100
36 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 8-25 | Końcówka oczkowa KOE 8-25 ERKO KOE 8-25 | szt. | 200 | 2.3 | 460
37 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 10-25 | Końcówka oczkowa KOE 10-25 ERKO KOE 10-25 | szt. | 200 | 2.6 | 520
38 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 10-16 | Końcówka oczkowa KOE 10-16 ERKO KOE 10-16 | szt. | 200 | 2 | 400
39 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 8-16 | Końcówka oczkowa KOE 8-16 ERKO KOE 8-16 | szt. | 200 | 1.8 | 360
40 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 10-10 | Końcówka oczkowa KOE 10-10 ERKO KOE 10-10 | szt. | 200 | 1.3 | 260
41 | KOŃCÓWKA ERKO KOE 8-10 | Końcówka oczkowa KOE 8-10 ERKO KOE 8-10 | szt. | 200 | 1.2 | 240
42 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA –10x20 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Listwa montażowa biała 20x10 OBO BETTERMANN 6150764 | mb. | 200 | 4 | 800
43 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA –15x30 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Listwa montażowa biała 30x15 OBO BETTERMANN 6191010 | mb. | 200 | 6.6 | 1320
44 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA – 25x40 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Listwa montażowa Biała 25x40 OBROWO KE25x40 | mb. | 300 | 8.7 | 2610
45 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA – 40x60 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Listwa montażowa biała 40x60 OBROWO KE40x60 | mb. | 100 | 17 | 1700
46 | LISTWA MONTAŻOWA NAŚCIENNA BIAŁA –60x90 DO UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Listwa montażowa naścienna biała 60x90 OBROWO KE60x90 | mb. | 100 | 29.5 | 2950
47 | LISTWA ZACISKOWA B2,5 POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Listwa 12-torowa 2,5mm2 Pomarańczowa GTV LZ-25MM00-00 | szt. | 50 | 1.7 | 85
48 | LISTWA ZACISKOWA B4,0 POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Listwa 12-torowa 4mm2 Pomarańczowa GTV LZ-40MM00-00 | szt. | 50 | 2.3 | 115
49 | LISTWA ZACISKOWA B6,0POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Listwa 12-torowa 6mm2 pomarańczowa, GTV LZ-60MM00-00 | szt. | 50 | 2.9 | 145
50 | LISTWA ZACISKOWA B10,0 POMARAŃCZOWA 12-TOROWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Listwa 12-torowa 10mm2 pomarańczowa GTV LZ-100MM0-00 | szt. | 50 | 3.9 | 195
51 | LISTWA ZACISKOWA LZ5x35 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Listwa zaciskowa 5x35mm2 PAWBOL E.4009 | szt. | 10 | 25 | 250
52 | LISTWA ZACISKOWA NA SZYNĘ LZ-12/Z 12x16mm DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | Listwa zaciskowa na szynę LZ-12/Z 12x16mm PAWBOL E.4021 | szt. | 20 | 7.5 | 150
53 | OBUDOWA IZOLACYJNA S-2 DO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO | Obudowa S-2 PAWBOL C.2030 | szt. | 10 | 7.4 | 74
54 | OBUDOWA IZOLACYJNA S-4 DO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO | Obudowa S-4 PAWBOL C.2063 | szt. | 10 | 14 | 140
55 | OBUDOWA IZOLACYJNA S-6 DO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO | Obudowa S-6 PAWBOL C.2031 | szt. | 10 | 20 | 200
56 | OPASKA KABLOWA 160X2,5 A 100 | Opaska kabowa 2,5x160 100szt w opakowaniu GPH NEXANS VPP2/160 | op. | 20 | 6 | 120
57 | OPASKA KABLOWA 250X4,8 A'100 | Opaska kabowa 4,8x250 czarna 100szt w opakowaniu ERGOM E01TK-01020101601 | op. | 20 | 19 | 380
58 | OPASKA KABLOWA 370X4,8 A'100 | Opaska kabowa 4,8x370 czarna 100szt w opakowaniu GTV HOGERT HT2C714 | op. | 20 | 25 | 500
59 | OPRAWA OSWIETLENIOWA natynkowa Hermetyczna G13 IP65 2x120cm DO ŚWIETLÓWEK LED | OPRAWA OŚWIETLENIOWA natynkowa Hermetyczna G13 IP65 2x120cm DO ŚWIETLÓWEK LED KOBI 001610 | szt. | 50 | 39 | 1950
60 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA natynkowa IP40 Klosz mleczny G13 2x120cm DO ŚWIETLÓWEK LED | Oprawa biurowa natynkowa z kloszem mlecznym do LED 2x120 IP40 GTV LD-OZE236-01 | szt. | 100 | 69 | 6900
61 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA natynkowa rastrowa IP40 G13 2x120cm DO ŚWIETLÓWEK LED | Oprawa rastrowa natynkowa do LED 2x120 IP20 GW GERMINA GW-0051 | szt. | 100 | 72 | 7200
62 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA/ 18W IP44 b.neutralna okrągła klosz mleczny | OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA/ 18W IP44 b.neutralna okrągła klosz mleczny ECOLIGHT EC20100 | szt. | 50 | 34 | 1700
63 | Oprawa LED 10W Z CUJNIKIEM RUCHU - NAŚWIETLACZ | Naświetlacz LED 10W z czujnikiem ruchu LED2B KOBI 001665 | szt. | 10 | 23 | 230
64 | Oprawa LED 10W NAŚWIETLACZ | Naświetlacz LED 10W bez czujnika ruchu LED2B KOBI 001644 | szt. | 10 | 9 | 90
65 | OPRAWA ŻAROWA OPRAWA E-27 1X100W DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | Oprawa E27 1x100W RONDO 2, 150043 LENA LIGHTING 150043 | szt. | 25 | 37 | 925
66 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED PODTYNKOWA 18W IP20 b.neutralna okrągła klosz mleczny | Oprawa downlight LED podtynkowa okrągła 18W CCT (możliwość wyboru barwy światła 4000K) IP44, średnica 225mm GTV LD-MAX18WO-CCT-00 | szt. | 50 | 28 | 1400
67 | OPRAWKA ŻAROWA CERAMICZNA Z BLASZKĄ E- 27 DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | Oprawka ceramiczna E27 z blaszką KOBI 002369 | szt. | 50 | 1 | 50
68 | Panel led 40W 60x60 do sufitów podwieszanych klosz mleczny b.neutralna | Panel LED 40W 60x60 do sufitów podwieszanych klosz mleczny 4000K WOJNAROWSCY SLI035057NW_PW | szt. | 200 | 75 | 15000
69 | Panel led 40W 60x60 natynkowy klosz mleczny b.neutralna | Panel LED 40W 60x60 natynkowy klosz mleczny 4000K WOJNAROWSCY SLI035079NW_PW | szt | 50 | 77 | 3850
70 | Panel led 40W 40x120 do sufitów podwieszanych klosz mleczny b.neutralna | Panel LED 40W 40x120 wpuszczany klosz mleczny 4000K DIRECT IMPORT DIR-18005 | szt. | 50 | 46 | 2300
71 | Panel led 40W 40x120 natynkowy klosz mleczny b.neutralna | Panel LED 30x120 natynkowy 40W neutralny ELUM BRILUM OS-ONP412-40 | szt. | 50 | 79 | 3950
72 | POKRYWKA UNIWERSALNA 60/70/80 DO PUSZEK INSTALACYJNYCH PODTYNKOWYCH | Pokrywka uniwersalna biała PAWBOL A.0039 | szt. | 200 | 0.7 | 140
73 | PRZEKAŻNIK BISTABILNY 230 V DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ | PRZEKAŻNIK BISTABILNY 230 V DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ VCX EP 510 | szt. | 20 | 22 | 440
74 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 16 ŻÓŁTO-ZIELONY, CZARNY, NIEBIESKI 750 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 16 ŻÓŁTO-ZIELONY, CZARNY, NIEBIESKI 750 V, H07V-K ELPAR Żółto-zielony ( H07V-K-16ŻO LGY), niebieski (H07V-K-16NE LGY), czarny (H07V-K-16CR LGY) | mb. | 50 | 11.5 | 575
75 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 25 NIEBIESKI,CZARNY,ŻÓLTO-ZIELONY 750 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 25 NIEBIESKI,CZARNY,ŻÓLTO-ZIELONY 750 V ELPAR Żółto-zielony (H07V-K-25ŻO LGY), niebieski (H07V-K-25NE LGY), czarny (H07V-K-25CR LGY) | mb. | 50 | 14.8 | 740
76 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OPD 5X6 1000 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OPD 5X6 1000 V NEXANS GPH H07RN-F TITANEX 5G6 EAN: 3427680015730 | mb. | 100 | 18.9 | 1890
77 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OW 3X2,5 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OW 3X2,5 ELEKTROKABEL T0417 EK - OW 3 X 2,5 | mb. | 200 | 6.2 | 1240
78 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OW 5X2,5 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ OW 5X2,5 ELEKTROKABEL T0427 EK - OW 5 X 2,5 | mb. | 200 | 10.4 | 2080
79 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 4 ŻÓŁTO-ZIELONY, NIEBIESKI , CZARNY 750 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 4 ŻÓŁTO-ZIELONY, NIEBIESKI , CZARNY 750 V ELPAR czarny (H07V-K-4CR LGY), niebieski (H07V-K-4NE LGY), żó-ziel (H07V-K-4ŻO LGY) | mb. | 100 | 3 | 300
80 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 10 CZARNY, NIEBIESKI, NIEBIESKI 750V | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 10 CZARNY, NIEBIESKI, NIEBIESKI 750V ELPAR żółto-zielony (H07V-K-10ŻO LGY), czarny (H07V-K-10CR LGY), niebieski (H07V-K-10NE LGY) | mb. | 100 | 7.6 | 760
81 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 6 CZARNY, NIEBIESKI, ŻÓŁTO-ZIELONY 750 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW LGY 6 CZARNY, NIEBIESKI, ŻÓŁTO-ZIELONY 750 V ELPAR Czarny (H07V-K-6CR LGY), niebieski (H07V-K-6NE LGY), żó-ziel (H07V-K-6ŻO LGY) | mb. | 100 | 4.6 | 460
82 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW OMY 3X1,5 HO3VV-F 300/500 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY OMY 3X1,5 H05VV-F 300/500V ELEKTROKABEL T0126 OWY 3 X 1,5 | mb. | 300 | 3.8 | 1140
83 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW OMY 3X2,5 HO3W-F 300/500 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY OMY 3X2,5 H05VV-F 300/500 V ZAMEL KAB10000113 | mb. | 200 | 5.6 | 1120
84 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 3X1,5 450V -750 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDY 3X1,5 450V -750 V ELEKTROKABEL T0057 YDY 3 X 1,5 | mb. | 300 | 3.7 | 1110
85 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 3X2,5 450V -750 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDY 3X2,5 450V -750 V ELEKTROKABEL T0058 YDY 3 X 2,5 | mb. | 200 | 5.5 | 1100
86 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X1,5 450V- 750 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDY 5X1,5 450V- 750 V ELPAR 5901854412641 | mb. | 200 | 5.5 | 1100
87 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X10,0 450V- 750 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDY 5X10,0 450V- 750 V ELPAR 5901854412658 | mb. | 200 | 27 | 5400
88 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X2,5 450V- 750 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDY 5X2,5 450V- 750 V ELPAR 5901854412672 | mb. | 200 | 9.4 | 1880
89 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X4,0 450V-750 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDY 5X4,0 450V-750 V ELPAR 5901854423975 | mb. | 200 | 14.2 | 2840
90 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDY 5X6,0 450V -750 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDY 5X6,0 450V -750 V ELPAR 5901854412719 | mb. | 200 | 19 | 3800
91 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP 3X2,5 450V -750 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 3X2,5 450V -750 V ELPAR 5901854412986 | mb. | 1000 | 5.4 | 5400
92 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP 4X1,5 450 V -750 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 4X1,5 450 V -750 V ELPAR 5901854413051 | mb. | 200 | 4.5 | 900
93 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP 3X1,5 450V -750 V | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 3X1,5 450V -750 V ELPAR 5901854434292 | mb. | 1000 | 3.6 | 3600
94 | PRZEWÓD INSTALACYJNY O IZOLACJI PCW YDYP 5X2,5 450V-750V | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 5X2,5 450V-750V ELPAR 5901854413143 | mb. | 200 | 8.4 | 1680
95 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 PAWBOL A.0002P | szt. | 200 | 1 | 200
96 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 ŁĄCZONA | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 ŁĄCZONA PAWBOL A.0005BLP | szt. | 200 | 1.2 | 240
97 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 POGŁĘBIANA | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 POGŁĘBIANA PAWBOL A.0001LDP | szt. | 200 | 1.3 | 260
98 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 POGŁĘBIANA ŁĄCZONA | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 60 POGŁĘBIANA ŁĄCZONA PAWBOL A.0006LP | szt. | 200 | 1.5 | 300
99 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 70 | PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ P/T 70 SIMET Z70KF | szt. | 50 | 2.2 | 110
100 | PUSZKA NATYNKOWA DO INSTALACJI ELKTRYCZNEJ O STOPNIU OCHRONY IP 55 AP 10 | ABB, puszka n/t AP10 IP55 ABB AP10 | szt. | 50 | 15.5 | 775
101 | PUSZKA NATYNKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ O STOPNIU OCHRONY IP 55 AP9 | ABB, puszka n/t AP9 IP55 ABB AP9 | szt. | 50 | 11 | 550
102 | PRZEKAŹNIK RM85-2011-25-1012 | PRZEKAŹNIK RM85-2011-25-1012 RELPOL 2011-25-1012, 600052 | szt. | 50 | 18 | 900
103 | RAMKA POCZWÓRNA 4 -KR DO MONTAŻU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO, typ jak poz. 1,2,15, | RAMKA POCZWÓRNA 4 -KR DO MONTAŻU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO, typ jak poz. 1,2,15, KONTAKT-SIMON BMR4/11 | szt. | 25 | 12.5 | 312.5
104 | RAMKA PODWÓJNA 2-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO typ jak poz. 1,2,15, | RAMKA PODWÓJNA 2-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO, typ jak poz. 1,2,15, KONTAKT-SIMON BMR2/11 | szt. | 100 | 7.5 | 750
105 | RAMKA POJEDYNCZA 1-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO, typ jak poz. 1,2,15 | RAMKA POJEDYNCZA 1-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO, typ jak poz. 1,2,15 KONTAKT-SIMON BMR1/11 | szt. | 100 | 4.5 | 450
106 | RAMKA POTRÓJNA 3-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO, typ jak poz. 1,2,15 | RAMKA POTRÓJNA 3-KR DO MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO, typ jak poz. 1,2,15 KONTAKT-SIMON BMR3/11 | szt. | 100 | 9.8 | 980
107 | RAMKA PIĘCIOKROTNA 5-KR DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, typ jak poz. 1,2,15 | RAMKA PIĘCIOKROTNA 5-KR DO MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, typ jak poz. 1,2,15 KONTAKT-SIMON BMR5/11 | szt. | 20 | 13 | 260
108 | ROZŁACZNIK RBK-00 160 A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROZŁACZNIK RBK-00 160 A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ APATOR 63-823333-111 | szt. | 5 | 74 | 370
109 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY FR 304 63A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY FR 304 63A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 406487 | szt. | 5 | 92 | 460
110 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 25A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 25A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 606706 | szt. | 5 | 208 | 1040
111 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 35A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 35A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 606707 | szt. | 5 | 210 | 1050
112 | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 63A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROZŁACZNIK INSTALACYJNY R-303 63A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 606725 | szt. | 5 | 225 | 1125
113 | ROZŁACZNIK RBK-00 250A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROZŁACZNIK RBK-1 250A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ APATOR 63-811779-011 | szt. | 5 | 240 | 1200
114 | ROZŁĄCZNIK INSTALACYJNY FR 303 100A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROZŁĄCZNIK INSTALACYJNY FR 303 100A DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 406469 | szt. | 5 | 81 | 405
115 | RURA KARBOWANA FGL-20 NIEP.[50MB] DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PILOTEM | Rura osłonowa karbowana szara (PESZEL) RKWG-P 15-20 niepalna z pilotem 750N 50m ONNLINE W2711 | mb. | 200 | 2.6 | 520
116 | RURA KARBOWANA FGL-25 NIEP.[50MB] DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PILOTEM | Rura osłonowa karbowana szara (PESZEL) RKWG-P 19-25 niepalna z pilotem 750N 50m ONNLINE W2712 | mb. | 200 | 3.6 | 720
117 | RURA KARBOWANA FGL-32 NIEP.[25MB] DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PILOTEM | Rura osłonowa karbowana (PESZEL) RGSp 32 z pilotem 750N 25m MARMAT 68298 | mb. | 200 | 4.1 | 820
118 | RURA OSŁONOWA RHDPEK-F160 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | RURA OSŁONOWA RHDPEK-F160 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TELTAR RHDPEK-F160 | mb. | 50 | 21 | 1050
119 | RURA OSŁONOWA RHDPEK-F50 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | RURA OSŁONOWA RHDPEK-F50 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TELTAR RHDPEK-F50 | mb. | 100 | 5 | 500
120 | RURKA RL 18 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | RURKA RL 18 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBROWO RL-18 | mb. | 50 | 2.4 | 120
121 | RURKA RL 20 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | RURKA RL 20 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBROWO RL-20 | mb. | 50 | 2.5 | 125
122 | RURKA RL 22 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | RURKA RL 22 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBROWO RL-22 | mb. | 50 | 3 | 150
123 | RURKA RL 25 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | RURKA RL 25 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ MARMAT 68017 | mb. | 50 | 3.1 | 155
124 | RURKA RL 28 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | RURKA RL 28 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBROWO RL-28 | mb. | 50 | 3.8 | 190
125 | RURKA RL 37 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | RURKA RL 37 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBROWO RL-37 | mb. | 50 | 5.5 | 275
126 | RURKA RL 47 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | RURKA RL 47 DO MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBROWO RL-47 | mb. | 50 | 7 | 350
127 | SZAFKA NATYNKOWA N/T 24MOD N+PE 2X12 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZAFKA NATYNKOWA N/T 24MOD N+PE 2X12 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 135432 | szt. | 5 | 80 | 400
128 | SZAFKA NATYNKOWA 1X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZAFKA NATYNKOWA 1X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 135421 | szt. | 5 | 52 | 260
129 | SZAFKA NATYNKOWA 1X8 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZAFKA NATYNKOWA 1X8 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DRZWI BIAŁE LEGRAND 134208 | szt. | 5 | 47 | 235
130 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 1X 12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 1X 12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DRZWI BIAŁE ELEKTROPLAST OPATÓWEK 36.11 | szt. | 5 | 110 | 550
131 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 2X 12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 2X 12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ELEKTROPLAST NASIELSK 2209-01 | szt. | 5 | 138 | 690
132 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 2X18 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 2X18 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ELEKTROPLAST NASIELSK 1962-01 | szt. | 5 | 195 | 975
133 | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 3X12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZAFKA NATYNKOWA RN 65 3X12 O STOPNIU OCHRONY IP 65 N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ELEKTROPLAST NASIELSK 1958-01 | szt. | 5 | 215 | 1075
134 | SZAFKA NATYNKOWA RNN 3X18 TX + DRZWI DO TX 3X18 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZAFKA NATYNKOWA RNN 3X18 TX + DRZWI DO TX 3X18 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ETI 001101043 | szt. | 5 | 255 | 1275
135 | SZAFKA PODTYNKOWA 1X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZAFKA PODTYNKOWA 1X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ELEKTROPLAST OPATÓWEK 8.13 | szt. | 5 | 55 | 275
136 | SZAFKA PODTYNKOWA P/T 8MOD N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZAFKA PODTYNKOWA P/T 8MOD N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DRZWI BIAŁE ELEKTROPLAST OPATÓWEK 2.12 | szt. | 5 | 37 | 185
137 | SZAFKA PODTYNKOWA RWN 3X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZAFKA PODTYNKOWA RWN 3X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 602433 | szt. | 5 | 195 | 975
138 | SZAFKA PODTYNKOWA RWN 2X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZAFKA PODTYNKOWA RWN 2X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 602432 | szt. | 5 | 145 | 725
139 | SZAFKA PODTYNKOWA RWN4X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZAFKA PODTYNKOWA RWN4X12 DRZWI BIAŁE N+PE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 602434 | szt. | 5 | 285 | 1425
140 | SZYNA ŁĄCZENIOW 1-FAZ/ 1MB DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZYNA ŁĄCZENIOW 1-FAZ/ 1MB DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BEMKO A19-BBM-1F | szt. | 5 | 25 | 125
141 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 1-FAZ/12 MODUŁOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZYNA ŁĄCZENIOWA 1-FAZ/12 MODUŁOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LC TEC SG-1/12/63 | szt. | 5 | 10 | 50
142 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 3-FAZ/12 MODUŁOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZYNA ŁĄCZENIOWA 3-FAZ/12 MODUŁOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BEMKO A19-BB-3F | szt. | 5 | 18 | 90
143 | SZYNA ŁĄCZENIOWA 3-FAZ/1MB DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SZYNA ŁĄCZENIOWA 3-FAZ/1MB DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BEMKO A19-BBM-3F | szt. | 5 | 77 | 385
144 | STYCZNIK 3FAZOWY CEWKA 230V NA SZYNĘ TH 40A | STYCZNIK 3FAZOWY CEWKA 230V NA SZYNĘ TH 40A ZAMEL STM-40-40 | szt. | 5 | 95 | 475
145 | SIGNIFY COREPRO LED PLC 6.9W 840 2P G24D-2 ZAMIENNIK PL-C 18W | SIGNIFY COREPRO LED PLC 6.9W 840 2P G24D-2 ZAMIENNIK PL-C 18W SIGNIFY 8720169287563 | szt. | 100 | 26.5 | 2650
146 | SIGNIFY COREPRO LED PLC 8.9W 840 2P G24D-2 ZAMIENNIK PL-C 26W | SIGNIFY COREPRO LED PLC 8.9W 840 2P G24D-2 ZAMIENNIK PL-C 26W SIGNIFY 8720169287600 | szt. | 100 | 28 | 2800
147 | SIGNIFY COREPRO LED PLC 5.9W 840 2P G24D-2 ZAMIENNIK PL-C 13W | SIGNIFY COREPRO LED PLC 5.9W 840 2P G24D-2 ZAMIENNIK PL-C 13W SIGNIFY 8720169287525 | szt. | 100 | 24 | 2400
148 | ŚWIETLÓWKA LED T8 9W 4000K G13 JEDNOSTRONNIE ZASILANA BIAŁA NATURALNA | ŚWIETLÓWKA LED T8 9W 4000K G13 JEDNOSTRONNIE ZASILANA BIAŁA NATURALNA KOBI 001318 | szt. | 600 | 7 | 4200
149 | ŚWIETLÓWKA LED T8 18W 4000K G13 JEDNOSTRONNIE ZASILANA BIAŁA NATURALNA | ŚWIETLÓWKA LED T8 18W 4000K G13 JEDNOSTRONNIE ZASILANA BIAŁA NATURALNA KOBI 001309 | szt. | 600 | 9 | 5400
150 | ŚWIETLÓWKA LED T8 20W 4000K G13 JEDNOSTRONNIE ZASILANA BIAŁA NATURALNA 1500mm | ŚWIETLÓWKA LED T8 20W 4000K G13 JEDNOSTRONNIE ZASILANA BIAŁA NATURALNA 1500mm EKO-LIGHT MILAGRO EK8245 | szt. | 50 | 10.8 | 540
151 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 6 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 6 A ETI 002312103 | szt. | 200 | 2 | 400
152 | TAŚMA IZOLOLACYJNA RÓZNOKOLOROWA 15X10X0.13 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | TAŚMA IZOLOLACYJNA RÓZNOKOLOROWA 15X10X0.13 DO ECOLIGHT M20296 | szt. | 200 | 2 | 400
153 | UCHWYT DO PRZEWODU USMP2 A 100SZT DO MONTAŻU PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH | UCHWYT DO PRZEWODU USMP2 A 100SZT DO MONTAŻU PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PAWBOL H.7311 | op. | 100 | 6 | 600
154 | WYŁĄCZNIK CZASOWY MECHANICZNY 24H 16A NA SZYNĘ TH (ZEGAR) | WYŁĄCZNIK CZASOWY MECHANICZNY 24H 16A NA SZYNĘ TH (ZEGAR) BEMKO A26-TSGM1 | szt. | 10 | 29 | 290
155 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 20A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 20A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 013020 | szt. | 20 | 3 | 60
156 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 10A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 10A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 013010 | szt. | 20 | 3 | 60
157 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 16A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 16A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 013016 | szt. | 20 | 3 | 60
158 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 20A 10.3X38 Gg DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 20A 10.3X38 Gg DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 013320 | szt. | 20 | 3 | 60
159 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 25A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 25A 10.3X38 Am DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGRAND 013025 | szt. | 20 | 3 | 60
160 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 10A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO1 10A GL-GG VCX D01 10A | szt. | 50 | 2 | 100
161 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 20A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 20A GL-GG VCX D02 20A | szt. | 50 | 2 | 100
162 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 25 A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 25 A GL-GG VCX D02 25A | szt. | 50 | 2 | 100
163 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 35A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 35A GL-GG ETI 002212003 | szt. | 50 | 4.5 | 225
164 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 16A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO1 16A GL-GG VCX D01 16A | szt. | 50 | 2 | 100
165 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 100A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 100A GL-GG VCX NH00C 100A | szt. | 20 | 6 | 120
166 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 160A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 160A GL-GG VCX NH00C 160A | szt. | 20 | 6 | 120
167 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 250A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 1C 250A GL-GG VCX NH1C 250A | szt. | 20 | 12.5 | 250
168 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 25A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 25A GL-GG VCX NH00C 25A | szt. | 20 | 6 | 120
169 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 32A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 32A GL-GG VCX NH00C 32A | szt. | 20 | 6 | 120
170 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 40A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 40A GL-GG VCX NH00C 40A | szt. | 20 | 6 | 120
171 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 63A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NV 00C 63A GL-GG VCX NH00C 63A | szt. | 20 | 6 | 120
172 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWADO2 63A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA DO2 63A GL-GG VCX D02 63A | szt. | 20 | 2 | 40
173 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWANV 00C 125A GL-GG DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWANV 00C 125A GL-GG VCX NH00C 125A | szt. | 20 | 5 | 100
174 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 10 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 10 A ETI 002312104 | szt. | 100 | 1.6 | 160
175 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 16 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 16 A ETI 002312105 | szt. | 100 | 1.6 | 160
176 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 20 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 20 A ETI 002312106 | szt. | 100 | 1.6 | 160
177 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 25 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 25 A ETI 002312107 | szt. | 100 | 1.6 | 160
178 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 35 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 35 A ETI 002313101 | szt. | 50 | 3.3 | 165
179 | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 63 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA TOPIKOWA BIWTS 63 A LC TEC 5900644362067 | szt. | 25 | 2.5 | 62.5
180 | WKŁAD BM WT-1C/GG 100A | WKŁAD BM WT-1C/GG 100A VCX NH1C 100A | szt. | 50 | 12.5 | 625
181 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 160A | WKŁADKA TOPIKOWA BM WT-1C/GG 160A VCX NH1C 160A | szt. | 10 | 12.5 | 125
182 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 80A | WKŁADKA TOPIKOWA BM WT-1C/GG 80A VCX NH1C 80A | szt. | 10 | 12.5 | 125
183 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 125A | WKŁADKA TOPIKOWA BM WT-1C/GG 125A VCX NH1C 125A | szt. | 10 | 12.5 | 125
184 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 200A | WKŁADKA TOPIKOWA BM WT-1C/GG 200A VCX NH1C 200A | szt. | 10 | 12.5 | 125
185 | WKŁADKA TOPIKOWA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BM WT-1C/GG 250A | WKŁADKA TOPIKOWA BM WT-1C/GG 250A VCX NH1C 250A | szt. | 10 | 12.5 | 125
186 | WENTYLATOR FI 100 | WENTYLATOR FI 100 DOSPEL 007-1128 | szt. | 10 | 49 | 490
187 | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 32A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 32A VCX NH1C 32A | szt. | 10 | 12.5 | 125
188 | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 40 A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 40A VCX NH1C 40A | szt. | 10 | 12.5 | 125
189 | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 63A DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WKŁADKA TOPIKOWA WT-1 63A VCX NH1C 63A | szt. | 10 | 12.5 | 125
190 | WKŁAD BM WT-3/GS 250A | WKŁAD BM WT-3/GS 280A ETI 004186623 | szt. | 12 | 32 | 384
191 | WKŁAD BM WT-2/GG 250A | WKŁAD BM WT-2/GG 250A VCX NH2C 250A | szt. | 12 | 16 | 192
192 | WKŁAD BM WT-3/GS 400A | WKŁAD BM WT-3/GS 400A ETI 004725233 | szt. | 12 | 32 | 384
193 | WKŁAD BM WT-2/GG 315A | WKŁAD BM WT-2/GG 315A VCX NH2C 315A | szt. | 12 | 16 | 192
194 | WTYCZKA KATOWA JEDNOFAZOWA 1- FAZ 16 A DO PODŁACZANIA ODBIORNIKÓW ELEKTRYCZNYCH | WTYCZKA KATOWA JEDNOFAZOWA 1- FAZ 16 A PLASTROL W-10105 | szt. | 100 | 3.6 | 360
195 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 16/4P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 16/4P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PAWBOL B.1029 | szt. | 25 | 9.5 | 237.5
196 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 16/5P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 16/5P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PAWBOL B.1030 | szt. | 25 | 18 | 450
197 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 32/4P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 32/4P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PAWBOL B.1031 | szt. | 25 | 11.5 | 287.5
198 | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 32/5P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | WTYCZKA TRÓJFAZOWA 32/5P DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PAWBOL B.1032 | szt. | 25 | 21 | 525
199 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 25A 30MA AC 3 fazowy | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 25A 30MA AC 3 fazowy LEGRAND 402062 | szt. | 10 | 139 | 1390
200 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 25A 30MA AC 1fazowy | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 25A 30MA AC 1fazowy LEGRAND 402024 | szt. | 10 | 118 | 1180
201 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 30MA AC 1fazowy | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 30MA AC 1fazowy LEGRAND 410921 | szt. | 10 | 140 | 1400
202 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 40A 30MA AC 3fazowy | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 40A 30MA AC 3fazowy LEGRAND 402063 | szt. | 10 | 145 | 1450
203 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 40A 30MA AC 1fazowy | WYŁACZNIK INSTALACYJNY RÓZNICOWOPRADOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ 40A 30MA AC 1fazowy LEGRAND 411505 | szt. | 10 | 125 | 1250
204 | WYŁACZNIK DZWONEK PODTYNKOWY (komplet ) producent jak poz.15 | WYŁACZNIK DZWONEK PODTYNKOWY (komplet) AKORD KONTAKT-SIMON AD1/11 | szt. | 10 | 13 | 130
205 | WYŁACZNIK KRZYŻOWY PODTYNKOWY (komplet ) producent jak poz.15 | WYŁACZNIK KRZYŻOWY PODTYNKOWY (komplet) AKORD KONTAKT-SIMON AW7/11 | szt. | 10 | 18 | 180
206 | WYŁACZNIK NATYNKOWY DZWONKOWY DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ IP44, producent jak poz.11 | WYŁACZNIK NATYNKOWY DZWONKOWY IP44 BETA PAWBOL D.3110WD | szt. | 10 | 12 | 120
207 | WYŁACZNIK NATYNKOWY SCHODOWY DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ IP44, producent jak poz.11 | WYŁACZNIK NATYNKOWY SCHODOWY IP44 BETA PAWBOL D.3110WS | szt. | 10 | 12 | 120
208 | WYŁACZNIK NATYNKOWY PODWÓJNY IP44 DO INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ, producent jak poz.11 | WYŁACZNIK NATYNKOWY PODWÓJNY IP44 BETA PAWBOL D.3110W2 | szt. | 25 | 13 | 325
209 | WYŁACZNIK NATYNKOWY POJEDYNCZY O STOPNIU OCHRONY IP 44, producent jak poz.11 | WYŁACZNIK NATYNKOWY POJEDYNCZY IP 44 BETA PAWBOL D.3110W | szt. | 25 | 11.5 | 287.5
210 | WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY (komplet ) producent jak poz.15 | WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY (komplet) AKORD KONTAKT-SIMON AW1/11 | szt. | 50 | 15 | 750
211 | WYŁACZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY (komplet ) producent jak poz.15 | WYŁACZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY (komplet) AKORD KONTAKT-SIMON AW5/11 | szt. | 50 | 16 | 800
212 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B25 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B25 LEGRAND 419138 | szt. | 20 | 15 | 300
213 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B25 | WYŁACZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B25 LEGRAND 419171 | szt. | 10 | 50 | 500
214 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B 20 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B 20 LEGRAND 419170 | szt. | 10 | 49 | 490
215 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B20 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B20 LEGRAND 419137 | szt. | 20 | 14 | 280
216 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 LEGRAND 419136 | szt. | 50 | 11 | 550
217 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY TRÓJFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B16 LEGRAND 419169 | szt. | 20 | 46 | 920
218 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B10 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWYJEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ B10 LEGRAND 419134 | szt. | 100 | 12 | 1200
219 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C25 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C25 LEGRAND 419204 | szt. | 20 | 16 | 320
220 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY Trójfazowy O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C25A | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY Trójfazowy O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C25A LEGRAND 419237 | szt. | 20 | 53 | 1060
221 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C16 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C16 LEGRAND 419202 | szt. | 20 | 14.5 | 290
222 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C20 | WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRADOWY JEDNOFAZOWY O CHARAKTERYSTYCE PRADOWEJ C20 LEGRAND 419203 | szt. | 20 | 15 | 300
223 | WYŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY (komplet ) producent jak poz.15 | WYŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY (komplet) AKORD KONTAKT-SIMON AW6/11 | szt. | 50 | 13.5 | 675
224 | WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY (MODUŁ), typ jak poz. 1,2,15,105 | WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY (MODUŁ) BASIC KONTAKT-SIMON BMW1.01/11 | szt. | 50 | 17 | 850
225 | WYŁĄCZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY (MODUŁ), typ jak poz. 1,2,15,105 | WYŁĄCZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY (MODUŁ) BASIC KONTAKT-SIMON BMW5.01/11 | szt. | 50 | 19 | 950
226 | WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY (MODUŁ), typ jak poz. 1,2,15,105 | WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY (MODUŁ) BASIC KONTAKT-SIMON BMW6.01/11 | szt. | 20 | 17 | 340
227 | ZACISK WAGO ZŁĄCZKA MINI DRUT/LINKA 5x0,2- 4mm2 | ZACISK WAGO ZŁĄCZKA MINI DRUT/LINKA 5x0,2- 4mm2 WAGO 221-415 | szt. | 100 | 2.5 | 250
228 | ZACISK WAGO ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 2x0,2- 4mm2 | ZACISK WAGO ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 2x0,2- 4mm2 WAGO 221-2411 | szt. | 300 | 1.8 | 540
229 | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 3X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 3X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH WAGO 2273-203 | szt. | 1000 | 0.8 | 800
230 | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 5X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 5X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH WAGO 2273-205 | szt. | 1000 | 1 | 1000
231 | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 2X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH | ZACISK WAGO ZŁACZKA MINI 2X2,5 DO PODŁĄCZANIA PRZDEWODÓW ELEKTRYCZNYCH WAGO 2273-202 | szt. | 1000 | 0.7 | 700
232 | ZACISK WAGO ZŁĄCZKA MINI DRUT/LINKA 2x0,2- 4mm2 | ZACISK WAGO ZŁĄCZKA MINI DRUT/LINKA 2x0,2- 4mm2 WAGO 221-412 | szt. | 200 | 1.4 | 280
233 | ZACISK WAGO ZŁĄCZKA MINI DRUT/LINKA 3x0,2- 4mm2 | ZACISK WAGO ZŁĄCZKA MINI DRUT/LINKA 3x0,2- 4mm2 WAGO 221-413 | szt. | 100 | 1.6 | 160
234 | ZESTAW NAPRAWCZY DO KABLI ENERGETYCZNYCH 16-25 | ZESTAW NAPRAWCZY DO KABLI ENERGETYCZNYCH 16-25 RADPOL WMEJA0I040FG0001 | szt. | 10 | 19 | 190
235 | ZESTAW NAPRAWCZY DO KABLI ENERGETYCZNYCH 35-70 | ZESTAW NAPRAWCZY DO KABLI ENERGETYCZNYCH 35-70 RADPOL WMEJA0I040HJ0001 | szt. | 10 | 26 | 260
236 | ŻARNIK HALOGENOWY 5 W led 230V 78MM R7sDO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH | ŻARNIK HALOGENOWY 5 W led 230V 78MM R7s GTV LD-J7805WCE-40 | szt. | 25 | 17 | 425
237 | ŻARNIK HALOGENOWY 10W led 230V 117MM R7s DO OPRAW OSWIETLENIOWYCH | ŻARNIK HALOGENOWY 10W led 230V 117MM R7s GTV LD-J11810W-40 | szt. | 25 | 23 | 575
238 | ŻARÓWKA LED 10W E-27 230V | ŻARÓWKA LED 10W E-27 230V barwa ciepła KOBI 004080 | szt | 300 | 5.5 | 1650
239 | ŻARÓWKA LED 12W E-27 230V | ŻARÓWKA LED 12W E-27 230V barwa ciepła KOBI 004085 | szt | 50 | 8 | 400
240 | ŻARÓWKA LED 17W E-27 230V | ŻARÓWKA LED 17W E-27 230V barwa ciepła V-TAC SKU 214456 | szt | 50 | 11 | 550
241 | ŻARÓWKA LED 2W E-14 230V | ŻARÓWKA LED 2W E-14 230V barwa ciepła WOJNAROWSCY WOJ+52321 | szt | 50 | 5.5 | 275
242 | ŻARÓWKA LED 10W E-14 ŚWIECOWA 230V | ŻARÓWKA LED 10W E-14 ŚWIECOWA 230V barwa ciepła ECOLIGHT EC79831 | szt | 50 | 7 | 350
243 | ŻARÓWKA LED 9W E27 230V Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU | ŻARÓWKA LED 9W E27 230V Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU barwa ciepła KOBI 5902201302349 | szt. | 50 | 17 | 850
244 | ŻARÓWKA HALOGEN JC G9 230V 5W led | ŻARÓWKA HALOGEN JC G9 230V 5W led BARWA CIEPŁA ECOLIGHT EC20745 | szt. | 50 | 5 | 250
245 | ŻARÓWKA LED 6W 230V GU10 | ŻARÓWKA LED 6W 230V GU10 barwa ciepła WOJNAROWSCY WOJ+13265 | szt. | 70 | 5 | 350
246 | Kabel YTDY 6x0,5 | Kabel YTDY 6x0,5 ZAMEL KAB10000650 | m b. | 100 | 1.2 | 120
247 | Kabel YTDY 8x0,5 | Kabel YTDY 8x0,5 ZAMEL KAB10000652 | m b. | 100 | 1.5 | 150
248 | Kabel YTDY 10x0,5 | Kabel YTDY 10x0,5 ZAMEL KAB10000646 | m b. | 100 | 1.8 | 180
249 | Kabel YTDY 16x0,5 | Kabel YTDY 16x0,5 BITNER LA0008 | m b. | 100 | 3.5 | 350
250 | Kabel YTDY 20x0,5 | Kabel YTDY 20x0,5 BITNER LA0008 | m b. | 100 | 4 | 400
251 | Kabel YTKSY 1x2x0,5 | Kabel YTKSY 1x2x0,5 ELEKTROKABEL T0270 YTKSY 1 X 2 X 0,5 | m b. | 200 | 0.33 | 66
252 | Kabel YTKSY 2x2x0,5 | Kabel YTKSY 2x2x0,5 ELEKTROKABEL T0271 YTKSY 2 X 2 X 0,5 | m b. | 200 | 0.63 | 126
253 | Kabel YTKSY 20x2x0,5 | Kabel YTKSY 20x2x0,5 BITNER TS0014 | m b. | 200 | 7.5 | 1500
254 | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 6x40 (krzyżak) | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 6x40 (krzyżak) STARFIX AMEX KAXN63040T | szt. | 1000 | 0.3 | 300
255 | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 8x40 (krzyżak) | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 8x40 (krzyżak) STARFIX AMEX KAXN84050T | szt. | 1000 | 0.35 | 350
256 | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 10x120 na klucz | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 10x120 na klucz STARFIX AMEX KAXDN10120CTPT | szt. | 200 | 1.7 | 340
257 | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 12x120 na klucz | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 12x120 na klucz STARFIX AMEX KAXDN12120CTPT | szt. | 200 | 2.6 | 520
258 | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 12x200 na klucz | Kołek rozporowy z wkrętem Ø 12x200 na klucz STARFIX AMEX KAXDN12200CTPT | szt. | 200 | 2.8 | 560
259 | Kołek rozporowy SM z wkrętem Ø 6x40 ( krzyżak) | Kołek rozporowy SM z wkrętem Ø 6x40 ( krzyżak) STARFIX SIGMA SML6x40 | szt. | 1000 | 0.3 | 300
260 | Kołek rozporowy SM z wkrętem Ø 8x45 (krzyżak) | Kołek rozporowy SM z wkrętem Ø 8x45 (krzyżak) SIGMA SML8x45 | szt. | 1000 | 0.35 | 350
261 | Listwa kablowa samoprzylepna 10x15 | Listwa kablowa samoprzylepna 10x15 (2mb) LEGRAND 638109 | m b. | 100 | 8 | 800
262 | Listwa kablowa samoprzylepna 15x25 | Listwa kablowa samoprzylepna 15x25 (2mb) MARMAT 68440 | m b. | 400 | 9.5 | 3800
263 | Listwa przypodłogowa LO35 | Listwa przypodłogowa szara LO35 (2m) KOPOS LO 35_LD | m b. | 24 | 13 | 312
264 | Listwa przypodłogowa LO50 | Listwa przypodłogowa szara LO50 (2m) KOPOS LO 50_KD | m b. | 24 | 17 | 408
265 | Listwa przypodłogowa LO75 | Listwa przypodłogowa szara LO75 (2m) KOPOS LO 75_KD | m b. | 24 | 27 | 648
266 | Mikrowtyk RJ45 nieprzelotowy | Wtyk RJ45 kat.5e uniwersalny 8P8C drut linka nieprzelotowy (100szt) ASSMANN NUASSML5UIM | szt. | 500 | 0.3 | 150
267 | Opaska kablowa 2,5x120 | Opaska kablowa 2,5x120 czarna (100szt) SCHMITH SOPC-2,5/120 | szt. | 500 | 0.1 | 50
268 | Opaska kablowa 2,5x200 | Opaska kablowa 2,5x200 czarna (100szt) GTV HOGERT HT2C702 | szt. | 500 | 0.15 | 75
269 | Opaska kablowa 3.6x250 | Opaska kablowa 3,6x250 czarna (100szt) ECOLIGHT M61136 | szt. | 500 | 0.2 | 100
270 | Panel LSA 19" 150par | Panel LSA 19" 150par NEKU 22.0083 | szt. | 5 | 68 | 340
271 | Panel LSA 19" 60 par | Panel LSA 19" 60 par NEKU 22.0079 | szt. | 5 | 70 | 350
272 | Patchpanel 19" 24xRJ45 kat 6 | Patchpanel 19" 24xRJ45 kat 6 z półką 1U czarny NEKU 22.0003 | szt. | 10 | 130 | 1300
273 | Przewód telefoniczny płaski 4 żyłowy | Przewód telefoniczny płaski 4 żyłowy biały LANBERG TC-4CFL-10CC-1000-W | m b. | 100 | 0.8 | 80
274 | Przewód telefoniczny płaski 6 żyłowy | Przewód telefoniczny płaski 6 żyłowy czarny LECHPOL KAB0505LX | m b. | 100 | 1.2 | 120
275 | Skrętka komputerowa UTP kat 6 grubość żyły:0,550mm; wykonanie żył:drut miedziany (Cu);izolacja żył:HDPE 0,95mm;grubość powłoki:0,550mm,średnica zewnętrzna powłoki:6,20mm PVC;impedancja w zakresie 1-250 MHz:100Ohm;max rezystancja w zakresie 1-100MHz;9,5(Ohm/100m);NVP:69%;Delay Shew (ns/100m):<45, wyposażona w przegrodę par | Skrętka komputerowa UTP kat 6 (305m) SECURITYNET SEC6UTP | m b. | 6100 | 2.2 | 13420
276 | Skrętka żelowana UTPW 4x2 | Skrętka żelowana UTPW 4x2 ZAMEL KAB10000727 | m b. | 610 | 1.9 | 1159
277 | Sznur skrętny 2m(czarny,biały) | Sznur skrętny 2m(czarny,biały) ATEL Biały: 5907647008510, czarny: 5907647018304 | szt. | 50 | 4.2 | 210
278 | Przewód krosówka TDY 2x0,5 | Przewód krosówka TDY 2x0,5 MADEX TKI-A05000000200-kol | m b. | 1000 | 0.4 | 400
279 | Kabel sieciowy S/FTP patchcord 2xRJ45 kat. 6A 0,5 m | Kabel sieciowy S/FTP patchcord 2xRJ45 kat. 6A 0,5m (różne kolory) SECURITYNET PC-6ASFTPLSZH-xx0.5 | szt | 50 | 5 | 250
280 | Kabel sieciowy S/FTP patchcord 2xRJ45 kat. 6A 1 m | Kabel sieciowy S/FTP patchcord 2xRJ45 kat. 6A 1m (różne kolory) SECURITYNET PC-6ASFTPLSZH-xx1 | szt | 50 | 5.5 | 275
281 | Kabel sieciowy S/FTP patchcord 2xRJ45 kat. 6A 1,5 m | Kabel sieciowy S/FTP patchcord 2xRJ45 kat. 6A 1,5m (różne kolory) SECURITYNET PC-6ASFTPLSZH-xx1.5 | szt | 50 | 8 | 400
282 | Kabel sieciowy S/FTP patchcord 2xRJ45 kat. 6A 2 m | Kabel sieciowy S/FTP patchcord 2xRJ45 kat. 6A 2m (różne kolory) SECURITYNET PC-6ASFTPLSZH-xx2 | szt | 25 | 8.5 | 212.5
283 | Kabel sieciowy S/FTP patchcord 2xRJ45 kat. 6A 5 m | Kabel sieciowy S/FTP patchcord 2xRJ45 kat. 6A 5m (różne kolory) SECURITYNET PC-6ASFTPLSZH-xx5 | szt | 10 | 15 | 150
284 | Gniazdo komputerowe natynkowe 1xRJ45 kat. 6 | Gniazdo komputerowe natynkowe 1xRJ45 kat. 6 LANBERG OS6-0001-W | szt | 50 | 6 | 300
285 | Gniazdo komputerowe natynkowe 2xRJ45 kat. 6 | Gniazdo komputerowe natynkowe 2xRJ45 kat. 6 LANBERG OS6-0002-W | szt | 50 | 9.5 | 475
286 | Mikrowtyk RJ45 przelotowy kat. 6 | Mikrowtyk RJ45 przelotowy kat. 6 LANBERG PLS-6000EZ | szt | 200 | 0.7 | 140
258585