Załącznik nr 2 do SIWZ  uwzględniający zmiany SIWZ z dnia 16.05.2012r.

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

ZADANIE NR 1: 
BIURETY LABORATORYJNE
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.


	Biureta prosta 10 ml:
Biureta z podziałką 0,1ml. 
Wykonana z PVC, PMP lub FPE. 
Wysoka odporność chemiczna. Biureta 
o wysokiej dokładności wykonana w klasie B. 

Wykonanie zaworu z materiału FEP zapewniające jego wysoką szczelność.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	2.


	Biureta prosta 25 ml:
Biureta z podziałką 0,1ml. 
Wysoka odporność chemiczna. 
Biureta o wysokiej dokładności wykonana w klasie B z PVC, PMP lub FPE.
Wykonanie zaworu z materiału FEP zapewniające jego wysoką szczelność.

	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	                                                                                              Łączna wartość 
                                                                                            (suma pozycji 1 – 2)


	…………..

…………..

…………..




ZADANIE NR 2: 
BUTLE LABORATORYJNE
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	BUTLE LABORATORYJNE Z POLIETYLENU Z SZEROKĄ I WĄSKĄ SZYJĄ:

	1.


	Butla z polietylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 50 ml

Butla z szeroką szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL32 z podziałką co 10ml o średnicy 38 mm i wysokości 88 mm o średnicy szyi 24 mm.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	2.
	Butla z polietylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 100 ml

Butla z szeroką szyją z polietylenu z nakrętką 
o wysokiej szczelności gwintu GL32 z podziałką co 20 ml o średnicy 48 mm i wysokości 105 mm o średnicy szyi 24 mm.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	3.
	Butla z polietylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 250 ml

Butla z szeroką szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL45 z podziałką co 25 ml o średnicy 60 mm i wysokości 140 mm o średnicy szyi 38 mm.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	4.
	Butla z polietylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 500 ml

Butla z szeroką szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL45 z podziałką co 100 ml o średnicy 75 mm i wysokości 170 mm o średnicy szyi 38 mm.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

  …………………
	Szt.
	1
	

	5.
	Butla z polietylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 1000 ml

Butla z szeroką szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL63 z podziałką co 100 ml o średnicy 95 mm i wysokości 206 mm o średnicy szyji 55 mm.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

  …………………
	Szt.
	1
	

	6.
	Butla z polietylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 2000 ml

Butla z szeroką szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL63 z podziałką co 100 ml o średnicy 120 mm i wysokości 252 mm o średnicy szyi 55 mm.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	7.
	Butla z polietylenu z wąską szyjką z nakrętką i z podziałką 50 ml

Butla z wąską szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL18 z podziałką co 10 ml o średnicy 38 mm i wysokości 92 mm o średnicy szyi 13mm. 
Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	8.
	Butla z polietylenu z wąską szyjką z nakrętką i z podziałką 100 ml

Butla z wąską szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL18 z podziałką co 20ml o średnicy 48mm i wysokości 106mm o średnicy szyi 13 mm. 
Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	9.
	Butla z polietylenu z wąską szyjką z nakrętką i z podziałką 250 ml

Butla z wąską szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL25 z podziałką co 25ml o średnicy 60mm i wysokości 148 mm o średnicy szyi 19 mm. 
Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	10.
	Butla z polietylenu z wąską szyjką z nakrętką i z podziałką 500 ml

Butla z wąską szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL25 z podziałką co 100 ml o średnicy 75 mm i wysokości 180 mm o średnicy szyi 19 mm. 
Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	11.
	Butla z polietylenu z wąską szyjką z nakrętką i z podziałką 1000 ml

Butla z wąską szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL32 z podziałką co 100 ml o średnicy 95 mm i wysokości 222 mm o średnicy szyi 23 mm. 
Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	12.
	Butla z polietylenu z wąską szyjką z nakrętką i z podziałką 2000 ml

Butla z wąską szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL32 z podziałką co 500 ml o średnicy 120 mm i wysokości 271 mm o średnicy szyi 23 mm. 
Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	BUTLE LABORATORYJNE Z SZEROKĄ I WĄSKĄ SZYJĄ POLIPROPYLENU:

	13.
	Butla z polipropylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką  50 ml

Butla z szeroką szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL32 z podziałką co 10 ml o średnicy 38 mm i wysokości 88 mm o średnicy szyi 24 mm. 
Autoklawowalne. 

	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	14.
	Butla z polipropylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką  100 ml

Butla z szeroką szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL32 z podziałką co 20 ml o średnicy 48 mm i wysokości 105 mm o średnicy szyi 24 mm. 
Autoklawowalne. 

	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	15.
	Butla z polipropylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką  250 ml

Butla z szeroką szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL45 z podziałką co 25 ml o średnicy 60mm i wysokości 140mm o średnicy szyi 38mm. 
Autoklawowalne. 


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	16.
	Butla z polipropylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką  500 ml

Butla z szeroką szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL45 z podziałką co 100ml o średnicy 75mm i wysokości 170mm o średnicy szyi 38mm. 
Autoklawowalne. 


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	17.
	Butla z polipropylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką  1000 ml

Butla z szeroką szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL63 z podziałką co 100ml o średnicy 95mm i wysokości 206mm o średnicy szyi 55 mm. 
Autoklawowalne. 


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	18.
	Butla z polipropylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką  2000 ml

Butla z szeroką szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL63 z podziałką co 100 ml o średnicy 120 mm i wysokości 252 mm o średnicy szyi 55 mm. 
Autoklawowalne. 

	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	19.
	Butla z polipropylenu z wąską szyją z nakrętką i podziałką 50 ml

Butla z wąską szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL18 z podziałką co 10 ml o średnicy 38 mm i wysokości 92 mm o średnicy szyji 13 mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. 
Autoklawowalne. 


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	20.
	Butla z polipropylenu z wąską szyją z nakrętką i podziałką 100 ml

Butla z wąską szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL18 z podziałką co 20 ml o średnicy 48 mm i wysokości 108 mm o średnicy szyi 13 mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. 
Autoklawowalne. 


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	21.
	Butla z polipropylenu z wąską szyją z nakrętką i podziałką 250 ml

Butla z wąską szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL25 z podziałką co 25 ml o średnicy 60 mm i wysokości 150 mm o średnicy szyi 19 mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. 

Autoklawowalne.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	22.
	Butla z polipropylenu z wąską szyją z nakrętką i podziałką 500 ml

Butla z wąską szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL25 z podziałką co 100 ml o średnicy 75 mm i wysokości 182 mm o średnicy szyi 19 mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. 
Autoklawowalne. 


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	23.
	Butla z polipropylenu z wąską szyją z nakrętką i podziałką 1000 ml

Butla z wąską szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL32 z podziałką co 100ml o średnicy 95mm i wysokości 224mm o średnicy szyi 23mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. 
Autoklawowalne. 


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	BUTLE LABORATORYJNE NA MATERIAŁY ŚWIATŁOCZUŁE:

	24.
	Butle na materiały światłoczułe 
500 ml
Butla nieprzeźroczysta z wąską szyją z ciemnego polipropylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu z podziałką o średnicy 74 mm i wysokości 165 mm o średnicy szyi 34,5 mm. 
Przeznaczone do przechowywania materiałów światłoczułych.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	25.
	Butle na materiały światłoczułe 
1000 ml

Butla nieprzeźroczysta z wąską szyją z ciemnego polipropylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu z podziałką o średnicy 93 mm i wysokości 213 mm o średnicy szyi 34,5 mm. 
Przeznaczone do przechowywania materiałów światłoczułych.


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	BUTLE LABORATORYJNE Z KRANEM :

	26.
	Butle z kranem 
na wodę destylowaną 5 l

Butla z polietylenu o wysokiej gęstości. Grubość ścianki 2mm. Butla o średnicy 163 mm wysokości 335 mm z odporną 
szyją gwintowaną 46 mm, z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu z pojedynczym uchwytem. Wyposażona w zawór  3" o prześwicie 12 mm. 
Możliwość używania 
w temperaturach zbliżonych do 0°C


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	27.
	Butle z kranem 
na wodę destylowaną 10 l

Butla z polietylenu o wysokiej gęstości. Grubość ścianki 2 mm. Butla o średnicy 210 mm wysokości 414 mm z odporną  szyją gwintowaną 55mm, z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu z pojedynczym uchwytem. Wyposażona w zawór 3" o prześwicie 12mm. 
Możliwość używania 
w temperaturach zbliżonych do 0°C

	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	28.
	Butle z kranem 
na wodę destylowaną 25 l

Butla z polietylenu o wysokiej gęstości. Grubość ścianki 2 mm. Butla 
o średnicy 279 mm wysokości 525 mm bardzo odporna z szyją gwintowaną 55mm, z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu z dwoma uchwytami. Wyposażona w zawór 3" o prześwicie 12 mm. 
Możliwość używania 
w temperaturach zbliżonych do 0°C

	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	29.
	Butle z kranem 
na wodę destylowaną 50 l

Butla z polietylenu o wysokiej gęstości. Grubość ścianki 2 mm. Butla o średnicy 366 mm wysokości 603 mm bardzo odporna z szyją gwintowaną 55 mm, 
z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu z dwoma uchwytami. Wyposażona w zawór 3" o prześwicie 12 mm. 
Możliwość używania w temperaturach zbliżonych do 0°C

	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	BUTLE LABORATORYJNE Z DOZOWNIKIEM:

	30.
	Butla 500 ml z dozownikiem:

Butla 500 ml z dozownikiem 50 ml. Materiał: butla - polietylen, dozownik - PMP. 
Przepompowanie substancji poprzez ucisk butli. 
Ilość substancji pozostającej w dozowniku precyzyjnie regulowana poprzez przesuw dozownika wzdłuż rurki.

	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	31.
	Butla 1000 ml z dozownikiem:

Butla 1000 ml z dozownikiem 50 ml. Materiał: butla - polietylen, dozownik - PMP. 
Przepompowanie substancji następuje poprzez ucisk butli. 
Ilość substancji pozostającej w dozowniku precyzyjnie regulowana poprzez przesuw dozownika wzdłuż rurki.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	                                                                                                                                         Łączna wartość 
                                                                                                                                    (suma pozycji 1 – 31)


	………..
………..
………..



ZADANIE NR 3: 
CYLINDRY MIAROWE
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	CYLINDRY MIAROWE POLIPROPYLENOWE Z WYTŁACZANĄ PODZIAŁKĄ:

	1.


	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 
10 ml:
Cylinder polipropylenowy, skalowany, 
z trwałą podziałką co 2ml wytłoczoną 
w materiale ścianki, o średnicy 13,5mm, wysokości 140mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±0,2 ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	2.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 
25 ml

Cylinder polipropylenowy, skalowany, 
z trwałą podziałką co 5ml wytłoczoną 
w materiale ścianki, o średnicy 18mm, wysokości 195mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C  i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100C. 
Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±0,5ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	3.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 
50 ml:
Cylinder polipropylenowy, skalowany, 
z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 25,5mm, wysokości 199mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C  i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±1,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	4.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 100 ml:
Cylinder polipropylenowy, skalowany, 
z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 30,5mm, wysokości 249mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C  i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±1,0 ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	5.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 250 ml:
Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą podziałką co 20ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 41,5mm, wysokości 315mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C  i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±2,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	6.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 500 ml:
Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą podziałką co 50ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 55mm, wysokości 361mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C  i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±5,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	7.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 1000 ml:
Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą podziałką co 100ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 66mm, wysokości 439mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C  i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±10,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	8.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 2000 ml:
Cylinder polipropylenowy, skalowany, 
z trwałą podziałką co 200ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 84mm, wysokości 531mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±20,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	CYLINDRY MIAROWE POLIPROPYLENOWE Z MALOWANĄ PODZIAŁKĄ:

	9.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 
10 ml:
Cylinder polipropylenowy, skalowany, 
z trwałą malowaną niebieską podziałką co 2ml, o średnicy 13,5mm, wysokości 140mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C  i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±0,2ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	10.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką  
25 ml:
Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą malowaną niebieską podziałką co 5ml, o średnicy 18mm, wysokości 195mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±0,5ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	11.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 
50 ml:
Cylinder polipropylenowy, skalowany, 
z trwałą malowaną niebieską podziałką co 10ml, o średnicy 25,5mm, wysokości 199mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±1,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	12.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 
100 ml:
Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą malowaną niebieską podziałką co 10ml, o średnicy 30,5mm, wysokości 249mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±1,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	13.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 
250 ml:
Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą malowaną niebieską podziałką co 20ml, o średnicy 41,5mm, wysokości 315mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki 
±2,0 ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	14.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 
500 ml:
Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą malowaną niebieską podziałką co 50ml, o średnicy 55mm, wysokości 361mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±5,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	15.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 1000 ml

Cylinder polipropylenowy, skalowany, 
z trwałą malowaną niebieską podziałką co 100ml, o średnicy 66mm, wysokości 439mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±10,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	16.
	Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 2000 ml

Cylinder polipropylenowy, skalowany, 
z trwałą malowaną niebieską podziałką co 200ml, o średnicy 84mm, wysokości 531mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. 
Tolerancja dokładności podziałki ±20,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	CYLINDRY MIAROWE Z PMP Z WYTŁOCZONĄ PODZIAŁKĄ:

	17.
	Cylinder miarowy z PMP skalowane 
z wytłoczoną podziałką 10 ml

Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 2ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 13,5mm, wysokości 139 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. 
Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności podziałki 
±0,2 ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	18.
	Cylinder miarowy z PMP skalowane 
z wytłoczoną podziałką 25 ml

Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 5ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 18mm, wysokości 195mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. 
Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności podziałki ±0,5ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	19.
	Cylinder miarowy z PMP skalowane 
z wytłoczoną podziałką 50 ml

Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 26 mm, wysokości 199 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. 
Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności podziałki ±1,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	20.
	Cylinder miarowy z PMP skalowane 
z wytłoczoną podziałką 100 ml

Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 31mm, wysokości 249 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. 
Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności podziałki 
±1,0 ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	21.
	Cylinder miarowy z PMP skalowane 
z wytłoczoną podziałką 250 ml

Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 20ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 41,5[mm], wysokości 315mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. 
Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności podziałki ±2,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	22.
	Cylinder miarowy z PMP skalowane 
z wytłoczoną podziałką 500 ml

Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 50ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 55mm, wysokości 361mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. 
Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności podziałki ±5,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	23.
	Cylinder miarowy z PMP skalowane 
z wytłoczoną podziałką 1000 ml

Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 100ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 66mm, wysokości 439mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. 
Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności podziałki ±10,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	24.
	Cylinder miarowy z PMP skalowane 
z wytłoczoną podziałką 2000 ml

Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 200ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 84 mm, wysokości 531mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. 
Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności podziałki ±20,0ml. 
Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	                                                                                                                                                                 Łączna wartość
                                                                                                                                                           ( suma pozycji 1 – 24)

	…………..

…………..

…………..




ZADANIE NR 4: 
KOLBY Erlenmeyer'a
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.


	Kolba stożkowa 
typu Erlenmeyer,a 50 ml:

Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a polipropylenowa skalowana 
z trwałą podziałką co 10 ml wytłoczoną w materiale ścianki z szyjką o średnicy 14 mm i wysokości 23mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. 
Materiał: polipropylen.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	2.
	Kolba stożkowa 
typu Erlenmeyer,a 125 ml:

Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 25ml wytłoczoną w materiale ścianki z szyjką o średnicy 14 mm i wysokości 23 mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. 
Materiał: polipropylen.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	3.
	Kolba stożkowa 
typu Erlenmeyer,a 250 ml:

Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 25 ml wytłoczoną w materiale ścianki z szyjką o średnicy 19 mm i wysokości 26mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	4.
	Kolba stożkowa
typu Erlenmeyer,a 500 ml

Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 50 ml wytłoczoną w materiale ścianki z szyjką o średnicy 
24 mm i wysokości 29 mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	5.
	Kolba stożkowa 
typu Erlenmeyer,a 1000 ml:

Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 50 ml wytłoczoną w materiale ścianki z szyjką o średnicy 
29 mm i wysokości 32 mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. 
Materiał: polipropylen.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	6.
	Kolba stożkowa 
typu Erlenmeyer,a 2000 ml:

Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 100 ml wytłoczoną w materiale ścianki z szyjką o średnicy 
34 mm i wysokości 35 mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. 
Materiał: polipropylen.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	                                                                                                                               Łączna wartość
                                                                                                                           ( suma pozycji 1 – 6)             


	………………………………………




ZADANIE NR 5: 
ZLEWKI
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	ZLEWKI POLIPROPYLENOWE Z WYTŁOCZONĄ PODZIAŁKĄ:

	1.


	Zlewka polipropylenowa 
z wytłoczona podziałką 25 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana 
z trwałą podziałką co 1ml wytłoczoną 
w materiale ścianki o średnicy 34 mm, wysokości 49mm i grubości ścianki 
1,3 mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna 
w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	2.
	Zlewka polipropylenowa 
z wytłoczona podziałką 50 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana 
z trwałą podziałką co 2ml wytłoczoną 
w materiale ścianki o średnicy 41mm, wysokości 60 mm i grubości ścianki 1,3 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100° C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	3.
	Zlewka polipropylenowa 
z wytłoczona podziałką100 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 5ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 51mm, wysokości 72mm i grubości ścianki 1,5mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	4.
	Zlewka polipropylenowa 
z wytłoczona podziałką 250 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 10 ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 71 mm, wysokości 95 mm i grubości ścianki 1,7 mm , o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100 °C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	5.
	Zlewka polipropylenowa 
z wytłoczona podziałką 500 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 10 ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 87 mm, wysokości 119 mm i grubości ścianki 1,8 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	6.
	Zlewka polipropylenowa 
z wytłoczona podziałką 1000 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 20 ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 109 mm, wysokości 147 mm i grubości ścianki 1,8 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	7.
	Zlewka polipropylenowa 
z wytłoczona podziałką 2000 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 50 ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 132 mm, wysokości 183,5mm i grubości ścianki 1,8 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121 °C i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100 °C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	8.
	Zlewka polipropylenowa 
z wytłoczona podziałką 3000 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 500 ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 158 mm, wysokości 201mm i grubości ścianki 2,5 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121 °C i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100° C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	9.
	Zlewka polipropylenowa 
z wytłoczona podziałką 5000 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 500 ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 188,5 mm, wysokości 229 mm i grubości ścianki 2,5 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 
100 °C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	ZLEWKI POLIPROPYLENOWE Z MALOWANA PODZIAŁKĄ:

	10.
	Zlewka polipropylenowa 
z malowaną podziałką 25 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 1ml o średnicy 34mm, wysokości 49mm i grubości ścianki 1,3mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	11.
	Zlewka polipropylenowa 
z malowaną podziałką 50 ml

Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 2ml o średnicy 41mm, wysokości 60mm i grubości ścianki 1,3 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. 
Tolerancja dokładności ±10%
	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	12.
	Zlewka polipropylenowa 
z malowaną podziałką 100 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 5ml o średnicy 51mm, wysokości 72 mm i grubości ścianki 1,5mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C 
i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	13.
	Zlewka polipropylenowa 
z malowaną podziałką 250 ml

Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 10ml o średnicy 71mm, wysokości 95 mm i grubości ścianki 1,7mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C
 i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100 °C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	14.
	Zlewka polipropylenowa 
z malowaną podziałką 500 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 10ml o średnicy 87mm, wysokości 119mm i grubości ścianki 1,8mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	15.
	Zlewka polipropylenowa 
z malowaną podziałką 1000 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 20ml o średnicy 109 mm, wysokości 147 mm i grubości ścianki 1,8 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	16.
	Zlewka polipropylenowa 
z malowaną podziałką 2000 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 50ml o średnicy 132mm, wysokości 183,5mm i grubości ścianki 1,8 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	17.
	Zlewka polipropylenowa 
z malowaną podziałką 3000 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 500 ml o średnicy 158 mm, wysokości 201mm i grubości ścianki 2,5 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100 °C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	18.
	Zlewka polipropylenowa 
z malowaną podziałką 5000 ml:
Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 500 ml o średnicy 188,5 mm, wysokości 229mm i grubości ścianki 2,5 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121° C i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100 °C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	ZLEWKI Z PMP Z WYTŁOCZONĄ PODZIAŁKA:

	19.
	Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 25 ml:
Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 1 ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 34mm, wysokości 49 mm i grubości ścianki 1,3mm, o wysokiej odporności chemicznej. 
Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	20.
	Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 50 ml:
Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 2ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 42mm, wysokości 60mm i grubości ścianki 1,3mm, o wysokiej odporności chemicznej. 
Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	21.
	Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 100 ml:
Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 5ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 52mm, wysokości 72mm i grubości ścianki 1,5mm, o wysokiej odporności chemicznej. 
Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	22.
	Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 250 ml:
Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 71mm, wysokości 95mm i grubości ścianki 1,7mm, o wysokiej odporności chemicznej. 
Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	23.
	Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 500 ml:
Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 88mm, wysokości 119mm i grubości ścianki 1,8mm, o wysokiej odporności chemicznej. 
Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	24.
	Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 1000 ml:
Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 20ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 110mm, wysokości 146mm i grubości ścianki 1,8mm, o wysokiej odporności chemicznej. 
Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	25.
	Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 2000 ml:
Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 50ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 133mm, wysokości 184mm i grubości ścianki 1,8mm, o wysokiej odporności chemicznej. Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	26.
	Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 3000 ml:
Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 500ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 159mm, wysokości 200mm i grubości ścianki 2,5mm, o wysokiej odporności chemicznej. 
Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	27.
	Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 5000 ml:
Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 500ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 190mm, wysokości 228mm i grubości ścianki 2,5mm, o wysokiej odporności chemicznej. 
Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Tolerancja dokładności ±10%.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	ZLEWKA POLIPROPYLENOWA Z UCHWYTEM, WYSOKA:

	28.


	Zlewka polipropylenowa 
z uchwytem wysoka 250 ml:

Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 5ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 73mm i wysokości 119mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	29.
	Zlewka polipropylenowa 
z uchwytem wysoka 500 ml:

Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 93mm i wysokości 140mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	30.
	Zlewka polipropylenowa 
z uchwytem wysoka 1000 ml:

Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 117mm i wysokości 169mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	31.
	Zlewka polipropylenowa 
z uchwytem wysoka 2000 ml:

Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 20ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 149mm i wysokości 213mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C 
i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	32.
	Zlewka polipropylenowa 
z uchwytem wysoka 3000 ml:

Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 50ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 172mm i wysokości 240mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	33.
	Zlewka polipropylenowa 
z uchwytem niska 500 ml

Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 25ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 90mm i wysokości 116mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	ZLEWKA POLIPROPYLENOWA Z UCHWYTEM, NISKA:

	34.
	Zlewka polipropylenowa 
z uchwytem niska 1000 ml:

Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 50ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 116mm i wysokości 131mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości.
	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	35.
	Zlewka polipropylenowa 
z uchwytem niska 2000 ml

Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 50ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 145mm i wysokości 165mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	36.
	Zlewka polipropylenowa 
z uchwytem niska 3000 ml

Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 100ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 165mm i wysokości 180mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 
121°C i 20min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	37.
	Zlewka polipropylenowa z uchwytem niska 5000 ml:
Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 250ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 190mm i wysokości 225mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. 
Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	KOLBY MIAROWE POLIPROPYLENOWE Z KORKIEM:

	38.


	Kolby miarowe polipropylenowe 
z korkiem 25 ml:
Kolba miarowa o średnicy 36mm i wysokości 121mm, o średnicy szyji 12[mm] i wysokości szyji 21mm, z korkiem. 
Materiał - polipropylen o wysokiej przejrzystości. 
Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C 
w klasie B. 
Autoklawowalna.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	39.
	Kolby miarowe polipropylenowe z korkiem 50 ml:
Kolba miarowa o średnicy 46mm i wysokości 143mm, o średnicy szyi 14mm i wysokości szyi 23mm, z korkiem. 
Materiał - polipropylen o wysokiej przejrzystości. 
Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. 
Autoklawowalna.
	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	40.
	Kolby miarowe polipropylenowe z korkiem 100 ml:
Kolba miarowa o średnicy 58mm i wysokości 174mm, o średnicy szyi 14mm i wysokości szyi 23mm, z korkiem. 
Materiał - polipropylen o wysokiej przejrzystości. 
Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. 
Autoklawowalna.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	41.
	
Kolby miarowe polipropylenowe z korkiem 250 ml:
Kolba miarowa o średnicy 82mm i wysokości 225mm, o średnicy szyi 19mm i wysokości szyi 26mm, z korkiem. 
Materiał - polipropylen o wysokiej przejrzystości. 
Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. 
Autoklawowalna.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	42.
	
Kolby miarowe polipropylenowe z korkiem 500 ml:
Kolba miarowa o średnicy 100mm i wysokości 265mm, o średnicy szyi 19mm i wysokości szyi 26mm, z korkiem. 
Materiał - polipropylen o wysokiej przejrzystości. 
Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°Cw klasie B. 
Autoklawowalna.
	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	43.
	
Kolby miarowe polipropylenowe z korkiem 1000 ml

Kolba miarowa o średnicy 120mm i wysokości 325mm, o średnicy szyi 19mm i wysokości szyi 26mm, z korkiem. 
Materiał - polipropylen o wysokiej przejrzystości. 
Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C 
w klasie B. 
Autoklawowalna.
	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	KOLBY MIAROWE Z PMP Z KORKIEM:

	44.
	Kolba miarowa z PMP  z korkiem 50ml:
Kolba miarowa o średnicy 46mm i wysokości 143mm, o średnicy szyi 14mm i wysokości szyi 23mm z korkiem. 
Materiał - PMP krystalicznie czysty o wysokiej odporności chemicznej, odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. 
Autoklawowalna.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	45.
	
Kolba miarowa z PMP z korkiem 
100 ml:
Kolba miarowa o średnicy 58mm i wysokości 174mm, o średnicy szyi 14mm i wysokości szyi 23mm, z korkiem. 
Materiał - PMP krystalicznie czysty o wysokiej odporności chemicznej, odporny na chwilową temperaturę do 170°C. 
Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. 
Autoklawowalna.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	46.
	
Kolba miarowa z PMP  
z korkiem 250 ml:
Kolba miarowa o średnicy 82mm i wysokości 225mm, o średnicy szyi 19mm i wysokości szyi 26mm, z korkiem. 
Materiał - PMP krystalicznie czysty 
o wysokiej odporności chemicznej, odporny na chwilową temperaturę 
do 170°C. 
Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C 
w klasie B. 
Autoklawowalna.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	47.
	
Kolba miarowa z PMP  
z korkiem 500 ml:

Kolba miarowa o średnicy 100mm 
i wysokości 265mm, o średnicy szyi 19mm i wysokości szyi 26mm, z korkiem. 
Materiał - PMP krystalicznie czysty 
o wysokiej odporności chemicznej, odporny na chwilową temperaturę 
do 170°C. 
Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C 
w klasie B. 
Autoklawowalna.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	48.
	Kolba miarowa z PMP z korkiem 1000 ml:

Kolba miarowa o średnicy 120 mm i wysokości 325mm, o średnicy szyi 19mm i wysokości szyi 26mm, z korkiem. 
Materiał - PMP krystalicznie czysty 
o wysokiej odporności chemicznej, odporny na chwilową temperaturę 
do 170°C. 
Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C 
w klasie B. 
Autoklawowalna.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	                                                                                                                        Łączna wartość
                                                                                                                    (suma pozycji 1 – 48)
	……………

……………

……………




ZADANIE NR 6: 
TRYSKAWKI
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.


	Tryskawka zintegrowana 
250 ml:

Tryskawka polietylenowa w kolorze neutralnym o wysokości 140 mm z gwintem GL32 o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej łatwy uchwyt, posiadająca zintegrowany wylew wyposażony w kapturek. 
Powiększenie prędkości wypływu cieczy możliwe poprzez przycięcie wylewu o przekroju stożkowym.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	2.


	Tryskawka zintegrowana 
500 ml:

Tryskawka polietylenowa w kolorze neutralnym o wysokości 178 mm z gwintem GL32 o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej łatwy uchwyt, posiadająca zintegrowany wylew wyposażony w kapturek. 
Powiększenie prędkości wypływu cieczy możliwe poprzez przycięcie wylewu o przekroju stożkowym.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	3.
	Tryskawka z kolorową nakrętką 
250 ml:

Butla polietylenowa w kolorze neutralnym o średnicy 60 mm wysokości 140 mm i średnicy szyi 38mm z szeroką szyją z gwintem GL45 ułatwiającą napełnianie. 

Konstrukcja nakrętki zabezpieczająca przed ewentualnością wzmożonego wypływu cieczy na skutek wzrostu ciśnienia w pojemniku. 

Nakrętki w kolorach czerwonym, niebieskim, żółtym lub neutralne.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	4.
	
Tryskawka z kolorową nakrętką 
500 ml:

Butla polietylenowa w kolorze neutralnym o średnicy 75[mm] wysokości 165[mm] i średnicy szyi 38[mm] z szeroką szyją z gwintem GL45 ułatwiającą napełnianie. 

Konstrukcja nakrętki zabezpieczająca przez ewentualnością wzmożonego wypływu cieczy na skutek wzrostu ciśnienia w pojemniku. 

Nakrętki w kolorach czerwonym, niebieskim, żółtym lub neutralne

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	                                                                                                                                     Łączna wartość
                                                                                                                                 (suma pozycji 1 – 4)

	……………
……………
……………



ZADANIE NR 7:
LEJKI
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	LEJKI POLIPROPYLENOWE ZWYKŁE:

	1.


	Lejki polipropylenowe zwykłe 
27 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 4mm. 
Każdy typ lejka przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. 
Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	2.
	
Lejki polipropylenowe zwykłe 
37 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 5mm. 
Każdy typ lejka przystosowany jest do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. 
Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	3.
	
Lejki polipropylenowe zwykłe 
46 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20[min]. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 5[mm]. 
Przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. 
Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	4.
	
Lejki polipropylenowe zwykłe 
66 mm:
Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 10mm. 
Przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. 
Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	5.
	
Lejki polipropylenowe zwykłe 
81 mm:
Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 11mm. 
Każdy typ lejka przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. 
Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	6.
	
Lejki polipropylenowe zwykłe 
100 mm:
Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 11mm. 
Przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. 
Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	7.
	
Lejki polipropylenowe zwykłe 
120 mm:
Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 11mm. 
Przystosowany jest filtrów papierowych o standardowych wymiarach. 
Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	8.
	
Lejki polipropylenowe zwykłe 
150 mm:
Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 14mm. 
Przystosowany jest do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. 
Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	9.
	
Lejki polipropylenowe zwykłe 
183 mm:
Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 14mm. 
Przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. 
Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	LEJKI POLIPROPYLENOWE SZYBKOSSĄCE:
	

	10.
	Lejki polipropylenowe szybkossący
 65 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 8mm. Długość trzonka 150mm. 
Przystosowany  do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. 
Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	11.
	
Lejki polipropylenowe szybkossący 
79 mm

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 8mm. Długość trzonka 143mm. 
Przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. 
Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	12.
	Lejki polipropylenowe szybkossący 
79 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 8mm. Długość trzonka 143mm. 
Przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. 
Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	LEJKI DO MATERIAŁÓW SYPKICH:

	13.
	
Lejki do materiałów sypkich 60 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 15mm. 

Duża średnica wypływu lejka umożliwiająca przesypywanie proszków. 

Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	14.
	
Lejki do materiałów sypkich 80 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20[min]. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 15mm. 

Duża średnica wypływu lejka umożliwiająca przesypywanie proszków. 

Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	15.
	
Lejki do materiałów sypkich 100 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20[min]. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 25[mm]. 

Duża średnica wypływu lejka umożliwiająca przesypywanie proszków. 

Lejek posiadajacy wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	16.
	
Lejki do materiałów sypkich 120 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20[min]. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 30mm. 
Duża średnica wypływu lejka umożliwiająca przesypywanie proszków. 
Lejek posiada wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. 

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	17.
	
Lejki do materiałów sypkich 150 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 36mm. 
Duża średnica wypływu lejka umożliwia przesypywanie proszków. 
Lejek posiada wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. 



	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	18.
	
Lejki do materiałów sypkich 180 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 43mm. 

Duża średnica wypływu lejka umożliwiająca przesypywanie proszków. 

Lejek posiadajacy wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	LEKJI FILTRACYJNE  Büchnerʼa:

	19.
	
Lejek filtracyjny typu Büchnerʼa 55mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej i termicznej do 120[C]. 
Lejek o konstrukcji dwuelementowej, rozkładany celem łatwiejszego czyszczenia. 
Autoklawowalny. 
Średnica otworów 1,1mm. Pojemność 70ml.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	20.
	
Lejek filtracyjny typu Büchnerʼa 70mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej i termicznej do 120[C]. 
Lejek o konstrukcji dwuelementowej, rozkładany celem łatwiejszego czyszczenia. 
Autoklawowalny. 
Średnica otworów 2mm. Pojemność 180ml.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	21.
	
Lejek filtracyjny typu Büchnerʼa 
80 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej i termicznej do 120[C]. 

Lejek o konstrukcji dwuelementowej, rozkładany celem łatwiejszego czyszczenia. 
Autoklawowalny. 
Średnica otworów 2 mm. Pojemność 285 ml.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	22.
	
Lejek filtracyjny typu Büchnerʼa 
90 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej i termicznej do 120[C]. 
Lejek o konstrukcji dwuelementowej, rozkładany celem łatwiejszego czyszczenia. 
Autoklawowalny. 
Średnica otworów 2,5mm. Pojemność 390ml.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	23.
	
Lejek filtracyjny typu Büchnerʼa 
110 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej i termicznej do 120[C]. 
Lejek o konstrukcji dwuelementowej, rozkładany celem łatwiejszego czyszczenia. 
Autoklawowalny. 
Średnica otworów 2,5mm. Pojemność 810ml.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	24.
	
Lejek filtracyjny typu Büchnerʼa 
160 mm:

Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej i termicznej do 120[C]. 
Lejek o konstrukcji dwuelementowej, rozkładany celem łatwiejszego czyszczenia. 
Autoklawowalny. 
Średnica otworów 2,75mm. Pojemność 2100ml.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	LEJ SEDYMENTACYJNY  TYPU Imhoffʼa:

	25.


	Lej sedymentacyjny typu Imhoffʼa

Materiał SAN krystalicznie czysty z trwałą podziałką a w materiale ścianki.

podziałka [ml]

do pojemności [ml]

0,1

2

0,5

10

1,0

40

2,0

100

50,0

1000

Łatwe opróżnianie poprzez zamontowany w dnie wylot z polipropylenową gwintowaną nakrętką. Pojemność leja 1000ml. Górna średnica leja 125mm, wysokość 480mm.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	…………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	26.


	Statyw do leja Imhoffʼa

Plastik, długość = 320mm, szerokość = 160mm, wysokość = 460mm
	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	                                                                                                                                           Łączna wartość

                                                                                                                                       ( łączna suma 1 – 26) 


	……..………..…………..


ZADANIE NR 8:
KROPLOMIERZE
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.


	Kroplomierze polietylenowe 50 ml

Kroplomierz polietylenowy o średnicy 35mm i wysokości 96mm z gumowym balonikiem

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	2.
	Kroplomierze polietylenowe 100 ml

Kroplomierz polietylenowy o średnicy 43mm i wysokości 115mm z gumowym balonikiem


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	3.
	Kroplomierze polietylenowe 250 ml

Kroplomierz polietylenowy o średnicy 60mm i wysokości 140mm z gumowym balonikiem


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	4.
	Kroplomierze polietylenowe 500 ml

Kroplomierz polietylenowy o średnicy 75mm i wysokości 180mm z gumowym balonikiem.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	5.
	Kroplomierze polietylenowe 1000 ml

Kroplomierz polietylenowy o średnicy 95mm i wysokości 220mm z gumowym balonikiem


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	                                                                                                                                                Łączna wartość
                                                                                                                                            (suma pozycji 1 – 5)

	


ZADANIE NR 9:
KORKI STOŻKOWE
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.


	Korek stożkowy polietylenowy 7/16 mm

Materiał - polipropylen. Korek stożkowy o średnicy większej 7 mm, mniejszej 5,9 mm 
i wysokości 16 mm w kolorze fioletowym.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	2.
	Korek stożkowy polietylenowy 10/19 mm

Materiał - polipropylen. Korek stożkowy o średnicy większej 10mm, mniejszej 8,1mm 
i wysokości 19mm w kolorze niebieskim.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	3.
	Korek stożkowy polietylenowy 12/21 mm

Materiał - polipropylen. Korek stożkowy o średnicy większej 12 mm, mniejszej 10,4 mm 
i wysokości 21 mm w kolorze zielonym.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	4.
	
Korek stożkowy polietylenowy 14/23 mm

Materiał - polipropylen. Korek stożkowy o średnicy większej 14 mm, mniejszej 12,2 mm i wysokości 23 mm w kolorze brązowym.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	5.
	
Korek stożkowy polietylenowy 19/26 mm

Materiał - polipropylen. Korek stożkowy o średnicy większej 19 mm, mniejszej 16,4 mm i wysokości 26 mm w kolorze żółtym.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	6.
	
Korek stożkowy polietylenowy 24/29 mm

Materiał - polipropylen. Korek stożkowy o średnicy większej 24 mm, mniejszej 21,1mm i wysokości 29 mm w kolorze czerwonym.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	7.
	
Korek stożkowy polietylenowy 29/32 mm

Materiał - polipropylen. Korek stożkowy o średnicy większej 29 mm, mniejszej 25,8 mm i wysokości 32mm w kolorze czarnym.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	8.
	
Korek stożkowy polietylenowy 34/35 mm

Materiał - polipropylen. Korek stożkowy o średnicy większej 34 mm, mniejszej 30,9 mm i wysokości 35 mm w kolorze białym.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	                                                                                                                                               Łączna wartość

                                                                                                                                           (suma pozycji 1 – 8)


	…………..
…………..
…………..


ZADANIE NR 10:
POJEMNIKI CYLINDRYCZNE
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.


	Pojemniki cylindryczne z nakrętką 60 ml:

Pojemnik z polietylenu o wysokiej gęstości o średnicy 52mm i wysokości 48mm o średnicy szyi 38mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powodującą, że nadaje się do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	2.
	
Pojemniki cylindryczne z nakrętką 125 ml:

Pojemnik z polietylenu o wysokiej gęstości o średnicy 60mm i wysokości 62mm o średnicy szyi 51mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powodująca, że nadaje się do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków.
	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	3.
	
Pojemniki cylindryczne z nakrętką 250 ml:

Pojemnik z polietylenu o wysokiej gęstości o średnicy 67mm i wysokości 100mm o średnicy szyi 54mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powodująca, że nadaje się do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	4.
	
Pojemniki cylindryczne z nakrętką 500 ml:

Pojemnik z polietylenu o wysokiej gęstości o średnicy 80mm i wysokości 131mm o średnicy szyi 67[mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powodująca, że nadaje się do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	5.
	
Pojemniki cylindryczne z nakrętką 
1000 ml:

Pojemnik z polietylenu o wysokiej gęstości o średnicy 103mm i wysokości 157mm o średnicy szyi 86mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powodująca, że nadaje się do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków.
	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	6.
	
Pojemniki cylindryczne z nakrętką 
1550 ml:

Pojemnik z polietylenu o wysokiej gęstości o średnicy 113mm i wysokości 181mm o średnicy szyi 86mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powodująca, że nadaje się do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	7.
	
Pojemniki cylindryczne z nakrętką 
2000 ml:

Pojemnik z polietylenu o wysokiej gęstości o średnicy 128mm i wysokości 205mm o średnicy szyi 105mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powodująca, że nadaje się do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków.


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	

	                                                                                                                                                                                 Łączna wartość
                                                                                                                                                                              (suma pozycji 1 – 7)

	………………………………………


ZADANIE NR 11:
NACZYNKA WAGOWE
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(G x H)

	1.


	Naczynka wagowe polipropylenowe 30/48 mm:
Materiał - polipropylen. 
Naczynko o średnicy 30mm, wysokości 48mm i pojemności 23ml o masie 8g. 
Redukuje wielkość tary przy ważeniu. Wysoka odporność chemiczna. 
Autoklawowalne


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	   …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	
	

	2.
	
Naczynka wagowe polipropylenowe 40/29 mm:

Materiał - polipropylen. 
Naczynko o średnicy 40mm, wysokości 29mm i pojemności 20ml o masie 8g. 
Redukuje wielkość tary przy ważeniu. Wysoka odporność chemiczna. 
Autoklawowalne.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	   …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	
	

	3.
	Naczynka wagowe polipropylenowe 40/69 mm:

Materiał - polipropylen. 
Naczynko o średnicy 40mm, wysokości 69mm i pojemności 60ml o masie 14g. 
Redukuje wielkość tary przy ważeniu. Wysoka odporność chemiczna. 
Autoklawowalne.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	   …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	
	

	4.
	
Naczynka wagowe polipropylenowe 49/29 mm:

Materiał - polipropylen. Naczynko o średnicy 49mm, wysokości 29mm i pojemności 30ml o masie 10g. 
Redukuje wielkość tary przy ważeniu. Wysoka odporność chemiczna. 
Autoklawowalne.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	   …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	
	

	5.
	
Naczynka wagowe polipropylenowe 59/34 mm:

Materiał - polipropylen. 
Naczynko o średnicy 59mm, wysokości 34mm i pojemności 50ml o masie 18g. 
Redukuje wielkość tary przy ważeniu. Wysoka odporność chemiczna. 
Autoklawowalne.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	   …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	
	

	6.
	
Naczynka wagowe polipropylenowe 59/88 mm:

Materiał - polipropylen. Naczynko o średnicy 59mm, wysokości 88mm i pojemności 190ml o masie 28g. 
Redukuje wielkość tary przy ważeniu. 
Wysoka odporność chemiczna. 
Autoklawowalne.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	   …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	
	

	7.
	
Naczynka wagowe polipropylenowe 
70/118 mm:

Materiał - polipropylen. Naczynko o średnicy 70mm, wysokości 118mm i pojemności 360ml o masie 40g. 
Redukuje wielkość tary przy ważeniu. 
Wysoka odporność chemiczna. 
Autoklawowalne.

	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	   …………………

…………………

…………………
	Szt.
	1
	
	

	                                                                                                                                                                Łączna wartość
                                                                                                                                                             (suma pozycji 1 – 7)


	……………
……………
……………


ZADANIE NR 12:
PIPETY PASTEURA
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.


	Pipety Pasteura

Pipety wykonane z transparentnego  polietylenu (PE), niesterylna, bez skali.
objętość: 0,2 ml

długość: 130 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(500 szt.)
	
	

	2.


	Pipety Pasteura

Pipety wykonane z  transparentnego polietylenu (PE),  niesterylna, bez skali.
objętość: 1,0 ml

długość: 104 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(400 szt.)

	
	

	3.


	Pipety Pasteura

Pipety wykonane z  transparentnego polietylenu (PE),  niesterylna, ze skalą.

objętość: 1,0 ml

długość: 150 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(500 szt.)
	
	

	4.


	Pipety Pasteura

Pipety wykonane z  transparentnego polietylenu (PE),  sterylna, ze skalą.

objętość: 1,0 ml

długość: 150 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(500 szt.)
	
	

	5.


	Pipety Pasteura


Pipety wykonane z  transparentnego polietylenu (PE), niesterylna, bez skali. typ kapilary.

objętość: 1,0 ml

długość: 144 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(500 szt.)
	
	

	6.


	Pipety Pasteura


Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), sterylna, bez skali. 
typ kapilary.

objętość: 1,0 ml

długość: 144 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(500 szt.)
	
	

	7.


	Pipety Pasteura


Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), niesterylna, bez skali.

objętość: 1,2 ml

długość: 63 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(500 szt.)
	
	

	8.


	Pipety Pasteura


Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), niesterylna, bez skali.

objętość: 1,5 ml

długość: 230 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(400 szt.)
	
	

	9.
	Pipety Pasteura


Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), sterylna, bez skali.

objętość: 1,5 ml

długość: 230 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(500 szt.)
	
	

	10.
	W związku z dokonaną zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 16.05.2012r. 
niniejsza pozycja zostaje usunięta.


	11.
	Pipety Pasteura


Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), niesterylna, ze skalą.

objętość: 2,5 ml

długość: 150 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(500 szt.)
	
	

	12.
	Pipety Pasteura


Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), niesterylna, ze skalą.

objętość: 3,0 ml

długość: 150 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(500 szt.)
	
	

	13.
	Pipety Pasteura


Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), z wytłoczoną  skalą, sterylne, pakowane indywidualnie.

objętość: 3,0 ml


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(500 szt.)
	
	

	14.


	Pipety Pasteura, typ mikro


Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), niesterylne.

objętość: 3,0 ml


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(500 szt.)
	
	

	15.


	Pipety Pasteura, typ mikro


Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), bez  skali, sterylne.

objętość: 3,0 ml

długość: 150 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(500 szt.)
	
	

	16.


	Pipety Pasteura


Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE).


objętość: 4,0 ml

długość: 150 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(500 szt.)
	
	

	17.


	Pipety Pasteura

Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE).

objętość: 10,0 ml

długość: 170 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(200 szt.)
	
	

	18.


	Pipety Pasteura

Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), niesterylna, bez skali.
objętość: 10,0 ml

długość: 300 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(100 szt.)
	
	

	19.


	Pipety Pasteura

Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), niesterylne, bez skali.
objętość: 10,0 ml

długość: 170 mm


	…………………

…………………

…………………


	…………………

…………………

…………………
	  …………………

…………………

…………………
	Op.
(200 szt.)
	
	

	                                                                                                                                                         Łączna wartość
                                                                                                                                                    (suma pozycji 1 - 19)


	………………………………………


