
Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr postępowania: 151 / 2012 / PN / DZP /POKL 
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY 
Tytuł zamówienia: Dostawa sukcesywna gazów technicznych (specjalnych) oraz dostawa dwóch reduktorów do butli stalowych na gazy wzorcowe wraz z roczną dzierżawą butli stalowych na gazy na potrzeby realizacji projektu  POKL.04.01.02-00-114/10, pt.: Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
CPV: 22.11.00.00-4
Część nr 1: 

A. Mieszanki kalibracyjne i gazy czyste w wysokociśnieniowych butlach stalowych 150-200 bar.

	Lp.

	Asortyment /Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne

TAK/NIE
	Parametry oferowane 
	Wielkość opak./jednostka miary
	Ilość  
	Producent /nr katalogowy
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	
	D
	E
	F
	G
	H = E x G

	1. 
	Mieszanka kalibracyjna: N2O 1-10 ppm, dopełnienie: powietrze syntetyczne; dokładność analityczna =<5%; butla o pojemności wodnej minimum 10l, ciśnienie minimum 150 bar, przyłącze nr 14 wg normy DIN 477.
	
	
	sztuka
	1
	
	
	

	2. 
	Mieszanka kalibracyjna: N2O 10-100 ppm, dopełnienie: powietrze syntetyczne, dokładność analityczna=<5%; butla o poj. wodnej min. 10l, ciśn. min. 150 bar, przyłącze nr 14 wg normy DIN 477
	
	
	sztuka
	1
	
	
	

	3. 
	Mieszanka kalibracyjna: SO2 100-200 ppb, dopełnienie: powietrze syntetyczne, dokładność analityczna =<10%; butla o poj. wodnej min. 10l, ciśn. min. 150 bar, przyłącze nr 14 wg normy DIN 477
	
	
	sztuka
	1
	
	
	

	4. 
	Mieszanka kalibracyjna: NO2 100-200 ppb, dopełnienie: powietrze syntetyczne, dokładność =<10%; butla o poj. wodnej min. 10l, ciśn. min. 150 bar, przyłącze nr 14 wg normy DIN 477
	
	
	sztuka
	1
	
	
	

	5. 
	Mieszanka kalibracyjna: CH4 100-200 ppm, CO2 1000-2000 ppm, dopełnienie: powietrze syntetyczne, dokładność =<2%; butla o poj. wodnej min. 10l, ciśn. min. 150 bar, przyłącze nr 14 wg normy DIN 477
	
	
	sztuka
	1
	
	
	

	6. 
	Gaz czysty: He czystość: minimum 5.6, stężenie O2 <0,1 ppm, H2O < 0,5 ppm, CnHm <0,5 ppm; zastosowanie: gaz nośny do GC, zaw. 10 m3, butla o poj. wodnej 50 l, ciśn. 200 bar
	
	
	sztuka
	1
	
	
	

	7. 
	Gaz czysty: He czystość: minimum 5.0; butla o poj. wodnej 2 l, ciśn. min. 150 bar
	
	
	sztuka
	1
	
	
	

	8. 
	Gaz czysty: N2 czystość: min. 5.5, stężenie O2 <0,5 ppm, H2O < 0,5 ppm, CnHm <0,1 ppm; zastosowanie: gaz nośny do GC-ECD, zaw. 10 m3, butla o poj. wodnej 50 l, ciśn. 200 bar
	
	
	sztuka
	1
	
	
	

	9. 
	Gaz czysty: powietrze syntetyczne wolne od węglowodorów (HC-free/VOC-free), stężenie CnHm  <0,1 ppm; zastosowanie: gaz do detektorów FID w GC, zaw. min. 10  m3, butle o poj. wodnej 50 l, ciśn. min. 200 bar.
	
	
	sztuka
	1
	
	
	

	10. 
	Gaz czysty: O2, czystość: min. 5.0, stężenie CnHm <0,5ppm, CO <1ppm, CO2 <1ppm;  zastosowanie: analizator węgla TOC;, zaw. 10m3, butla o poj. wodnej 50 l, ciśn. 200 bar.
	
	
	sztuka
	1
	
	
	

	11. 
	Gaz czysty: SF6, czystość: min. 2.0, butle stalowe (o pojemności 2-50 l) z przyłączem nr 6 wg normy DIN 477. Rozliczenie na podstawie masy gazu skroplonego (cena za 1 kg).
	
	
	kg
	1
	
	
	

	12. 
	Gaz czysty: acetylen analityczny, rozpuszczony, czystość: min. 2.1, Rozliczenie na podstawie masy gazu skroplonego (cena za 1 kg).. Butla o pojemności acetylenu około 6 kg jest na wyposażeniu Zamawiającego - w cenę  należy wliczyć wszelkie koszty związane z dostawą, w tym m.in. za zwrot obcej butli, jeśli to wymagane.
	
	
	kg
	1
	
	
	

	Łączna wartość brutto:
	


    B. Dzierżawa (najem) butli na okres 1 roku.
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 1 butli  

	Wartość brutto 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I (G x H)

	1.


	Dzierżawa butli dla mieszanek kalibracyjnych i gazów czystych w wysokociśnieniowych butlach stalowych 150-200 bar.  
	
	
	
	sztuka

(butla)
	11
	
	

	                                                                                                                                                                          Łączna wartość brutto:
	                        


Łączna wartość oferty tj.  wartość brutto tabeli A + wartość brutto tabeli B:……………………………………………

………………………………………………………….

                                                                                                                                                              (podpis Wykonawcy)

Część nr 2: 

Gazy w niskociśnieniowych butlach bezzwrotnych (<20 bar).

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 1 butli  

	Wartość brutto 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I (G x H)

	1.


	Eten (etylen) czystość min. 2.0, zawartość gazu min. 13 g, poj. wodna butli ok. 1l, ciśn. 12 bar lub rozwiązanie równoważne tzn. inna pojemność wodna (max. 3l) i inne ciśnienie, lecz zawartość gazu nie mniejsza niż 13g. Butla bezzwrotna.
	
	
	
	sztuka (butla)
	1
	
	

	2.
	SO2 czystość min. 1.8, zawartość gazu skroplonego min. 1000 g, bezzwrotna butla stalowa o poj. wodnej ok. 1l, 
	
	
	
	sztuka (butla)
	1
	
	

	3.
	NO2 czystość min. 1.8, zawartość gazu skroplonego min. 1000 g, bezzwrotna butla stalowa o poj. wodnej ok. 1l,
	
	
	
	sztuka (butla)
	1
	
	

	4. 
	Mieszanki gazowe, kalibracyjne z jednym składnikiem oznaczanym, dopełnione azotem. Przewidywane składniki gazowe: węglowodory alifatyczne szeregu od CH4 do C5H12 w stężeniu około 100 ppm. Mieszanki w butli bezzwrotnej. Pojemność wodna butli ok. 1l, ciśn. 10-12 bar lub inna pojemność wodna (max. 3l) i inne ciśnienie, lecz zawartość gazu nie mniejsza niż 10 l (w warunkach normalnych)
	
	
	
	sztuka (butla) 
	1
	
	

	5.
	 Mieszanki gazowe, kalibracyjne z jednym składnikiem oznaczanym, dopełnione azotem. Przewidywane składniki gazowe: węglowodory alifatyczne szeregu od CH4 do C5H12 w stężeniu około 1000 ppm. Mieszanki w butli bezzwrotnej. Pojemność wodna butli ok. 1l, ciśn. 10-12 bar lub inna pojemność wodna (max. 3l) i inne ciśnienie, lecz zawartość gazu nie mniejsza niż 10 l (w warunkach normalnych)
	
	
	
	sztuka
	1
	
	

	6.
	Armatura umożliwiająca pobieranie gazów z oferowanych butli bezzwrotnych (zawór dozujący bez reduktora i bez manometru). 
	
	
	
	sztuka
	1
	
	

	7.
	Armatura umożliwiająca pobieranie gazów z oferowanych butli bezzwrotnych (zawór dozujący z manometrem).
	
	
	
	sztuka
	1
	
	

	                                                                                                                                                                          Łączna wartość brutto:
	                        


      ………………………………………………………….

                                                                                                                                                                                              (podpis Wykonawcy)

 Część nr 3: 

 Reduktory do butli stalowych na gazy wzorcowe.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 1 butli  

	Wartość brutto 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I (G x H)

	1.


	· Precyzyjny reduktor dwustopniowy inertny do butli stalowych na gazowe mieszaniny wzorcowe;

· przyłącze gazowe nr 14 wg normy DIN 477

· materiał wymagany: mosiądz chromowany,

· uszczelki – nieemitujące związków organicznych (wymóg związany z zachowaniem czystości gazu wzorcowego);

· ciśnienie wejściowe min. 200 bar;

· ciśnienie wyjściowe: od 0,5 do 8 bar;

· elementarna podziałka regulacji ciśnienia na manometrze wejściowym w zakresie: 5-20 bar;

· elementarna podziałka regulacji ciśnienia na manometrze wyjściowym w zakresie: 0,1-0,5 bar;

· pokrętło regulacji ciśnienia;
zawór odcinający: kulowy;
· w zestawie przewód gazowy rozprowadzający ze stali nierdzewnej o długości min. 3m z kompletem końcówek/uszczelek do połączenia reduktora z przewodem
	
	
	
	sztuka 
	2
	
	

	                                                                                                                                                                          Łączna wartość brutto:
	                        


……………………………………………………

                                                                                                                                                                (podpis Wykonawcy)



